## 住宅用
機械換気設備の概要 (住宅用）－① | [45 empty] | 機械換気設備の概要 (住宅用）－②
①住戸タイプ | [11 empty] | ①住戸 番号 | [34 empty] | ①住戸タイプ | [10 empty] | ①住戸 番号
居室ごとの機械換気設備 |  | ②階 | [5 empty] | 階 |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  | 階 |  |  |  | 居室ごとの機械換気設備 |  | ②階 | [5 empty] | 階 |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  | 階
|  | ③室名 | [45 empty] | ③室名
|  | 床面積（㎡） | [40 empty] | 0 |  |  |  |  | 床面積（㎡） | [39 empty] | 0
|  | 天井高さ（m） | [45 empty] | 天井高さ（m）
|  | 気積（m3） | [40 empty] | 0 |  |  |  |  | 気積（m3） | [39 empty] | 0
|  | 換気種別 |  |  |  | □ | 第１種換気設備 | [5 empty] | □ | 第２種換気設備 | [6 empty] | □ | 第３種換気設備 | [25 empty] | 換気種別 |  |  |  | □ | 第１種換気設備 | [5 empty] | □ | 第２種換気設備 | [5 empty] | □ | 第３種換気設備
|  | 給気量（m3/h） | [40 empty] | 0 |  |  |  |  | 給気量（m3/h） | [39 empty] | 0
|  | 排気量（m3/h） | [40 empty] | 0 |  |  |  |  | 排気量（m3/h） | [39 empty] | 0
|  | 床面積合計（㎡） | [5 empty] | 気積合計（m3） | [5 empty] | 給気量合計（m3/h） | [7 empty] | 排気量合計（m3/h） | [6 empty] | 換気回数（n） | [6 empty] | 必要有効換気量（m3/h） | [11 empty] | 床面積合計（㎡） | [5 empty] | 気積合計（m3） | [5 empty] | 給気量合計（m3/h） | [6 empty] | 排気量合計（m3/h） | [6 empty] | 換気回数（n） | [6 empty] | 必要有効換気量（m3/h）
④天井裏等への措置 |  | クロゼット内部 | [43 empty] | ④天井裏等への措置 |  | クロゼット内部
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
キッチンセット内部
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
|  | ⑤使用材料 | [45 empty] | ⑤使用材料
|  | □ | 外壁の措置 | [44 empty] | □ | 外壁の措置
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
|  | □ | 間仕切壁１の措置 | [44 empty] | □ | 間仕切壁１の措置
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
|  | □ | 間仕切壁２の措置 | [44 empty] | □ | 間仕切壁２の措置
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
|  | □ | 小屋(天井）裏の措置 | [44 empty] | □ | 小屋(天井）裏の措置
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
|  | □ | 中間階天井(床裏)内措置 | [44 empty] | □ | 中間階天井(床裏)内措置
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
|  | □ | 最下階床裏の措置 | [44 empty] | □ | 床裏の措置
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
|  | □ | [45 empty] | □
[28 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [44 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別
| ⑥品確法自己評価等級 （天井裏等） | [7 empty] | □ | 3 | □ | 2 | [34 empty] | ⑥品確法自己評価等級 （天井裏等） | [7 empty] | □ | 3 | □ | 2
| 記入上の注意（換気するエリアが２以上になる場合は換気エリアごとに別紙にて作成して下さい） | [45 empty] | 記入上の注意（換気するエリアが２以上になる場合は換気エリアごとに作成して下さい）
| ①：「住戸タイプ」「住戸番号」は共同住宅の場合のみ記入して下さい。 | [45 empty] | ①：「住戸タイプ」「住戸番号」は共同住宅の場合のみ記入して下さい。
| ②：「階」は同一の機械換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入して下さい。 | [45 empty] | ②：「階」は同一の機械換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入して下さい。
| ③：室名 は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入して下さい。 | [45 empty] | ③：室名 は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入して下さい。
| ④ | 天井裏等への措置はその部位名(収納スペース等）を記載し、「建材の種別」又は「換気の措置」を下記の四つの中から選択し記号を記載して下さい。 | [44 empty] | ④ | 天井裏等への措置はその部位名(収納スペース等）を記載し、「建材の種別」又は「換気の措置」を下記の四つの中から選択し記号を記載して下さい。
| ⑤：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は使用材料の種別を下記の材料種別の中から選択し記号で記入して下さい。（複数の記入は可） | [45 empty] | ⑤：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は使用材料の種別を下記の材料種別の中から選択し記号で記入して下さい。（複数の記入は可）
| ⑥：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は自己評価等級を記入して下さい。（使用している建材の中の最低の等級を記載して下さい） | [45 empty] | ⑥：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は自己評価等級を記入して下さい。（使用している建材の中の最低の等級を記載して下さい）
| ・天井裏等への措置(キッチンセット内部、収納スペース内部,物置内部等を含む） | [45 empty] | ・天井裏等への措置(キッチンセット内部、収納スペース内部,物置内部等を含む）
| イ | ：規制対象外建材を使用（F☆☆☆☆等） | [8 empty] | ロ | ：第3種建材を使用（F☆☆☆） | [8 empty] | ハ | ：気密層又は通気止め措置 | [8 empty] | ニ | ：天井裏等を機械換気（居室より負圧） | [14 empty] | イ | ：規制対象外建材を使用（F☆☆☆☆等） | [8 empty] | ロ | ：第3種建材を使用（F☆☆☆） | [7 empty] | ハ | ：気密層又は通気止め措置 | [8 empty] | ニ | ：天井裏等を機械換気（居室より負圧）
| ・建築材料の種別（Ｒ、Ｓは品確法対応の分類項目） | [45 empty] | ・建築材料の種別（Ｒ、Ｓは品確法対応の分類項目）
| Ａ | ：合板 |  |  |  |  | Ｂ | ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | Ｃ | ：構造用ﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | Ｄ | ：集成材 |  |  |  |  | Ｅ | ：単板積層材 |  |  |  |  | Ｆ | ：ＭＤＦ |  |  |  | Ｇ | ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ | [8 empty] | Ａ | ：合板 |  |  |  |  | Ｂ | ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | Ｃ | ：構造用ﾊﾟﾈﾙ |  |  |  |  | Ｄ | ：集成材 |  |  |  |  | Ｅ | ：単板積層材 |  |  |  |  | Ｆ | ：ＭＤＦ |  |  |  | Ｇ | ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ
| Ｈ | ：その他の木質建材 |  |  |  |  | Ｉ | ：ﾕﾘｱ樹脂板 |  |  |  |  | Ｊ | ：壁紙 |  |  | Ｋ | ：接着剤(2次加工,現場施工） | [8 empty] | Ｌ | ：保温材 |  |  |  | Ｍ | ：緩衝材 |  |  |  | Ｎ | ：断熱材 | [8 empty] | Ｈ | ：その他の木質建材 |  |  |  |  | Ｉ | ：ﾕﾘｱ樹脂板 |  |  |  |  | Ｊ | ：壁紙 |  |  |  |  | Ｋ | ：壁紙接着剤 |  |  |  |  | Ｌ | ：保温材 |  |  |  |  | Ｍ | ：緩衝材 |  |  |  | Ｎ | ：断熱材
| O | ：塗料(現場施工) |  |  |  |  | P | ：仕上塗材（現場施工） | [7 empty] | Q | ：接着剤(現場施工） | [8 empty] | R | ：製材等【品確法】 | [5 empty] | S | ：その他【品確法】 | [12 empty] | O | ：塗料(現場施工) |  |  |  |  | P | ：仕上塗材（現場施工） | [7 empty] | Q | ：接着剤(現場施工） | [7 empty] | R | ：製材等【品確法】 | [5 empty] | S | ：その他【品確法】
|  |  | Ｋ | 接着剤：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤 | [44 empty] | Ｋ | 接着剤：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤
|  |  | Ｑ | 接着剤：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤 | [44 empty] | Ｑ | 接着剤：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤
使用建築材料表 (住宅用）－① | [45 empty] | 使用建築材料表 (住宅用）－②
| ①住戸タイプ名 | [7 empty] | 室名 |  |  |  |  | 内装の仕上げの部分 |  |  |  |  | ⑤使用材料（特定建材） |  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別 |  |  | 使用面積（㎡） |  |  | 面積係数 |  | 使用面積小計（㎡） |  |  | 使用面積合計（㎡） |  |  | 床面積合計（㎡） |  |  | 判定 | ⑥自己評価等級（品確法） | [6 empty] | ①住戸タイプ名 | [7 empty] | 室名 |  |  |  |  | 内装の仕上げの部分 |  |  |  | ⑤使用材料（特定建材） |  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別 |  |  | 使用面積（㎡） |  |  | 面積係数 |  | 使用面積小計（㎡） |  |  | 使用面積合計（㎡） |  |  | 床面積合計（㎡） |  |  | 判定 | ⑥自己評価等級（品確法）
[9 empty] | ②（階） | [45 empty] | ②（階）
| ①住戸番号 | [7 empty] | (面積）（㎡） | [37 empty] | ①住戸番号 | [7 empty] | (面積）（㎡）
[14 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 3 | [18 empty] | 壁 | [8 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 3
[14 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 床 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 2 | [18 empty] | 建具 | [8 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 2
| ・クロルピリホスの使用 | [22 empty] | 種 | [22 empty] | ・クロルピリホスの使用 | [21 empty] | 種
| □ | 有り |  | ■ | 無し | [18 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 1 | [5 empty] | □ | 有り |  | ■ | 無し | [17 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 1
[9 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [30 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
| ・ホルムアルデヒドを発散 | [7 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  |  | ・ホルムアルデヒドを発散 | [7 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
|  | する建材の面積制限が | [11 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [23 empty] | する建材の面積制限が | [11 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
|  | 適用されない場合 | [11 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [23 empty] | 適用されない場合 | [11 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
| □ | 居室に中央管理方式 | [11 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | □ | 居室に中央管理方式 | [11 empty] | 床 | [8 empty] | 種
|  | の空調設備を設置 | [11 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [23 empty] | の空調設備を設置 | [11 empty] | 建具 | [8 empty] | 種
| □ | 居室が大臣認定を受 | [11 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | □ | 居室が大臣認定を受 | [20 empty] | 種
|  | けたもの |  |  | （令20条の７） |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [23 empty] | けたもの |  |  | （令20条の７） |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
| □ | 居室の内装に第1種・第２種・第３種建築材料を使用しないもの(規制対象外建築材料のみ使用） | [6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  |  | □ | 居室の内装に第1種・第２種・第３種建築材料を使用しないもの(規制対象外建築材料のみ使用） | [6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
[14 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 床 | [8 empty] | 種
| ・換気設備の換気回数を 選択してください | [12 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | ・換気設備の換気回数を 選択してください | [12 empty] | 建具 | [8 empty] | 種
[24 empty] | 種 | [44 empty] | 種
| □ | 0.7回/ｈ以上 | [6 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [22 empty] | □ | 0.7回/ｈ以上 | [6 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
| □ | 0.5回/ｈ以上 | [6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  |  | □ | 0.5回/ｈ以上 | [6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
[14 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
| ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別 の記号を表中に記入して 下さい | [12 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別 の記号を表中に記入して 下さい | [12 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 床 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 建具 | [8 empty] | 種
| - | ：規制対象外・F☆☆☆☆ | [6 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [22 empty] | - | ：規制対象外・F☆☆☆☆ | [6 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
| 3 | ：第３種建材 | [6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3 | ：第３種建材 | [6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
| 2 | ：第２種建材 | [11 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | 2 | ：第２種建材 | [11 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
| ・住宅性能評価の申請 をする場合は使用材料 （特定建材等）の記号を 表中⑤に記入して下さい | [12 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | ・住宅性能評価の申請 をする場合は使用材料 （特定建材等）の記号を 表中⑤に記入して下さい | [12 empty] | 床 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 建具 | [8 empty] | 種
[9 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [30 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
[9 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 | [11 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
| Ａ | ： | 合板 | [10 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ａ | ： | 合板 | [10 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
| Ｂ | ： | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | [10 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｂ | ： | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | [10 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
| Ｃ | ： | 構造用ﾊﾟﾈﾙ | [10 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｃ | ： | 構造用ﾊﾟﾈﾙ | [10 empty] | 床 | [8 empty] | 種
| Ｄ | ： | 集成材 | [10 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｄ | ： | 集成材 | [10 empty] | 建具 | [8 empty] | 種
| Ｅ | ： | 単板積層材 | [5 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [22 empty] | Ｅ | ： | 単板積層材 | [5 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
| Ｆ | ： | ＭＤＦ | [5 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  |  | Ｆ | ： | ＭＤＦ | [5 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
| Ｇ | ： | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ | [10 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｇ | ： | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ | [10 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
| Ｈ | ： | その他の木質建材 | [10 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｈ | ： | その他の木質建材 | [10 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
| Ｉ | ： | ﾕﾘｱ樹脂板 | [10 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｉ | ： | ﾕﾘｱ樹脂板 | [10 empty] | 床 | [8 empty] | 種
| Ｊ | ： | 壁紙 | [10 empty] | 建具 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｊ | ： | 壁紙 | [10 empty] | 建具 | [8 empty] | 種
| Ｋ | ： | 接着剤 | [5 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [10 empty] | 種 | [22 empty] | Ｋ | ： | 接着剤 | [5 empty] | 階 |  |  |  | 階 | [9 empty] | 種
|  |  | （2次加工、現場施工） | [5 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | （2次加工、現場施工） | [5 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
| Ｌ | ： | 保温材 | [10 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｌ | ： | 保温材 | [10 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
| Ｍ | ： | 緩衝材 | [10 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｍ | ： | 緩衝材 | [10 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
| Ｎ | ： | 断熱材 | [10 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Ｎ | ： | 断熱材 | [10 empty] | 床 | [8 empty] | 種
| O | ： | 塗料(現場施工) | [5 empty] | 階 |  |  |  | 階 | 建具 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | O | ： | 塗料(現場施工) | [5 empty] | 階 |  |  |  | 階 | 建具 | [8 empty] | 種
| P | ： | 仕上塗材(現場施工) | [5 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  |  | P | ： | 仕上塗材(現場施工) | [5 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
| Q | ： | 接着剤(現場施工） | [10 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | Q | ： | 接着剤(現場施工） | [10 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
| R | ： | 製材等【品確法】 | [10 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | R | ： | 製材等【品確法】 | [10 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
| S | ： | その他【品確法】 | [10 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [22 empty] | S | ： | その他【【品確法】 | [10 empty] | 床 | [8 empty] | 種
|  | 注）Ｋ、Ｑの接着剤の種別 は前ﾍﾟｰｼﾞ注記による | [6 empty] | 階 |  |  |  | 階 | 建具 | [9 empty] | 種 | [23 empty] | 注）Ｋ、Ｑの接着剤の種別 は前ﾍﾟｰｼﾞ注記による | [6 empty] | 階 |  |  |  | 階 | 建具 | [8 empty] | 種
[9 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 | [11 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
[14 empty] | 天井 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 天井 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 壁 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 壁 | [8 empty] | 種
[14 empty] | 床 | [9 empty] | 種 | [35 empty] | 床 | [8 empty] | 種
[9 empty] | 階 |  |  |  | 階 | 建具 | [9 empty] | 種 | [19 empty] | 使用面積合計 | 床面積合計 | [9 empty] | 階 |  |  |  | 階 | 建具 | [8 empty] | 種
[9 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | 種 | [18 empty] | 0
0
0

## 記入例①
機械換気設備の概要 (住宅用）－①
| ①住戸タイプ | [5 empty] | A | [7 empty] | ①住戸 番号 |  |  |  | １０１、２０１、３０１
居室ごとの機械換気設備 |  | ②階 |  |  |  |  | 1 |  |  | 階 | 1 |  |  | 階 | 1 |  |  | 階 | 1 |  |  | 階 | 1 |  |  | 階 | 1 |  |  | 階 | 1 |  |  | 階 | 1 |  | 階 | 1 |  |  | 階 |  |  |  | 階
|  | ③室名 |  |  |  |  | ＬＤ |  |  |  | 台所 |  |  |  | 洋室１ |  |  |  | 洋室２ |  |  |  | 和室 |  |  |  | 廊下・玄関 |  |  |  | 洗面・脱衣 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室
|  | 床面積（㎡） |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 74.5 |  |  | #REF!
|  | 天井高さ（m） |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.1
|  | 気積（m3） |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 36 |  |  |  | 24 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.25 | [7 empty] | 175.75 |  |  | #REF!
|  | 換気種別 | [5 empty] | □ | 第１種換気設備 | [6 empty] | □ | 第２種換気設備 | [6 empty] | ■ | 第３種換気設備
|  | 給気量（m3/h） |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 35 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [22 empty] | 95 |  |  | #REF!
|  | 排気機による排気量（m3/h） | [28 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 25 | [7 empty] | 95 |  |  | #REF!
|  | 床面積合計（㎡） |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 気積合計（m3） |  |  | 175.75 |  |  |  | 給気量合計（m3/h） |  |  |  | 95 |  |  |  | 排気量合計（m3/h） |  |  |  | 95 |  |  | 換気回数（n） |  |  |  | 0.54054 |  | 必要有効換気量（m3/h） |  |  |  | 87.875
④天井裏等への措置 |  | クロゼット内部 |  |  |  |  | ロ |  |  |  | ロ | [7 empty] | ロ
|  | ⑤使用材料 |  |  |  |  | G,K |  |  |  | G,K | [7 empty] | G,K
|  | キッチンセット内部 | [8 empty] | ロ
|  | ⑤使用材料 | [8 empty] | G,K
|  | 押入内部 | [20 empty] | ロ
|  | ⑤使用材料 | [20 empty] | A,S
|  | 下足入れ内部 | [24 empty] | ロ
|  | ⑤使用材料 | [24 empty] | F,K
|  | ｳｵｰｸｲﾝｸﾛｾﾞｯﾄ | [12 empty] | ロ
|  | ⑤使用材料 | [12 empty] | S,Q,J
|  | 物入れ内部 | [28 empty] | ロ |  |  |  | ロ
|  | ⑤使用材料 | [28 empty] | A |  |  |  | A
⑤使用材料
|  | ■ | 外壁の措置 | [5 empty] | イ
[31 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [7 empty] | N
|  | ■ | 間仕切壁１の措置 | [5 empty] | イ
[31 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [7 empty] | S
|  | □ | 間仕切壁２の措置
⑤使用材料(特定建材)種別
|  | ■ | 小屋(天井）裏の措置 | [5 empty] | ロ
[31 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [7 empty] | S,N
|  | □ | 中間階天井(床裏)内措置
⑤使用材料(特定建材)種別
|  | ■ | 最下階床裏の措置 | [5 empty] | ロ
[31 empty] | ⑤使用材料(特定建材)種別 | [7 empty] | G,B,Q
□
⑤使用材料(特定建材)種別
| ⑥品確法自己評価等級 （天井裏等） | [9 empty] | □ | 3 |  | ■ | 2
記入上の注意（換気するエリアが２以上になる場合は換気エリアごとに別紙にて作成して下さい）
①：「住戸タイプ」「住戸番号」は共同住宅の場合のみ記入して下さい。
②：「階」は同一の機械換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入して下さい。
③：室名 は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入して下さい。
| ④ | 天井裏等への措置はその部位名(収納スペース等）を記載し、「建材の種別」又は「換気の措置」を下記の四つの中から選択し記号を記載して下さい。
⑤：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は使用材料の種別を下記の材料種別の中から選択し記号で記入して下さい。（複数の記入は可）
⑥：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は自己評価等級を記入して下さい。（使用している建材の中の最低の等級を記載して下さい）
・天井裏等への措置(キッチンセット内部、収納スペース内部,物置内部等を含む）
| イ | ：規制対象外建材を使用（F☆☆☆☆等） | [11 empty] | ロ | ：第3種建材を使用（F☆☆☆） | [8 empty] | ハ | ：気密層又は通気止め措置 | [8 empty] | ニ | ：天井裏等を機械換気（居室より負圧）
・建築材料の種別（Ｒ、Ｓは品確法対応の分類項目）
| Ａ | ：合板 | [6 empty] | Ｂ | ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | [5 empty] | Ｃ | ：構造用ﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | Ｄ | ：集成材 |  |  |  |  | Ｅ | ：単板積層材 |  |  |  |  | Ｆ | ：ＭＤＦ |  |  | Ｇ | ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ
| Ｈ | ：その他の木質建材 | [6 empty] | Ｉ | ：ﾕﾘｱ樹脂板 | [5 empty] | Ｊ | ：壁紙 |  |  | Ｋ | ：接着剤(2次加工,現場施工） | [8 empty] | Ｌ | ：保温材 |  |  |  | Ｍ | ：緩衝材 |  |  | Ｎ | ：断熱材
| O | ：塗料(現場施行) | [6 empty] | P | ：仕上塗材（現場施工） | [8 empty] | Q | ：接着剤(現場施工） | [8 empty] | R | ：製材等【品確法】 |  |  |  |  | S | ：その他【品確法】
|  |  | Ｋ | 接着剤：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤
|  |  | Ｑ | 接着剤：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤
使用建築材料表 (住宅用）－①
| ①住戸タイプ名 | [9 empty] | 室名 | [5 empty] | 内装の仕上げの部分 |  |  |  |  | ⑤使用材料（特定建材） |  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別 |  |  | 使用面積（㎡） |  |  | 面積係数 |  | 使用面積小計（㎡） |  |  | 使用面積合計（㎡） |  | 床面積合計（㎡） |  |  | 判定 |  | ⑥自己評価等級（品確法）
| A | [9 empty] | ②（階）
| ①住戸番号 | [9 empty] | (面積）（㎡）
| １０１、２０１、３０１ | [9 empty] | ＬＤ | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 11
[17 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 51 |  | 74.5 |  |  | OK |  | □ | 3
[17 empty] | 床 |  |  |  |  | B |  |  | 3 |  | 種 | 20 |  |  | 0.5 | 10
[17 empty] | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 2 |  |  | 0.5 | 1 | [10 empty] | ■ | 2
| ・クロルピリホスの使用 | [25 empty] | 種
| □ | 有り |  | ■ | 無し | [21 empty] | 種 | [15 empty] | □ | 1
[11 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
| ・ホルムアルデヒドを発散 | [9 empty] | 面積 |  | 20 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 11 |  |  | #REF!
|  | する建材の面積制限が | [8 empty] | 台所 | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 5
|  | 適用されない場合 | [14 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J, |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| □ | 居室に中央管理方式 | [14 empty] | 床 |  |  |  |  | S |  |  | 3 |  | 種 | 5 |  |  | 0.5 | 2.5
|  | の空調設備を設置 | [14 empty] | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 2 |  |  | 0.5 | 1
| □ | 居室が大臣認定を受 | [14 empty] | ｷｯﾁﾝｾｯﾄ |  |  |  |  | G,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 3 |  |  | 0.5 | 1.5
|  | けたもの |  |  | （令20条の７） | [5 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
| □ | 居室の内装に第1種・第２種・第３種建築材料を使用しないもの(規制対象外建築材料のみ使用） | [8 empty] | 面積 |  | 6 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 5 |  |  | #REF!
[11 empty] | 洋室１ | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 8.25
[17 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
[17 empty] | 床 |  |  |  |  | B |  |  | 3 |  | 種 | 15 |  |  | 0.5 | 7.5
[17 empty] | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.75
| ・換気設備の換気回数を 選択してください | [25 empty] | 種
[11 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
| □ | 0.7回/ｈ以上 | [8 empty] | 面積 |  | 15 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 8.25 |  |  | #REF!
| ■ | 0.5回/ｈ以上 | [8 empty] | 洋室２ | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 5.75
[17 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別 の記号と使用面積を表 中に記入して下さい | [15 empty] | 床 |  |  |  |  | B |  |  | 3 |  | 種 | 10 |  |  | 0.5 | 5
[17 empty] | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.75
[11 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
| - | ： | 規制対象外 | [7 empty] | 面積 |  | 10 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 5.75 |  |  | #REF!
| 3 | ： | 第３種建材 | [7 empty] | 和室 | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,K |  |  | 3 |  | 種 | 9.5 |  |  | 0.5 | 4.75 | 11.15
| 2 | ： | 第２種建材 | [13 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
[17 empty] | 床 |  |  |  |  | S |  |  | 3 |  | 種 | 9.5 |  |  | 0.5 | 4.75
| ・住宅性能評価の申請 する場合は使用材料（特 定建材等）の記号を表中 ⑤ に記入して下さい | [15 empty] | 建具 |  |  |  |  | S |  |  | 3 |  | 種 | 3.3 |  |  | 0.5 | 1.65
[11 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
[11 empty] | 面積 |  | 9.5 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 11.15 |  |  | #REF!
[11 empty] | 廊下・玄関 | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 6
| Ａ | ： | 合板 | [13 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| Ｂ | ： | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | [13 empty] | 床 |  |  |  |  | B |  |  | 3 |  | 種 | 7 |  |  | 0.5 | 3.5
| Ｃ | ： | 構造用ﾊﾟﾈﾙ | [13 empty] | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 5 |  |  | 0.5 | 2.5
| Ｄ | ： | 集成材 | [7 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
| Ｅ | ： | 単板積層材 | [7 empty] | 面積 |  | 7 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 6 |  |  | #REF!
| Ｆ | ： | ＭＤＦ | [7 empty] | 洗面・脱衣 | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 2.3
| Ｇ | ： | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ | [13 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| Ｈ | ： | その他の木質建材 | [13 empty] | 床 |  |  |  |  | S |  |  | 3 |  | 種 | 3 |  |  | 0.5 | 1.5
| Ｉ | ： | ﾕﾘｱ樹脂板 | [13 empty] | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 1.6 |  |  | 0.5 | 0.8
| Ｊ | ： | 壁紙 | [7 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | [10 empty] | 種
| Ｋ | ： | 接着剤 | [7 empty] | 面積 |  | 3 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 2.3 |  |  | #REF!
|  |  | （2次加工、現場施工） | [7 empty] | 便所 | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0 |  | 1.55
| Ｌ | ： | 保温材 | [13 empty] | 壁 |  |  |  |  | S,Q,J |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| Ｍ | ： | 緩衝材 | [13 empty] | 床 |  |  |  |  | S |  |  | 3 |  | 種 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.75
| Ｎ | ： | 断熱材 | [7 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | 建具 |  |  |  |  | F,K,S |  |  | 3 |  | 種 | 1.6 |  |  | 0.5 | 0.8
| O | ： | 塗料(現場施工) | [7 empty] | 面積 |  | 1.5 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 1.55 |  |  | #REF!
| P | ： | 仕上塗材(現場施工) | [7 empty] | 浴室 | [5 empty] | 天井 |  |  |  |  | S |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| Q | ： | 接着剤(現場施工） | [13 empty] | 壁 |  |  |  |  | S |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| R | ： | 製材等【品確法】 | [13 empty] | 床 |  |  |  |  | S |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| S | ： | その他【品確法】 | [7 empty] | 階 |  | 1 |  |  | 階 | 建具 |  |  |  |  | S |  |  | - |  | 種 |  |  |  | 0
| 注）Ｋ、Ｑの接着剤の種別は | [9 empty] | 面積 |  | 2.5 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 |  |  | #REF!
|  | 前ﾍﾟｰｼﾞ注記による | [14 empty] | 天井 | [9 empty] | 種
[17 empty] | 壁 | [9 empty] | 種
[17 empty] | 床 | [9 empty] | 種
[11 empty] | 階 |  |  |  |  | 階 | 建具 | [9 empty] | 種 | [19 empty] | 使用面積合計 | 床面積合計
[11 empty] | 面積 |  |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | 種 | [18 empty] | 0 | 51 | 74.5 | #REF!
#REF!
#REF!

## 一般用（換気）
機 械 換 気 設 備 概 要 表
建築物等の名称
（居室毎の機械換気設備）
階 | 室名 | 床面積 (ｍ2) | 平均 天井高 （ｍ） | 気積 （ｍ3） | 換気種別 | 給気量(A) （ｍ3/h） | 排気量(B) （ｍ3/h） | 換気回数 （ｎ） | 必要有効換気量（m3/h）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
（天井裏等への措置）
| 部位 | 措置の内容
小屋裏
天井裏
床裏
外壁
間仕切壁
収納
設計者名

## 記入例②
機 械 換 気 設 備 概 要 表
| 記入例 |  |  | 建築物等の名称
（居室毎の機械換気設備）
階 | 室名 | 床面積 (ｍ2) | 平均 天井高 （ｍ） | 気積 （ｍ3） | 換気種別 | 給気量(A) （ｍ3/h） | 排気量(B) （ｍ3/h） | 換気回数 （ｎ） | 必要有効換気量（m3/h）
| ＬＤ | 20 | 2.4 | 48 | 第３種換気 | 15
| 台所 | 6 | 2.4 | 14.4 |  | 35
| 洋室１ | 15 | 2.4 | 36 |  | 15
| 洋室２ | 10 | 2.4 | 24 |  | 15
| 和室 | 9.5 | 2.4 | 22.8 |  | 15
| 廊下・玄関 | 7 | 2.2 | 15.4
| 洗面・脱衣 | 3 | 2.2 | 6.6 |  |  | 35
| 便所 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |  |  | 35
| 浴室 | 2.5 | 2.1 | 5.25 |  |  | 25
| 計 | 74.5 | － | 175.75 |  | 95 | 95 | 0.54054 | 87.875
（天井裏等への措置）
| 部位 | 措置の内容
| 天井裏 | Ｆ☆☆☆を使用
| 床裏 | Ｆ☆☆☆を使用
| 外壁 | 規制対象外建材を使用
| 間仕切壁 | 規制対象外建材を使用
| 収納 | 規制対象外建材を使用
設計者名
換気のゾーニング単位で、算定してください。

## 一般用（材料表）
使 用 建 築 材 料 表
建築物等の名称
階 | 室名 | 床面積 (ｍ2) | 内装の仕上げの部分 | 種別 | 面積 (ｍ2) | 係数 | 使用面積 (ｍ2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
設計者名

## 記入例③
使 用 建 築 材 料 表
| 記入例 |  |  | 建築物等の名称
階 | 室名 | 床面積 (ｍ2) | 内装の仕上げの部分 | 種別 | 面積 (ｍ2) | 係数 | 使用面積 (ｍ2)
| ＬＤ | 20 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 20 | 0.5 | 10
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 2 | 0.5 | 1
| 台所 | 6 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 5 | 0.5 | 2.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 2 | 0.5 | 1
|  |  | ｷｯﾁﾝｾｯﾄ | Ｆ☆☆☆ | 3 | 0.5 | 1.5
| 洋室１ | 15 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 15 | 0.5 | 7.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.5 | 0.5 | 0.75
| 洋室２ | 10 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 10 | 0.5 | 5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.5 | 0.5 | 0.75
| 和室 | 9.5 | 天井 | Ｆ☆☆☆ | 9.5 | 0.5 | 4.75
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 9.5 | 0.5 | 4.75
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 3.3 | 0.5 | 1.65
| 廊下・玄関 | 7 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 7 | 0.5 | 3.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 5 | 0.5 | 2.5
| 洗面・脱衣 | 3 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 3 | 0.5 | 1.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.6 | 0.5 | 0.8
| 便所 | 1.5 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 1.5 | 0.5 | 0.75
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.6 | 0.5 | 0.8
| 浴室 | 2.5 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 建具 | 規制対象外 |  |  | 0
| 計 | 74.5 |  |  |  |  | 51
ＯＫ
0
0
0
0
0
0
0
0
設計者名
換気のゾーニング単位で、算定してください。