第３号様式の４(その１)(第２条の３関係)

中間検査申請書第４面に代わる工事監理報告書

（鉄骨造　No.1）

| 検 査 項 目 |  |  | 内 容 | 検査日付 | 監理者による自主チェック欄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 検 査 方 法 | 結 果 | 手直し 確 認 |
|  |  |  |  |  | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 |  |  |
|  |  |  |  | 監 理 者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |
| Ⅰ | １．加工工場の 選定 |  | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力があること であること | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |
|  | ２．材料の品質 確認 |  | 鋼材、高力ボルトセット、溶接材料の規格・品質等の確認 | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |
|  | ３．組立精度の 確認 |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、くい違い等組立て時の鉄骨の精度 | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |
|  | ４．製品検査１ （部材の寸法精 度測定） |  | 鉄骨部材の寸法精度 （参考:JASS6、鉄骨精度測定指針） | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |
|  | ５．高力ボルト 接合部の処理 |  | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ･縁端距離等 | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |
|  | ６．製品検査２ （溶接接合部の 品質（※2）） |  | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考:JASS6、鉄骨精度測定指針、UT 規準（※5）） | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |
| Ⅱ | ① | 支持地盤 | ａ）支持地盤の位置、種類、地耐力等 の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | 基礎形状 | ｂ）基礎の種類、くいの工法、長さ、 径、位置、偏心等の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | 種類・ベース | ｃ）ベース寸法、主筋の径、本数、位 置、偏心による補強等の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | 地中ばり | ｄ）地中ばりの断面寸法、主筋径、本 数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認(参考：配筋指針「基礎」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | １．加工工 場の類別 | 表示板による加工工場の類別グレード確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | ２．部材の 配置 | 柱、はり、ブレース、床版等の配置（確認添付図書との照合） | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | ３．部材の 寸法・形状 | 柱、はり、ブレース、床版等の寸法・形状（確認添付図書との照合） | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |
|  |  | ４．建方精 度 | 架構の建方精度 （参考:JASS6、鉄骨精度測定指針） | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |

（鉄骨造　No.2）

|  | 検 査 項 目 |  |  | 内 容 | 検査日付 | 監理者による自主チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 検 査 方 法 | 結 果 | 手直し 確 認 |  |  |
|  |  |  |  |  | 監 理 者 | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  | Ⅱ | ② | １．工場溶接部の外観・形状 | ａ）溶接継目の種類 （突合せ溶接・隅肉溶接） | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  |  |  | ｂ）溶接継目のくい違い | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  |  |  | ｃ）アンダーカット、へこみ等の断面欠損 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  |  |  | ｄ）割れ | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  |  |  | ｅ）その他の溶接部の外観・形状 （参考:JASS6、鉄骨精度測定指針） | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  |  | ２．現場溶 接部分の組 立精度の確 認（※４） | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、くい違い等組立て時の鉄骨の精度 | 年 月 日 | C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | ３．現場溶 接部分の製品 検査（※４） | 外観検査及び超音波探傷検査結果 （参考:JASS6、鉄骨精度測定指針、UT規準（※5）） | 年 月 日 | C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | ４．現場溶接部分の外観・形状（※４） | ａ）現場溶接部の部位 | 年 月 日 | A・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｂ）溶接継目の種類 （突合せ溶接・隅肉溶接） | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｃ）溶接継目のくい違い | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｄ）アンダーカット等の断面欠損 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｅ）割れ | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｆ）その他の溶接部の外観・形状 （参考:JASS6、鉄骨精度測定指針） | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  | ③ | １．トルシア形ボルト | ａ）現場受入検査（トルク係数値確認・導入） | 年 月 日 | C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｂ）ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき | 年 月 日 | A・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｃ）締付状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態） | 年 月 日 | A・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | ２．JIS形六角ボルト | ａ）締付機器の調整、現場受入検査 （導入張力確認試験） | 年 月 日 | C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｂ）ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき | 年 月 日 | A・C | 良・否 |  | 良・否 |  |
|  |  |  |  | ｃ）締付状態の確認（肌すきの有無・マーキングの状態） | 年 月 日 | A・C | 良・否 |  | 良・否 |  |

（鉄骨造　No.3）

|  |  |  |  |  | 監理者による自主チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検 査 項 目 |  | 内 容 | 検査日付 | 検 査 方 法 | 結 果 | 手直し 確 認 |  |
|  |  |  |  |  | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 監 理 者 |  | 良・否 | 良・否 |  |
|  | Ⅱ | ④ ブレース接合部 | ブレース接合部の形状・板厚・材質・補剛材等 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ⑤ 柱脚接合部 （露出柱脚） | ａ）柱脚接合工法の確認 （認定工法→ ） | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）アンカーボルトの保持・埋込方法、ベースプレートの材質・形状・板厚 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｃ）アンカーボルトの材質・径・本数及び配置とナットの高さ | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｄ）アンカーボルトの締付状態 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｅ）スタッドボルトの径・本数・配置 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | （根巻き柱脚） | ａ）柱脚接合工法の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）根巻き部分の高さの確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｃ）根巻き部分の立上り主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｄ）立上り主筋の定着長さ（根巻き部分･基礎）の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｅ）根巻き部分の帯筋の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｆ）スタッドボルトの径･本数・配置の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | （埋込み柱脚） | ａ）柱脚接合工法の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）柱の埋込み長さの確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｃ）側柱・隅柱のU字形補強筋等による補強の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｄ）埋込み部分の鉄鋼のカブリ厚さの確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｆ）スタッドボルトの径・本数・配置の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ⑥ 床スラブ接合部 | ａ）床構造の形式 （合成スラブ・ ・ ） | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）シヤーコネクター（頭付スタッド）の施工状況・検査結果 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ⑦ 帳壁等の接合部 | 緊結金物の取付状況 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | Ⅲ | 不具合の処理、検査結果及び工事全般の考察 |  |  |  |  |  |  |

※１　検査の方法（A：工事現場で目視により検査する　B：工事現場で検査機器等を用いて計測検査する　C：工事監理　　報告等による）

※２　工場で溶接された部分

※３　当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する

※４　現場溶接がある場合のみ記入

※５　UT規準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」