１／２

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

中間検査チェックシート Ｂ表(基礎工程)

| 検 査 項 目 |  |  | 照 合 内 容 |  |  |  |  |  | 工事監理者 |  | 検 査 記 録 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：実測検査 Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 基礎概要 |  | ア | 種別の確認(独立、連続、ベタ、杭、地盤改良等) |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 支持地盤の確認 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 使用材料 |  | ア | 鋼材の種類 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | コンクリートの種類、配合 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３※ | 基礎構造体 の確認 |  | ア | 形状・寸法 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 鉄筋の径、本数、配置等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 継手の位置、定着長さ、補強筋の緊結（フック）等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | かぶり厚 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | オ | 耐圧版の厚さ |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４※ | 基礎構造体 の確認 |  | ア | 全体形状及び 部材配置 |  | 建築物の平面形状 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、地中梁等の配置 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | ベース |  | 部材の形状・寸法 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 主筋の径、本数、配置 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | かぶり厚さ |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 耐圧版 |  | 主筋及び配力筋の径、配置等 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐圧版の厚さ |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | かぶり厚 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 柱 |  | 部材の形状、寸法 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 主筋の径、本数、配置 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 継手位置、定着長さ、フック |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 帯筋の径、配置等 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | かぶり厚 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | オ | 地中梁 |  | 部材の形状、寸法 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 主筋の径、本数、配置 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中吊り筋(２段筋)の位置 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 継手位置、定着長さ、フック |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | あばら筋及び幅止め筋の径、配置等 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 貫通孔の補強筋 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | かぶり厚 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | カ | 圧接継手 |  | 継手の位置 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 圧接部の外観、ふくらみ |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | キ | 型枠 |  | 各部分の寸法 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | せき板、支保工等の設置状況 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 型枠内の清掃、異物の除去 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ク | その他 |  | 差し筋の設置状況 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 杭基礎 |  | ア | 杭芯位置の確認 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 杭の種別、径、長さ、本数等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 継手の溶接状況 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 杭頭のレベル、偏芯等の確認 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | オ | 杭周充填液等の配合、強度試験 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | カ | 場所打ち杭の掘削孔径、深さ等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | キ | 場所打ち杭のかご鉄筋の仕様 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ク | 場所打ち杭のコンクリートの配合、強度等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ケ | 支持層到達の確認 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | コ | 杭芯ずれによる補強筋の追加 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 地盤改良工事 |  | ア | 施工範囲、改良厚等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 改良剤の添加量 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 埋戻し、転圧状況 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 改良地盤耐力の確認 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | オ | 柱状改良の位置の確認 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 地業工事等 |  | ア | 栗石、砕石等の敷き均し・転圧 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 埋戻し土の転圧 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | その他 |  | ア |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | オ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | カ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | キ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ク |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※ 工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事監理者への 指摘事項 |  | 中間検査 |  |  | 合格・不合格・合格保留 |  | 後続工程 | 可・不可 |  | 工事監理者名(検査立会者) |  |  |  |

※　鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及びプレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物については、基礎構造体の確認欄は４に記入することとし、３は記入不要とする。

２／２

補強コンクリートブロック造及び組積造については、基礎構造体の確認欄は３に記入することとするが、必要に応じて４欄の該当項目についても記入すること。