## 基礎配筋工事の完了時
施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】
日本ＥＲＩ株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
建築物の名称
建築物の所在地
| 工事施工者 |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
| 検査年月日 |  |  | 年 月 日
| 施工(管理)者氏名 |  |  | (会社名及び氏名）
| 評価員氏名 |  |  | 日本ＥＲＩ株式会社
（住棟第一面）
施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  |  | 確認内容 ※ |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[14 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１ 構造の安定に関すること、３ 劣化の軽減に関すること
1-1 |  | 地盤 |  |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 |  | □ | 支持地盤の種類 |  |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
耐震等級（倒壊） | [6 empty] | □ | 土質標本
1-2 | [6 empty] | □ | 載荷試験報告書 |  | □ | 載荷試験結果
耐震等級（損傷） |  | 直接基礎 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  | □ | 床付面の状況 |  |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
1-3 |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 地盤改良工事報告書 |  | □ | 地盤改良状態
その他 | [6 empty] | □ | 工事写真
1-4 |  | 既製杭 |  |  | □ | 有 | □ | 杭施工計画書 |  | □ | 工法 |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
耐風等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 認定書等 |  | □ | 配置・芯ずれ
1-5 | [6 empty] | □ | 施工図 |  | □ | 杭長(実長)・杭頭レベル
耐積雪等級 | [6 empty] | □ | 杭芯測定記録
1-6 | [6 empty] | □ | 杭施工結果報告書 |  | □ | 杭頭補強筋の設置状況
地盤又は杭の | [6 empty] | □ | 工事写真
許容支持力等 | [6 empty] | □ | 試験証明書 |  | □ | 種類
及びその設定方法 | [6 empty] | □ | 出荷証明書 |  | □ | 杭長・杭径・継ぎ杭構成
1-7 | [6 empty] | □ | 技能者証明書等 |  | □ | 継手の施工状況
基礎の構造方法 | [6 empty] | □ | 圧縮強度成績書 |  | □ | セメントミルク管理
及び形式等 |  | 現場打杭 |  |  | □ | 有 | □ | 杭施工計画書 |  | □ | 工法 |  |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
3-1 |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 評定書等 |  | □ | 配置・芯ずれ
劣化対策等級 | [6 empty] | □ | 施工図 |  | □ | 杭長(実長)・杭頭レベル
[7 empty] | □ | 杭施工結果報告書 |  | □ | 杭径、形状(拡底部)
[7 empty] | □ | 杭芯測定記録 |  | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | 重ね継手長さ
[10 empty] | □ | かぶり厚さ(スペーサー)
[10 empty] | □ | 杭頭主筋定着長・溶接長
[7 empty] | □ | ミルシート、他 |  | □ | 鉄筋の種類・品質(刻印)
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | 鋼管の種類
[7 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 普通コンクリート
[7 empty] | □ | 納入書 |  | □ | 高強度コンクリート
[10 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント
[10 empty] | □ | 高炉セメント（※1）
[10 empty] | □ | その他( |  | )
[10 empty] | □ | コンクリート強度
[10 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比( | )%以下
[10 empty] | □ | 単位水量
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 |  | □ | スランプ
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書 |  | □ | 空気量
[10 empty] | □ | 塩分測定
[10 empty] | □ | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度
※1 特別評価方法認定を採用していない場合、
水セメント比の算出に当たっては、混合物の10分の3
を除いた部分をその質量として用いるものとする。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住棟第二面）
施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  |  | 確認内容 ※ |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[14 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１ 構造の安定に関すること、３ 劣化の軽減に関すること
1-1 |  | 地中梁 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  | □ | 基礎・地中梁等の位置 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
耐震等級（倒壊） |  | 基礎 |  |  |  |  | □ | ミルシート、他 |  | □ | 鉄筋の種類・品質(刻印)
1-2 | [6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ
耐震等級（損傷） | [6 empty] | □ | 杭芯ずれの場合の処理方法 |  | □ | 定着･継手位置･端部処理
1-3 | [6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | かぶり厚さ(スペーサー)
その他 | [6 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 人通孔・貫通孔補強
1-4 | [6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
耐風等級 | [6 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  | □ | 機械式継手、定着金物
1-5 | [6 empty] | □ | 資格者証等 |  | □ | 溶接継手
耐積雪等級 | [6 empty] | □ | 評定書等 |  | □ | その他( |  | )
1-6 | [6 empty] | □ | 工事写真
地盤又は杭の | [6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
許容支持力等 | [6 empty] | □ | 認定書 |  | □ | 高強度コンクリート等
及びその設定方法 | [6 empty] | □ | 納入書 |  | □ | 普通ポルトランドセメント
1-7 | [9 empty] | □ | その他( |  | )
基礎の構造方法 | [9 empty] | □ | コンクリート強度
及び形式等 | [9 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比( | )%以下
3-1 | [9 empty] | □ | スランプ
劣化対策等級 | [9 empty] | □ | 空気量
[10 empty] | □ | 単位水量 185kg/ｍ3以下
|  | 施工計画 |  |  |  |  | □ | コンクリート打設 要領書 |  | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | □
[10 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法
[10 empty] | □ | 養生方法
※1 特別評価方法認定を採用していない場合、
水セメント比の算出に当たっては、混合物の10分の3
を除いた部分をその質量として用いるものとする。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 中間階床の躯体工事の完了時
[9 empty] | 施工状況報告書【 |  | 階床の躯体工事の完了時】
日本ＥＲＩ株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
建築物の名称
建築物の所在地
| 工事施工者 |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
| 検査年月日 |  |  | 年 月 日
| 施工(管理)者氏名 |  |  | (会社名及び氏名）
| 評価員氏名 |  |  | 日本ＥＲＩ株式会社
（住棟第一面）
[10 empty] | 施工状況報告書【 |  | 階床の躯体工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ | [5 empty] | 確認内容 ※ |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[17 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１ 構造の安定に関すること、３ 劣化の軽減に関すること
1-1 |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | 柱・梁の位置 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
耐震等級（倒壊） | [6 empty] | □ | ミルシート、他 |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類・品質(刻印)
1-2 | [6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  |  | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ
耐震等級（損傷） | [6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ | 定着･継手位置･端部処理
1-3 | [6 empty] | □ | 計算書 |  |  |  |  | □ | 開口補強
その他 | [12 empty] | □ | かぶり厚さ(スペーサー)
1-4 | [12 empty] | □ | 貫通孔補強
耐風等級 | [12 empty] | □ | 構造スリット
1-5 | [6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  |  |  |  | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
耐積雪等級 | [6 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  |  |  |  | □ | 機械式継手、定着金物
3-1 | [6 empty] | □ | 資格者証等 |  |  |  |  | □ | 溶接継手
劣化対策等級 | [6 empty] | □ | 評定書等 |  |  |  |  | □ | その他( |  | )
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 配合計画書 |  |  |  |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 認定書 |  |  |  |  | □ | 高強度コンクリート等
[7 empty] | □ | 納入書 |  |  |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント
[13 empty] | □ | その他( |  | )
[13 empty] | □ | コンクリート強度
[13 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比( | )%以下
[13 empty] | □ | スランプ
[13 empty] | □ | 空気量
[13 empty] | □ | 単位水量 185kg/ｍ3以下
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  |  | □ | スランプ・スランプフロー |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  |  | □ | 空気量
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ | 塩分測定
[13 empty] | □ | 試験用供試体の養生方法
[13 empty] | □ | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度
[7 empty] | □ | 打設報告書 |  |  |  |  | □ | 打設状況（打設結果）
|  | 施工計画 |  |  |  |  | □ | コンクリート打設 要領書 |  |  |  |  | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | □
[13 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法
[13 empty] | □ | 養生方法
|  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート |  |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・寸法
|  | ＊SRC造・ S造の場合 に記入 | [10 empty] | □ | 高力ボルトの種類・品質
[7 empty] | □ | 製品検査報告書 |  |  |  |  | □ | 鉄骨加工形状
[7 empty] | □ | 鉄骨施工要領書 |  |  |  |  | □ | 鉄骨工場（グレード等）
[7 empty] | □ | 資格者証等 |  |  |  |  | □ | 溶接技術者資格
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  |  |  |  | □ | ＵＴ検査結果
|  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 建入検査記録 |  |  |  |  | □ | 鉄骨建込精度
[7 empty] | □ | 本締め検査記録 |  |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況
[7 empty] | □ | 工事写真
|  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | 鉄骨施工要領書 |  |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | ＊S造の場合に記入 |  |  |  |  | □ | 鉄骨施工報告書 | [5 empty] | （一般部、柱脚部、その他）
（防錆措置）
|  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 工事写真
|  | 構造躯体 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | 小屋裏換気口(位置・有効面積) |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 床下・小屋裏 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ | 防錆措置
|  | ＊S造の場合に記入 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | 断熱材の種類・厚さ
[13 empty] | □ | 床下防湿・換気措置
|  | □ | 該当なし
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
Note on Y2: 該当する階を入力してください

## 下地張り直前工事（表紙）
施工状況報告書【下地張りの直前の工事の完了時】
日本ＥＲＩ株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
建築物の名称
建築物の所在地
|  | 工事施工者 | 住所
氏名又は名称
電話番号
|  | 検査年月日 | 年 月 日
|  | 検査住戸 | 別紙、判定結果一覧表【下地張りの直前の工事の完了時】による
|  | 施工(管理)者氏名 | (会社名及び氏名）
|  | 評価員氏名 | 日本ＥＲＩ株式会社

## 下地張り直前工事（住棟第一面）
（住棟第一面）
施工状況報告書【下地張りの直前の工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
４ 維持管理・更新への配慮に関すること
| 4-2 |  | 共用配管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 維持管理対策 |  |  |  |  | □ | 工事写真
| 等級（共用配管） | [6 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし
| □ | 該当なし | 等級２以上 |  |  |  |  | □ | 人通孔の位置と大きさ
|  |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用立管の掃除口の位置
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | （最上階又は屋上、最下階及び 3階以内おきの中間階又は 15ｍ以内ごと）
[8 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置
（15m以内ごとかつ支障なく
|  |  | 等級２以上 | [5 empty] | 清掃が行える位置）
|  |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ、抜けその他変形なし
|  |  | の性状等 |  |  | □ | 工事写真
等級２以上
|  |  | 横主管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路 | □ |  | □
等級３のみ
| 4-3 |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 更新対策 |  |  |  |  | □ | 工事写真
| （共用排水管） | [6 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし
| □ | 該当なし | 等級２以上 |  |  |  |  | □ | 人通孔の位置と大きさ
|  |  | 排水横主管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路
等級２以上
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 下地張り直前工事（住戸第一面）
（住戸第一面）
施工状況報告書【下地張りの直前の工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
２ 火災時の安全に関すること
2-7 |  | 界壁 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ |  | 鉄筋コンクリート造 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
耐火等級 |  | 界床 |  |  | □ | 大臣認定書 | □ |  | その他
（界壁及び界床） |  |  |  |  | □ | 工事写真
□ | 該当なし
４ 維持管理・更新への配慮に関すること
4-1 |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | コンクリート内の埋設配管なし | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
維持管理対策 |  |  |  |  | □ | 工事写真
等級（専用配管） | [6 empty] | □ |  | 地中埋設配管上のコンクリート打設なし
[7 empty] | □ |  | 他住戸等専用部への貫通配管なし
等級２以上
|  | 専用排水管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 内面平滑、かつ、たわみ、抜けその他変形なし
|  | の性状等 |  |  | □ | 工事写真
等級２以上
4-4 |  | 躯体天井高 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ |  | 躯体天井高 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
更新対策 |  |  |  |  | □ | 躯体天井高計測表 | □ |  | 最も低い部分の高さ・部位
（住戸専用部）
|  | 構造躯体の 壁又は柱 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ |  | 構造躯体の壁又は柱
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5-1 |  | 躯体の断熱 性能等 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 断熱材の種類 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
断熱等性能等級 |  |  |  |  | □ | カタログ | □ |  | 屋根の断熱構造
[5 empty] | □ | 試験証明書 | □ |  | 外壁の断熱構造
[5 empty] | □ | 断熱管理記録 | □ |  | 床の断熱構造
[5 empty] | □ | 工事写真 | □ |  | 土間床の断熱構造
|  | 開口部 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 建具・ガラスの種類 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 窓ラベル
|  | 結露防止対策 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 防湿層の設置 | □ |  | □
[5 empty] | □ | カタログ | （繊維系断熱材を使用する場合）
[5 empty] | □ | 試験証明書 | □ |  | 躯体面に断熱材を全面密着
[5 empty] | □ | 断熱管理記録 |  | (等級3以上）
[5 empty] | □ | 工事写真
|  | 構造熱橋部 対策 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 断熱材の種類 | □ | □ | □
[5 empty] | □ | カタログ | □ |  | 断熱範囲
[5 empty] | □ | 試験証明書
[5 empty] | □ | 断熱管理記録
[5 empty] | □ | 工事写真
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第二面）
施工状況報告書【下地張りの直前の工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5-2 |  | 躯体の断熱 性能等 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 断熱材の種類 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
一次エネルギー |  |  |  |  | □ | カタログ | □ |  | 屋根の断熱構造
消費量等級 |  |  |  |  | □ | 試験証明書 | □ |  | 外壁の断熱構造
[5 empty] | □ | 断熱管理記録 | □ |  | 床の断熱構造
[5 empty] | □ | 工事写真 | □ |  | 土間床の断熱構造
|  | 開口部 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 建具・ガラスの種類 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 窓ラベル
|  | 構造熱橋部 対策 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 断熱材の種類 | □ | □ | □
[5 empty] | □ | カタログ | □ |  | 断熱範囲
[5 empty] | □ | 試験証明書
[5 empty] | □ | 断熱管理記録
[5 empty] | □ | 工事写真
８ 音環境に関すること
8-1 |  | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | スラブの種類 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
重量床衝撃音 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ |  | スラブ厚さ
対策等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ |  | 端部拘束条件
8-1 |  | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | スラブの種類 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
相当スラブ厚 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ |  | スラブ厚さ
[5 empty] | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | 工事写真
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第三面）
施工状況報告書【下地張りの直前の工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
8-2 |  | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | スラブの種類 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
軽量床衝撃音 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ |  | スラブ厚さ
対策等級 |  |  |  |  | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | 工事写真
8-3 |  | 界壁の | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 界壁の構造・仕様 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
透過損失等級 |  | 遮音性能 |  |  | □ | 大臣認定書 | □ |  | コンセントボックス等
（界壁） |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ |  | ＧＬ工法なし
[7 empty] | □ |  | 建築基準法第30条の規定に適合
９ 高齢者等への配慮に関すること
9-1 |  | 手摺 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ |  | 玄関手摺下地 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
高齢者等配慮対策 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ |  | 脱衣室手摺下地
等級（専用部分） |  | 等級２以上 |  |  |  |  | □ |  | バルコニー手摺下地
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 施工状況確認書
施工状況確認書【下地張りの直前の工事の完了時】
下記表は施工（管理）者が記入してください
No | タイプ名 | 住戸番号 | 階 | 2-7 | 4-1 | 4-4 |  | 5-1 | 8-1,2 | 8-3 | 9-1 手摺下地
|  |  |  | 界壁 界床 | 専用 配管 | 躯体 天井高 | 躯体の柱・壁 | 断熱材 | 界床 | 界壁 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
3 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
4 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 施工状況の確認を行った部位にチェックを入れてください。
* 界壁・界床がない場合、躯体の柱・壁がない場合、又は等級により手摺下地が不要な場合は「－」としてください。
* 専用配管は当該住戸の「排水、給水、給湯、ガス管」の施工状況を確認した場合にチェックを入れてください。
* 断熱材は当該住戸の「壁、屋根（天井）、床、断熱補強」の施工状況を確認した場合にチェックを入れてください。
* 前回検査にて報告した範囲については、「網掛け」表示としてください。
* No欄は通し番号を記入してください。
* 記入は1行につき1住戸とし、階ごとに記入してください。
* 住戸数が多い場合は用紙をコピーして作成してください。

## 屋根工事の完了時
施工状況報告書【屋根工事の完了時】
日本 ＥＲＩ株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
建築物の名称
建築物の所在地
|  | 工事施工者 |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
|  | 検査年月日 |  |  | 年 月 日
|  | 施工(管理)者氏名 |  |  | (会社名及び氏名）
|  | 評価員氏名 |  |  | 日本ＥＲＩ株式会社
（住棟第一面）
施工状況報告書【屋根工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[14 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１ 構造の安定に関すること、３ 劣化の軽減に関すること
| 1-1 |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 柱・梁の位置 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 耐震等級（倒壊） | [6 empty] | □ | ミルシート、他 | □ | 鉄筋の種類・品質(刻印)
| 1-2 | [6 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ
| 耐震等級（損傷） | [6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 定着･継手位置･端部処理
| 1-3 | [6 empty] | □ | 計算書 | □ | 開口補強
| その他 | [8 empty] | □ | かぶり厚さ(スペーサー)
| 1-4 | [8 empty] | □ | 貫通孔補強
| 耐風等級 | [8 empty] | □ | 構造スリット
| 1-5 | [6 empty] | □ | 引張強度成績書 | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
| 耐積雪等級 | [6 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | 機械式継手、定着金物
| 3-1 | [6 empty] | □ | 資格者証等 | □ | 溶接継手
| 劣化対策等級 | [6 empty] | □ | 評定書等 | □ | その他( |  | )
[8 empty] | □ | 工事写真
[8 empty] | □ | 配合計画書 | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 認定書 | □ | 高強度コンクリート等
[8 empty] | □ | 納入書 | □ | 普通ポルトランドセメント
[10 empty] | □ | その他( |  | )
[10 empty] | □ | コンクリート強度
[10 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比( | )%以下
[10 empty] | □ | スランプ
[10 empty] | □ | 空気量
[10 empty] | □ | 単位水量 185kg/ｍ3以下
[8 empty] | □ | 受入検査報告書 | □ | スランプ・スランプフロー |  |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 圧縮強度成績書 | □ | 空気量
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 塩分測定
[10 empty] | □ | 試験用供試体の養生方法
[10 empty] | □ | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度
[8 empty] | □ | 打設報告書 | □ | 打設状況（打設結果）
|  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 鋼材の厚さ・寸法
|  |  | ＊SRC造・ S造の場合 に記入 | [6 empty] | □ | 高力ボルトの種類・品質
[8 empty] | □ | 製品検査報告書 | □ | 鉄骨加工形状
[8 empty] | □ | 鉄骨施工要領書 | □ | 鉄骨工場（グレード等）
[8 empty] | □ | 資格者証等 | □ | 溶接技術者資格
[8 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | ＵＴ検査結果
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 建入検査記録 | □ | 鉄骨建込精度
[8 empty] | □ | 本締め検査記録 | □ | 高力ボルト締付け状況
[8 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | 鉄骨施工要領書 | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | ＊S造の場合に記入 |  |  |  |  | □ | 鉄骨施工報告書 |  | （一般部、柱脚部、その他）
（防錆措置）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 工事写真
|  |  | 構造躯体 |  |  |  |  | □ | 施工図 | □ | 小屋裏換気口(位置・有効面積) |  |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 小屋裏 |  |  |  |  | □ | 工事写真
＊S造の場合に記入
|  |  | □ | 該当なし
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 屋根工事の完了時(免震建築物)
（住棟第二面）
施工状況報告書【屋根工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[9 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１ 構造の安定に関すること
| 1-3 | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 免震層伏図 | □ | 免震層 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| その他 |  |  |  | □ | 施工計画書 | □ | 免震材料
[5 empty] | □ | 施工結果報告書 | □ | 上部構造
[5 empty] | □ | 管理計画（案） | □ | 下部構造
[5 empty] | □ | 工事写真
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 竣工時（住棟）
施工状況報告書【竣工時】
日本ＥＲＩ株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【共同住宅等用】 ※太枠部分を記入してください
建築物の名称
建築物の所在地
|  | 工事施工者 |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
|  | 検査年月日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 検査住戸 |  |  |  | 別紙、判定結果一覧表【竣工時】による
|  | 施工(管理)者氏名 |  |  |  | (会社名及び氏名）
|  | 評価員氏名 |  |  |  | 日本ＥＲＩ株式会社
（住棟第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  |  |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１ 構造の安定に関すること
| 1-3 |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 免震層伏図 | □ | 免震層 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| その他 | [7 empty] | □ | 施工計画書 | □ | 免震材料
[9 empty] | □ | 施工結果報告書 | □ | 上部構造
[9 empty] | □ | 管理計画（案） | □ | 下部構造
[9 empty] | □ | 工事写真 | □ | 落下・挟まれ防止等
[11 empty] | □ | 免震建築物であること等の表示
[11 empty] | □ | 管理に関する計画
２ 火災時の安全に関すること
| 火災時の安全 |  | 耐火等級 |  | 開口部の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシ・ガラス・換気開口部の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | (延焼のおそれのある部分(開口部)) |  | 耐火性能 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | □ | 該当なし
| 火災時の安全 |  | 耐火等級 |  | 外壁の構造 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 外壁・軒裏の使用材料 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | （延焼のおそれのある部分(開口部以外)） |  | 軒裏の構造
|  |  | □ | 該当なし
（住棟第二面）
| 性能表示事項 ※ |  |  |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
４ 維持管理・更新への配慮に関すること
| 維持管理・更新への配慮 |  | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真
|  |  | (共用配管) | [7 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし
等級２以上
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用立管の掃除口の位置
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | （最上階又は屋上、最下階及び3階以 内おきの中間階又は15ｍ以内ごと）
[11 empty] | □ | 共用立管の掃除口の点検措置
[11 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置
（15m以内ごとかつ支障なく清掃が 行える位置）
[5 empty] | 等級２以上 | [5 empty] | □ | 横主管の掃除口の点検措置
[5 empty] | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 排水管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | □ | 給水管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | □ | ガス管の主要接合部等の点検措置
[11 empty] | □ | 給湯管の主要接合部等の点検措置
[5 empty] | 等級２以上 | [6 empty] | 〈共用給湯管がある場合〉
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ、抜けその他
[5 empty] | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  | 変形なし
等級２以上
[5 empty] | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達 | □ |  | □
等級３のみ
[5 empty] | 配管補修の 措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 排水管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | 給水管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | ガス管の設置位置、補修措置
[11 empty] | □ | 給湯管の設置位置、補修措置
[5 empty] | 等級３のみ | [6 empty] | 〈共用給湯管がある場合〉
| 維持管理・更新への配慮 |  | 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
(共用排水管)
[11 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし
等級２以上
|  |  | □ | 該当なし | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路
（仕上材等の軽微な除去による到達可）
等級２以上
[5 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用排水管の設置位置（仕上材等の軽微な除去による更新可）
等級２以上
[5 empty] | 更新措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 切断工事の軽減措置 | □ |  | □
[11 empty] | □ | 増設更新するための空間、スリーブ等
の確保
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行う
ための措置
[11 empty] | □ | 更新のための作業空間の確保
等級３のみ
[5 empty] | 共用排水立管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用廊下に面する共用部分 | □ |  | □
[5 empty] | の位置 | [5 empty] | □ | 外壁面,吹抜等の住戸外周部
[5 empty] | ※等級に 係わらず 記入 | [5 empty] | □ | バルコニー
[11 empty] | □ | 住戸専用部
[11 empty] | □ | その他
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 竣工時（住戸）
（住戸第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
２ 火災時の安全に関すること
| 2-1 |  | 感知警報 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 火災警報設備の種類 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 感知警報装置 |  | 装置 | [6 empty] | □ | 感知器の設置場所・種別
| 設置等級（自 | [8 empty] | □ | 感知器の位置・性能
| 住戸火災時） | [8 empty] | □ | 警報器の設置場所・性能 |  | 等級2以上
| 2-2 |  | 感知警報 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 感知警報システム |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 感知警報装置 |  | 装置 | [6 empty] | □ | 警報器の起動方法
| 設置等級（他 | [8 empty] | □ | 起動装置設置場所 |  |  | 等級3・2
| 住戸火災時） | [8 empty] | □ | 警報器の鳴動場所
| 2-3 |  | 排煙形式 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用廊下の排煙形式 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 避難安全対策 |  | 平面形状 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用廊下の平面形状
| （他住戸火災 |  | 耐火等級 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の耐火時間
時・共用廊下）
| 2-4 |  | 脱出対策 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 火災時の脱出対策 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
脱出対策
（火災時）
４ 維持管理・更新への配慮に関すること
| 4-1 |  | 専用配管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンクリ-ト内の埋設配管なし |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 維持管理対策 | [6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし
| 等級 |  | 等級２以上 | [6 empty] | □ | 他住戸等専用部に設置なし
| （専用配管） |  | 専用排水管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ、抜けその他
|  |  | の性状等 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | 変形なし
等級２以上
|  |  | 専用排水管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 掃除口の設置 |  |  |  | □ |  | □
|  |  | の清掃措置 | [6 empty] | □ | 清掃可能なトラップの設置
等級３のみ
|  |  | 点検口 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 設備機器との接合部の点検措置
等級３のみ
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
| 5-1 |  | 断熱構造 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 断熱材の種類、断熱構造 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 断熱等性能等級 |  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | 開口部の大きさ
|  |  | 等級２以上 | [6 empty] | □ | ドアの仕様
[10 empty] | □ | 庇・軒・付属部材の状態
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第二面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
| 5-2 |  | 外皮（躯体、開口部の断熱性能等）の項目は 5-1 断熱等性能等級 による （※5-1が等級１で、5-2が等級４以上の場合は別途添付必要です）
一次エネルギー
|  |  | 主たる居室、その他の居室、及び非居室の面積 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 主たる居室、その他の居室、非居室の面積 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 通風の利用 |  |  | □ | 有 | □ | 省エネ設備 品質管理記録 | □ | 開口部の位置・種類等 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 施工図
[8 empty] | □ | 納品書
|  |  | 蓄熱の利用 |  |  | □ | 有 | □ | 省エネ設備 品質管理記録 | □ | 材料の種類 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 施工図 | □ | 蓄熱部位の範囲
[8 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式 の利用（該当する場合） |  |  | □ | 有 | □ | 省エネ設備 品質管理記録 | □ | 換気方式、外気が経由する面積割合 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 施工図
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 工事写真
|  |  | 暖房設備 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 暖房設備の種類、設置位置 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 暖房設備の性能
[8 empty] | □ | 納品書 | □ | 床暖房の敷設範囲・上面放熱率
[8 empty] | □ | カタログ | □ | 温水配管の断熱措置（温水式暖房の場合）
[10 empty] | □ | 配管が通過する空間（温水式暖房の場合）
|  |  | 冷房設備 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 冷房設備の種類 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 冷房設備の設置位置
[8 empty] | □ | 納品書 | □ | 冷房設備の性能
[8 empty] | □ | カタログ
|  |  | 換気設備 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 換気設備の種類 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 換気設備の設置位置
[8 empty] | □ | 納品書 | □ | 換気設備の性能
[8 empty] | □ | カタログ
|  |  | 給湯設備 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 熱源機の種類 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 熱源機の性能
[8 empty] | □ | 納品書 | □ | 配管の方式・仕様
[8 empty] | □ | カタログ | □ | 水栓の仕様
[10 empty] | □ | 浴槽の仕様(高断熱浴槽の場合）
[10 empty] | □ | 太陽熱給湯設備の種類、集熱部の仕様
[10 empty] | □ | 貯湯タンクの容量（ソーラーシステムの場合）
|  |  | 照明設備 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 照明設備の設置位置 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 照明機器の種類
[8 empty] | □ | 納品書 | □ | 調光・人感センサー・多灯分散照明方式
[8 empty] | □ | カタログ |  | の仕様
|  |  | 発電設備 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 太陽電池の種類 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 太陽電池アレイの設置方法・位置
[8 empty] | □ | 納品書 | □ | パワーコンディショナーの性能
[8 empty] | □ | カタログ | □ | コージェネレーションの種類
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第三面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
６ 空気環境に関すること
| 6-1 |  | 内装の仕上 |  |  | □ | 有 | □ | 建材整理表 | □ | 製材等の有無 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| ホルムアルデ |  | 天井裏等の |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | 特定建材の有無
| ヒド対策 |  | 下地材等 | [6 empty] | □ | その他の建材の有無
| （内装及び | [8 empty] | ・内装の仕上
| 天井裏等） | [8 empty] | □ | 材料の性能区分
[10 empty] | □ | 材料の使用範囲
・天井裏等の下地材等
[10 empty] | □ | 材料の性能区分
[10 empty] | □ | 材料の使用範囲
| 6-2 |  | 居室の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 機械換気設備の仕様 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 換気対策 |  | 換気対策 | [6 empty] | □ | 機械換気設備の位置
[10 empty] | □ | 給排気口の位置等
[10 empty] | □ | 建具の通気措置
|  |  | 局所換気対策 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | 便所 | □ | 機械換気設備の有無 |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[11 empty] | □ | 換気できる窓の有無
[10 empty] | 浴室 | □ | 機械換気設備の有無
[11 empty] | □ | 換気できる窓の有無
[10 empty] | 台所 | □ | 機械換気設備の有無
[11 empty] | □ | 換気できる窓の有無
７ 光・視環境に関すること
| 7-1 |  | 単純開口率 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の大きさ、位置 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 単純開口率 | [8 empty] | □ | 居室面積合計
| 7-2 |  | 方位別 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の大きさ、位置 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 方位別開口比 |  | 開口比
８ 音環境に関すること
| 8-1 |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 端部拘束条件 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 重量床衝撃音 | [6 empty] | □ | 大臣認定書 | □ | 床仕上げ構造
| 対策等級 | [6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 受音室の面積
| 8-1 |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 相当スラブ厚 | [6 empty] | □ | 大臣認定書
[8 empty] | □ | 試験成績書
[8 empty] | □ | 工事写真
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第四面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
８ 音環境に関すること
| 8-2 |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 軽量床衝撃音 | [6 empty] | □ | 大臣認定書
| 対策等級 | [6 empty] | □ | 試験成績書
[8 empty] | □ | 工事写真
| 8-2 |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 軽量床衝撃音 | [6 empty] | □ | 大臣認定書
| レベル低減量 | [6 empty] | □ | 試験成績書
| (床仕上げ構造) | [6 empty] | □ | 工事写真
| 8-3 |  | 界壁の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンセントボックス等 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 透過損失等級 |  | 遮音性能 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | ＧＬ工法なし
| （界壁） | [6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 建築基準法第30条の規定に適合
| 8-4 |  | 開口部の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の遮音性能 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 透過損失等級 |  | 遮音性能 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | 開口部設置状況
| （外壁開口部） | [6 empty] | □ | 試験成績書
[8 empty] | □ | 工事写真
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第五面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
９ 高齢者等への配慮に関すること
| 9-1 |  | 部屋の配置 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 特定寝室と同一階にある部屋 |  | 等級2以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 | [8 empty] | □ | ホームエレベーター利用可 |  | 等級4以上
| 対策等級 |  | 段差 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差 |  | 等級2以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （専用部分） | [8 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間の段差 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 浴室出入口の段差 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | バルコニー出入口の段差 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 畳コーナーの高さ・間口・面積 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | その他の段差 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 上がり框の段差 |  | 等級4以上
|  |  | 住戸内 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 令第23～27条の基準に適合 |  | 等級1以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 階 段 | [6 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法） |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 |  | 等級2以上
|  |  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 階段の形式等（形状、滑り止、段鼻の出） |  | 等級2以上
|  |  | 手摺 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 階段の手摺 |  | 等級2以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 便所の手摺 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 浴室の手摺（出入口、浴槽、姿勢） |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 玄関の手摺(下地） |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 脱衣室の手摺（下地） |  | 等級2以上
|  |  | 転落防止 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 第126条第1項の基準に適合 |  | 等級1以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | のための |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | バルコニーの転落防止手摺 |  | 等級2以上
|  |  | 手摺 | [6 empty] | □ | 2階以上の窓の転落防止手摺 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 廊下・階段の転落防止手摺 |  | 等級2以上
|  |  | 通路及び |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 通路の幅員 |  | 等級3以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 出入口 | [6 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 |  | 等級3以上
|  |  | の幅員 | [6 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | その他の出入口の幅員 |  | 等級3以上
|  |  | 寝室、便所 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 特定寝室の広さ |  | 等級3以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 及び浴室 | [6 empty] | □ | 便所の介助スペースの状態 |  | 等級3以上
|  |  | の寸法等 | [6 empty] | □ | 腰掛け式 |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | 浴室の広さ |  | 等級3以上
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第六面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
９ 高齢者等への配慮に関すること
| 9-2 |  | 共用廊下 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 令第119条･第126条第1項の基準に適合 |  | 等級1以上 |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 | [8 empty] | □ | 歩行補助手摺設置(高さ700㎜～900㎜) |  |  | 等級2以上
| 対策等級 | [8 empty] | □ | 開放廊下の転落防止手すり設置
| （共用部分） | [9 empty] | （手摺子がある場合は内法110㎜以下） |  |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 経路上の段差無し |  |  | 等級2以上
| □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 経路上の高低差無し（高低差がある場合
[11 empty] | には勾配、段について基準に適合） |  |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 有効幅員1400㎜以上 |  |  | 等級5
|  |  | 共用階段 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 令第23～27条･第126条第1項の基準に適合 |  |  | 等級1以上 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法） |  |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  |  | 等級2～3
[10 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 |  |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  |  | 等級2～3
[10 empty] | □ | 階段の形式等（形状、滑り止め、段鼻の出） |  |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 歩行補助手摺設置(高さ700㎜～900㎜) |  |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 外部階段の転落防止手すり設置
[11 empty] | （手摺子がある場合は内法110㎜以下） |  |  | 等級2以上
|  |  | エレベーター |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | エレベーター利用 |  |  | 等級3以上 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | 出入口幅800㎜以上 |  |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1500㎜角以上 |  |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | 建物出入口からエレベーターホールまでの
[11 empty] | 経路(幅、手すり、傾斜路、段差) |  |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上 |  |  | 等級4以上
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。
（住戸第七面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
１０ 防犯に関すること
| 10-1 |  | 開口部の区分 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 開口部の |  | ａ､ｂ、b(ⅰ)､b(ⅱ)､c
| 侵入防止対策 |  | 〔区分：ａ〕 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 戸、ガラス、錠の性能、仕様、施工状態 |  |  |  | □ |  | □
住戸の出入口
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部 | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  |  | 〔区分：b〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  |  | □ |  | □
外部からの接近が比較的容易な開口部（共用廊下又は共用階段若しくはバルコニー等）
[10 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、仕様、施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
[5 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  |  | 〔区分：b(ｉ)〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  |  | □ |  | □
外部からの 接近が比較的 容易な開口部 （共用廊下又は 共用階段）
[10 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、仕様、施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部 | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  |  | 〔区分：b(ⅱ)〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  |  | □ |  | □
外部からの 接近が比較的 容易な開口部 (バルコニー等)
[10 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、仕様、施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部 | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  |  | 〔区分：ｃ〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  |  | □ |  | □
その他の開口部
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部 | [5 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、仕様、施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
[5 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態
[10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
* 判定結果が不適の場合の指摘事項は建設住宅性能評価 検査記録書による。

## 6-3特定測定物質
施 工 状 況 報 告 書【特定測定物質の測定】
６ 空気環境に関すること
建物名称
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 | 測 定 記 録 欄
| 項 目 | 採 取 条 件 等 ※
6-3 | 内装工事完了日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む）
特定測定物質 | 開口部開放日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | □全ての窓及び扉（造付家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む）を３０分開放
の濃度等 | 開口部閉鎖日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
| 居室の閉鎖及び維持 | □ | 上記の後、外気に面する窓及び扉を５時間以上閉鎖
| ２４時間換気設備の 運転状況 | □ | 稼動 |  | □ | 否稼動 |  |  | □ | 無し | [5 empty] | □ | ２４時間換気設備付属の給排気口の開放
運転状況：
| 冷暖房設備の運転状況 | □ | 稼動 |  | □ | 否稼動 |  |  | □ | 無し | [5 empty] | 設定温度 |  |  |  |  | ℃
運転状況：
性能表示事項 | 測 定 記 録 欄
| 項 目 | 採 取 条 件 及び 濃 度 等
6-3 | 採取開始日時・天候 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候（ | [5 empty] | ）
特定測定物質 | 採取終了日時・天候 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候（ | [5 empty] | ）
の濃度等 | 採取した居室の名称
| 居室選定条件 | □ | 測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高くなることが見込まれる 居室において行われている（日照が多い等）
|  | □ | その他：
評価員の氏名
| 測定器具の名称 | □ | パッシブ測定器方式（バッジ式） | [11 empty] | □ | その他
| 採取中の | 採取中の |  |  | □ | 室温 |  |  | □ | 平均室温 | [7 empty] | ℃
| 室温・湿度 | 採取中の |  |  | □ | 相対湿度 |  |  | □ | 平均相対湿度 | [7 empty] | ％
| 採取中の開口部の状況 | □ | 外気に面する窓及び扉を閉鎖
採取中の日照の状況等
| ２４時間連続運転の、 全般換気のための設備 | □ | 品確法の全般換気設備 | [8 empty] | □ | 品確法外の全般換気設備 | [7 empty] | □ | 全般換気設備無し
|  | □ | 稼動 |  |  | □ | 否稼動 |  |  |  |  | 全般換気設備に係る給排気口の | [8 empty] | □ | 開放 |  | □ | 閉鎖
運転状況：
| 冷暖房設備の運転状況 | □ | 稼動 |  | □ | 否稼動 |  |  | □ | 無し | [5 empty] | 設定温度 |  |  |  |  | ℃
運転状況：
| 採取位置 | □ | 当該居室の中央付近
|  | □ | 床からの高さ 1.2～1.5ｍ
| 特定化学物質の 名称及び濃度 | 特定測定物質の名称 | [16 empty] | 特定化学物質の濃度（ppm）
[19 empty] | 最高値 |  |  |  | 最低値
|  | 必須 | [10 empty] | ■ | ホルムアルデヒド
|  | 選択 （測定の対象となるもの） | [10 empty] | □ | トルエン
[13 empty] | □ | キシレン
[13 empty] | □ | エチルベンゼン
[13 empty] | □ | スチレン
分析した者の 氏名又は名称
その他 特定化学物質の濃度に関する特徴的な条件