## 第１面
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築）【一戸建ての住宅用－共通】
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [15 empty] | 建築士番号
審査員氏名
建築基準法への適合性の確認 | [6 empty] | 建築基準法の規定違反の有無 | [6 empty] | □ | 無
新築時の長期優良住宅認定の確認 | [6 empty] | 新築時の長期優良住宅認定の有無 | [6 empty] | □ | 無 | □ | 有 | （ | □ | 新築時の長期優良住宅認定の取下げを行った）
現況検査で確認できなかった対象部位 | [6 empty] | □ | 無
[7 empty] | □ | 有 | （増改築時に確認し、劣化事象が見つかった場合には、補修または補修を行わない箇所については維持
保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定める。）
現況検査で判明した劣化事象の対応 | [6 empty] | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
（増改築時に判明したものを含む）
□ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築または改築を行う。 | [19 empty] | ⇒代表的な工事を以下に記載する。
| □ | 劣化対策 |  | ⇒ 具体的な工事の内容 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | ）
| □ | 耐震性 |  | ⇒ 具体的な工事の内容 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | ）
| □ | 維持管理対策 |  | ⇒ 具体的な工事の内容 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | ）
| □ | 省エネ性 |  | ⇒ 具体的な工事の内容 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | ）
図書の分類
長期優良住宅の基準 |  |  |  | □ | 建設住宅性能評価書の図書 | [5 empty] | □ | ﾌﾗｯﾄ35適合証明書の図書 |  |  |  |  | □ | 公庫融資現場判定通知書の図書 |  |  |  |  | □ | 確認済証+検査済証+図書
にかかる既存部分（増 |  |  |  |  | □ | 既存部分の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
改築しない部分）の仕 |  |  |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 |  |  |  |  | □ | その他図書（ | [13 empty] | )
様について根拠となる |  |  |  |  | □ | 既存部分の仕様について、性能項目ごとに住宅全体で一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
図書がある場合 | [5 empty] | 既存部分の確認方法 |  |  |  | □ | 施工記録 |  | □ | 現場写真 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他（ |  |  | ）
上記図書がない場合 |  |  |  | □ | その他図書（ | [19 empty] | )
[5 empty] | □ | 既存部分の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[6 empty] | 既存部分の確認方法 |  |  |  | □ | 施工記録 |  | □ | 現場写真 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他（ |  |  | ）
■認定書等の活用状況 ※既存部分の仕様についての基準への適合確認を行う場合に限る
[5 empty] | 性能表示事項 | [7 empty] | 認定書等 |  |  | 認定番号等
の種類
１．構造躯体の劣化 |  |  |  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | [7 empty] | 特 認
対策 | [12 empty] | 型 式
認証書
確認書
証明書
２．耐震性 |  |  |  |  | 耐震等級（倒壊等防止） | [7 empty] | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
４．維持管理・更新の |  |  |  |  | 維持管理対策等級（専用配管） | [7 empty] | 特 認
容易性 | [12 empty] | 型 式
認証書
確認書
証明書
６．省エネルギー対策 |  |  |  |  | 断熱等性能等級 | [7 empty] | 特 認
[5 empty] | 一次エネルギー消費量等級 | [7 empty] | 型 式
認証書
確認書
証明書
【注】認定書等の種類
| ＊特 認 |  | ： | 特別評価方法認定書 | [8 empty] | ＊確認書 |  |  |  | ： | 住宅型式性能確認書
| ＊型 式 |  | ： | 住宅型式性能認定書 | [8 empty] | ＊証明書 |  |  |  | ： | 同等性確認の結果の証明書
| ＊認証書 |  | ： | 型式住宅部分等製造者認証書

## 木造第２面
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（木造）】 | [24 empty] | 第2面
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１ 構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用 | [17 empty] | 審査員
（構造躯体等） |  | 外壁の軸組等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [10 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
[6 empty] | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □ | 仕様書 | □
□ | 本基準に | □ | 増改築を実施 |  |  |  |  | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理 + 維持保全の強化 | [12 empty] | □ | 立面図
| 係る全て | [6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [12 empty] | □ | 矩計図
| の増改築 | [6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [12 empty] | □ | 伏図等
| を実施し | [6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □ | 維持保全計画書
| ない |  |  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[6 empty] | 下地材 |  | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理 + 維持保全の強化 | [12 empty] | □
|  |  |  | （地面から１m） |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[8 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理 + 維持保全の強化
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他
|  | 土台 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  |  | 防腐・ |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  | □ | 増改築を実施 | 防蟻処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理 + 維持保全の強化
|  | 浴室・脱衣室 |  |  | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | の防水 |  | 防水上 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 増改築を実施 | の措置 | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
|  | 地盤 |  | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[8 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 増改築を実施 |  |  |  |  | □ | 基礎内周部にコンクリート打設 + コンクリートのひび割れ
等による隙間なし + 維持保全の強化
|  | 基礎高さ |  | 基礎高さ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ
[6 empty] | □ | 400㎜以上
|  | □ | 増改築を実施 |  |  | □ | 300㎜以上 + 基礎まわりの雨はね防止措置 + 維持保全の強化
|  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の防湿措置 | 防湿方法
|  | 措置等 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | コンクリートのひび割れ等による隙間なし + 床下木部が湿潤して
|  | □ | 増改築を実施 |  |  |  | いない + 維持保全の強化
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | □ | 4ｍ以下に換気口の設置
[9 empty] | □ | 5ｍ以下に換気口の設置 + 維持保全の強化
[9 empty] | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による）
|  |  |  | の措置 |  | □ | 有効換気量を満たしている
|  | □ | 増改築を実施 |  |  | □ | ２以上の換気口の設置 + 小屋組部材が湿潤状態にない + 維持保全の強化
[5 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  | 点検措置 |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  | □ | 増改築を実施 |  |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
[7 empty] | 上記寸法に満たない部分の有無 | [7 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[6 empty] | □ | 点検口から目視等により点検可能
|  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 鉄骨第２面
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（鉄骨造）】 | [23 empty] | 第2面
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１ 構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用 | [16 empty] | 審査員
（構造躯体等） |  | 構造躯体 |  |  | 一般部 | [15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 平面図 | □
□ | 本基準に | □ | 増改築を実施 | 鋼材の厚さ | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [12 empty] | □ | 立面図
| 係る全て |  |  | （最小） |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 断面図
| の増改築 |  |  |  | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [12 empty] | □ | 矩計図
| を実施し |  |  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 伏図等
| ない | 床下防湿 |  | 床下地盤面の防湿措置 | 防湿方法 | [15 empty] | □ | 維持保全計画書
|  | 措置等 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他
[6 empty] | □ | コンクリートのひび割れ等による隙間なし + 床下木部が湿潤して | [13 empty] | □
|  | □ | 増改築を実施 |  |  |  | いない + 維持保全の強化
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | □ | 4ｍ以下に換気口の設置
[9 empty] | □ | 5ｍ以下に換気口の設置 + 維持保全の強化
[9 empty] | □ | ねこ土台 |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による）
|  |  |  | の措置 |  | □ | 有効換気量を満たしている
|  | □ | 増改築を実施 |  |  | □ | ２以上の換気口の設置 + 小屋組部材が湿潤状態にない + 維持保全の強化
[5 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  | 点検措置 |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  | □ | 該当なし | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  | ※防錆の追加措置 |  |  |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  | による |  |  |  |  | 上記寸法に満たない部分の有無 | [6 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  | □ | 増改築を実施 |  |  | □ | 点検口から目視等により点検可能
|  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## ＲＣ第２面
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [16 empty] | 第2面
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [11 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１ 構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用 | [9 empty] | 審査員
|  | □ | 新築基準の場合 | [10 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
（構造躯体等） |  | コンクリート |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | □ | 伏図等 | □
|  | ・セメント |  | コンクリート種 | セメントの種類 |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 維持保全計画書
□ | 本基準に |  |  | 類・セメント種類 |  |  | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ
| 係る全て | □ | 増改築を実施 |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □
| の増改築 |  |  | 水セメント比・ | 水セメント比 |  | □ | 45％以下 |  | □ | 50％以下
| を実施し |  |  | 最小かぶり厚さ | 最小かぶり厚さ |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
ない
|  | 部材の設計 |  | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
・配筋
|  |  |  | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[5 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
|  | コンクリート |  |  | □ | その他 大臣認定書、又はJASS5（2018）解説表3.2の値 等
|  | の品質 |  |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  |  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  | □ | その他
|  |  |  | 空気量 | □ | ４～６％ |  | □ | その他
|  | 施工計画 |  | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  |  |  | 充填方法等 | □ | JASS５－７節、８節に準拠 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 増改築基準の場合
|  | 中性化深さ |  |  | □ | 中性化深さが基準値以下
の品質確認
|  | 塩化物イオン |  |  | 塩化物イオン量 |  | □ | 0.3kg/㎡以下
量の確認
|  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
Note on AG31: どちらの基準を選択した場合の記入して下さい

## 共通第３面
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（共通）】 | [17 empty] | 第3面
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
２ 耐震性
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 検証方法 | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響ある増改築等が行われ | [8 empty] | □ | 仕様書 | 審査員
（倒壊防止） |  | 及び基礎等 |  |  |  | ていない | [8 empty] | □ | 伏図等 | 記入欄
□ | 等級 3 |  |  |  |  | □ | S56.6.1以降着工 | [7 empty] | □ | 計算書 | □
□ | 等級 2 | □ | 増改築を実施 |  |  | □ | 耐震改修法告示Iｗ値≧1.0 | [7 empty] | □ | 認定書（基準法）
[6 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等 | [5 empty] | （ | ）
□ | 本基準に |  |  |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良）の活用 | [7 empty] | □
| 係る全て |  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊防止）等級１以上
| の増改築 |  |  |  | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算
| を実施し | [8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
| ない | [8 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
[10 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[10 empty] | □ | 耐震改修法告示Iｗ値≧1.0
[10 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等
[11 empty] | （ |  |  | ）
[10 empty] | □ | その他の計算方法
[11 empty] | （ |  |  | ）
[10 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
[5 empty] | □ | 免震建築物
[6 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[6 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物）
[7 empty] | □ | 二号（建築基準法第２０条第二号に掲げる建築物）
[7 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[6 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[7 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[7 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
４ 維持管理 更新の容易性
維持管理対策等級 |  | 専用配管 |  | コンクリート内 | 給水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 基準に適合するよう維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
|  |  |  | 埋込み配管 | 排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 基準に適合するよう維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  | □ | 配置図 | 記入欄
（専用配管） |  | □ | 増改築を実施 |  | 給湯管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 基準に適合するよう維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の | 給水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 基準に適合するよう維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  | □ | 基礎伏図 | □
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 基準に適合するよう維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  | □ | 設備図
□ | 本基準に | □ | 増改築を実施 |  | 給湯管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 基準に適合するよう維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  | □ | 維持保全計画書
| 係る全て |  |  |  | □ | 条例等による適用外の地域
| の増改築 | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [8 empty] | □
| を実施し | 性状等
| ない |  |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | □ | 増改築を実施
|  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  | □ | 増改築を実施 | 清掃措置
|  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  | □ | 増改築を実施 | の点検措置

## 木造・鉄骨第４面（断熱等性能等級）
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（木造・鉄骨造）】 | [19 empty] | 第4面
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６ 省エネルギー対策
断熱等性能 |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅） | [11 empty] | 審査員
等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅の部分） | [11 empty] | 記入欄
□ | 等級４ |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ）地域 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 性能基準 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [9 empty] | □ | 立面図
□ | 本基準に |  | を適用する場合 |  | 熱貫流率 | [11 empty] | □ | 矩計図
| 係る全て |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
| の増改築 |  | □ | 増改築を実施 | 日射熱取得率 | [11 empty] | □ | 計算書
| を実施し |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
| ない |  | を適用する場合 |  |  | 開口部比率の区分
[5 empty] | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  | □ | 増改築を実施 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
|  |  | ※ | 増改築を伴わない箇所については適用外 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用
|  |  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[5 empty] | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## RC第４面（断熱等性能等級）
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [19 empty] | 第4面
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６ 省エネルギー対策
断熱等性能 |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅） | [11 empty] | 審査員
等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅の部分） | [11 empty] | 記入欄
□ | 等級４ |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ）地域 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 性能基準 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [9 empty] | □ | 立面図
□ | 本基準に |  | を適用する場合 |  | 熱貫流率 | [11 empty] | □ | 矩計図
| 係る全て |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
| の増改築 |  | □ | 増改築を実施 | 日射熱取得率 | [11 empty] | □ | 計算書
| を実施し |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
| ない |  | を適用する場合 |  |  | 開口部比率の区分
[5 empty] | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  | □ | 増改築を実施 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  | ※ | 増改築を伴わない箇所については適用外 |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [6 empty] | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  |  | 熱橋対策 |  |  | □ | 断熱補強有り
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[5 empty] | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 木造・鉄骨第４面 (断熱等級３+一次エネ等級4)
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（木造・鉄骨造）】 | [21 empty] | 第4面
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６ 省エネルギー対策
断熱等性能 |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅） | [13 empty] | 審査員
等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅の部分） | [13 empty] | 記入欄
□ | 等級3 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ）地域 | 性能基準 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | を適用する場合 |  | 熱貫流率 | [13 empty] | □ | 立面図
□ | 本基準に |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
| 係る全て |  | □ | 増改築を実施 | 日射熱取得率 | [13 empty] | □ | 建具表
| の増改築 |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □ | 計算書
| を実施し |  | を適用する場合 |  |  | 開口部比率の区分 | [12 empty] | □
| ない |  |  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に） |  |  | □
|  |  | □ | 増改築を実施 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり | [11 empty] | □
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和） |  |  |  |  | □
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [11 empty] | □
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載） | [6 empty] | □
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
|  |  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[5 empty] | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
一次エネルギー |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅） | [13 empty] | 審査員
消費量等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分） | [13 empty] | 記入欄
□ | 等級4 |  | 基本的 |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ）地域 | 事項等 |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □ | 立面図
□ | 本基準に |  |  |  |  | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □ | 矩計図
| 係る全て |  | 外皮 |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 建具表
| の増改築 |  | □ | 増改築を実施 | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □ | 計算書
| を実施し | [17 empty] | □ | 面積表
| ない |  | 暖冷房 |  | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □ | 機器表
[6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※1 | □
※1仕様基準 |  |  | □ | 増改築を実施 | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※1 | □
|  |  | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [10 empty] | ※1
|  |  | □ | 増改築を実施 | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [10 empty] | ※1
|  |  | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※1
|  |  | □ | 増改築を実施 | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 照明 |  | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [10 empty] | ※1
|  |  | 発電 |  | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
|  |  | □ | 増改築を実施 | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
ションシステム
|  |  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備等のいずれも作動するものであることを確認した
[5 empty] | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う
Note on AK1: j-eri: この書式は、 断熱等性能等級３ + 一次エネルギー消費量等級4 の場合に使用 両方記入する必要があります。

## RC第４面 (断熱等級３+一次エネ等級4)
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [21 empty] | 第4面
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６ 省エネルギー対策
断熱等性能 |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅） | [13 empty] | 審査員
等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅の部分） | [13 empty] | 記入欄
□ | 等級3 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ）地域 | 性能基準 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | を適用する場合 |  | 熱貫流率 | [13 empty] | □ | 立面図
□ | 本基準に |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
| 係る全て |  | □ | 増改築を実施 | 日射熱取得率 | [13 empty] | □ | 建具表
| の増改築 |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □ | 計算書
| を実施し |  | を適用する場合 |  |  | 開口部比率の区分 | [12 empty] | □
| ない |  |  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  | □ | 増改築を実施 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [6 empty] | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  |  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[5 empty] | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
一次エネルギー |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅） | [13 empty] | 審査員
消費量等級 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分） | [13 empty] | 記入欄
□ | 等級4 |  | 基本的 |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □
（ |  | ）地域 | 事項等 |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □ | 立面図
□ | 本基準に |  |  |  |  | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □ | 矩計図
| 係る全て |  | 外皮 |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 建具表
| の増改築 |  | □ | 増改築を実施 | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □ | 計算書
| を実施し |  | 暖冷房 |  | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □ | 面積表
| ない |  |  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※1 | □ | 機器表
|  |  | □ | 増改築を実施 | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※1 | □
※1仕様基準 |  |  | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [10 empty] | ※1 | □
|  |  | □ | 増改築を実施 | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [10 empty] | ※1
|  |  | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※1
|  |  | □ | 増改築を実施 | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 照明 |  | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | □ | 増改築を実施 |  | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [10 empty] | ※1
|  |  | 発電 |  | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
|  |  | □ | 増改築を実施 | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
ションシステム
|  |  | 劣化事象 |  | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備等のいずれも作動するものであることを確認した
[5 empty] | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う
Note on AK1: j-eri: j-eri: この書式は、 断熱等性能等級３ + 一次エネルギー消費量等級4 の場合に使用 両方記入する必要があります。

## 共通第５面
設計内容説明書（長期優良住宅―増築・改築） 【一戸建ての住宅用（共通）】 | [14 empty] | 第5面
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [11 empty] | 設計内容
|  | 項 目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
その他認定基準
住宅の規模 | 住宅の面積 |  | □ | 住宅の専用面積が75㎡以上 (所管行政庁が別に定める場合を含む) | [7 empty] | □ | 面積表 | 審査員
|  |  | 40㎡以上ある階 |  |  |  |  | ※① - ②=40㎡以上必要 |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
[5 empty] | （ | 階 ） | （ | ㎡ | ） | ① |  | □ |  | □
[5 empty] | その内 階段部分面積 （ |  |  | ㎡ | ） | ②
維持保全の | 維持保全の期間等 |  | □ | 維持保全の期間が 30 年以上 | [7 empty] | □ | 申請書 | 審査員
方法 |  |  | □ | その他の基準への適合 | [7 empty] | □ | 計画書 | 記入欄
[12 empty] | □ |  | □
資金計画 | 費用の設定 |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [7 empty] | □ | 申請書 | 審査員
|  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [7 empty] | □ |  | 記入欄
□
居住環境 | 地区計画等への適合 |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が 自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したものに 適合 | [7 empty] | □ | 別添 | 審査員
への配慮 | [11 empty] | □ |  | 記入欄
□
|  |  | □ | 選定・公表したものに該当なし
|  |  | □ | 選定・公表なし
|  |  | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁 が選定・公表したものの区域外
|  |  | □ | 選定・公表なし
|  |  | □ | （
）