## 設計内容（入力用）
設計内容説明書【詳細版】 モデル建物法用（省エネ適合性判定・ＢＥＬＳ兼用） | [31 empty] | Ver.2.2 |  |  |  | ⇒列 非表示にする
建築物の名称 | [36 empty] | 設定
設計者（等）氏名 | [36 empty] | ・黄色部分を入力可能
【基本事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 備考 |  |  | 確認欄 （※2）
[6 empty] | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
建物等の概要 |  | 計算条件 |  |  |  | 適用する計算方法 |  |  |  |  | ☑ | モデル建物法 | [14 empty] | □ | 出力票 |  |  |  |  | □適
[6 empty] | 申請の対象となるモデル建物用途 （複数選択可能） |  |  |  |  | □ | 事務所 |  |  |  | □ | ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ |  |  |  |  | □ | シティホテル |  |  |  | □ | 出力票
[11 empty] | □ | 総合病院 |  |  |  | □ | 福祉施設 |  |  |  |  | □ | クリニック |  |  |  | □ | [9 empty] | 85
[11 empty] | □ | 大規模物販 |  |  |  | □ | 小規模物販 |  |  |  |  | □ | 学校
[11 empty] | □ | 大学 |  |  |  | □ | 講堂 |  |  |  |  | □ | 幼稚園
[11 empty] | □ | 飲食店 |  |  |  | □ | 工場 | [19 empty] | 【集会所プルダウン表示】
[11 empty] | □ | 集会所 |  |  | （ | [5 empty] | ） | [15 empty] | アスレチック場 | 体育館 | 公衆浴場 | 映画館 | 図書館 | 博物館 | 劇場 | カラオケボックス | ボーリング場 | ぱちんこ屋 | 競馬場又は競輪場 | 寺社
[6 empty] | モデル建物を選択した根拠 |  |  |  |  | □ | 建築基準法における建築物用途からモデル建物を選択 | [24 empty] | 使い方
[11 empty] | □ | 実際の建築物の状況に応じてモデル建物を選択 | [24 empty] | 図面名はデフォルトとしてもらってよい
[6 empty] | 既存部分の ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値又は制度の結果利用（※1） |  |  |  |  | □ | 無 | [15 empty] | 出力票 | [8 empty] | FALSE
[11 empty] | □ | 有 |  | 既存部分のBEI |  |  |  | （ | [7 empty] | ) | □ | 副本及び通知書等の写し | [9 empty] | 1.2 ※デフォルト値 | 1.1 ※2016年4月1日以降に新築
[14 empty] | 結果利用する制度 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [10 empty] | 省エネ適合性判定 | 届出 | 性能向上計画認定 | 表示認定 | 低炭素建築物認定 | BELS
※1…既存建築物の場合のみ記入（BELSの場合は不可） | [20 empty] | ※2…評価機関記入欄
【設計内容】 | [10 empty] | ※3…記載図書の補足として活用（図書名のみでは記載内容が分かりづらい場合、図番を具体的に記載）
確認 事項 |  | ｼｰﾄ 種別 |  | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 主な記載図書名 |  |  |  | 主な記載図番No（※3） |  |  |  | 備考（図面の明示内容、他）
計算 対象 部分 |  | 様式 Ａ |  | 長さ・面積等 |  |  | ⑩計算対象部分の床面積 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑪計算対象部分空調対象面積 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 空調平面図 | 空調対象面積求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑬計算対象部分の階高 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 断面図(意匠) | 矩計図 | 立面図 | 断面図
[7 empty] | ⑭計算対象部分の外周長さ | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑮計算対象部分の非空調コア部 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
躯体の外皮性能等 |  | 様式 B-1 |  | 開口部の性能 |  |  | ・②③幅×高さ | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図
・④面積
[7 empty] | ・⑤⑥建具の種類・ｶﾞﾗｽの種類 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図 | カタログ等
・⑤⑦⑧建具の種類・ｶﾞﾗｽの熱貫流率・ｶﾞﾗｽの日射熱取得率
・⑨⑩窓の熱貫流率・窓の日射熱取得率
|  |  |  | □ | B-1 |  | 建具仕様の根拠 | [9 empty] | － | [18 empty] | FALSE | 建具表 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(建具) | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-2 |  | 外壁等の性能 |  |  | ・③④⑥（断熱材の種類・厚み） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 断面図 | 断熱範囲図 | カタログ等
・⑤⑥（断熱材の熱伝導率・厚み）
・⑦（外壁等の熱貫流率）
|  |  |  | □ | B-2 |  | 断熱材仕様の根拠 | [9 empty] | － | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 矩計図 | 断面図
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-3 |  | 外皮の仕様及び面積 |  |  | ・③④幅×高さ | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 立面図 | 断面図 | 断熱範囲図
・⑤面積
[7 empty] | ⑧建具等個数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(建具) | 平面図 | 建具配置図 | 平面図(省エネ)
|  |  |  | □ | B-3 |  | ⑨ブラインドの有無 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 建具表 | 平面図 | ブラインド配置図 | 建具配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩日除け効果係数（冷房・暖房） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 算出ﾂｰﾙ+立面図 | 算出ﾂｰﾙ+断面図 | 算出ﾂｰﾙ+建具表
空調 設備 |  | 様式 C-1 |  | 空調熱源 |  |  | ②選択可能熱源機種名 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | 熱源機種の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ④熱源能力（定格能力/台） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
⑤熱源能力（定格消費電力/台）
|  |  |  | □ | C-1 |  | ⑥熱源能力（定格燃料消費量/台） | [28 empty] | FALSE
|  |  |  | 該当なし |  |  | 熱源能力値の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調) | 機器表
|  | 様式 C-2 |  | 空調外気処理 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ③④設計給気風量・設計排気風量 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ⑤⑥全熱交換効率（冷房時）（暖房時） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | 全熱交換効率の根拠 （･JIS B 8628による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | □ | C-2 |  | ⑦全熱交換器の自動換気切り替え機能の有無 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 機器表 | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑧予熱時外気取入れ停止の有無 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 仕様書
|  | 様式 C-3 |  | 二次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-3 |  | ③1台当たりの設計流量 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変流量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変流量時最小流量比 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
|  | 様式 C-4 |  | 空調送風機 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-4 |  | ③1台当たりの設計風量 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変風量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変風量時最小風量比 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
換気 設備 |  | 様式 D |  |  |  |  | ③換気対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(換気) | 平面図(空調換気) | 平面図 | 求積図
[7 empty] | ④第一･二･三種換気方式 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 機器表
[7 empty] | ⑥台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気) | 機器表 | 系統図
[7 empty] | ⑦一台当たりの送風量 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑧一台当たりの「電動機出力」又は「電動機入力」又は「消費電力」 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | 電動機出力等の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑨高効率電動機 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
|  |  |  | □ | D |  | 高効率電動機（⑨）根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩インバータ制御 | [9 empty] | 出力票による
[7 empty] | ⑪送風量制御 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 仕様書 | 仕様書(換気)
照明 設備 |  | 様式 E |  |  |  |  | ③照明対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図(照明) | 平面図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ④室指数（室の高さ） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図(照明) | 平面図
[7 empty] | ⑥照明器具一台当たりの消費電力 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図
[7 empty] | 照明器具の消費電力の根拠 | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(照明)
[7 empty] | （ | □ | JIS C 8105-3による |  |  | □ | ガイド114による |  |  | ）
[7 empty] | ⑦台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 平面図(照明) | 平面図(意匠) | 平面図
[7 empty] | ・⑧在室検知制御 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
[7 empty] | ・⑨明るさ制御 | [29 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | □ | E |  | ・⑩タイムスケジュール制御 | [28 empty] | FALSE | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ・⑪初期照度補正機能 | [29 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
給湯 設備 |  | 様式 F |  |  |  |  | ④台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
[7 empty] | ⑤熱源能力（定格加熱能力/台） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
⑥熱源能力（定格消費電力/台）
⑦熱源能力（定格燃料消費量/台）
[7 empty] | 熱源能力の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(衛生)
|  |  |  | □ | F |  | ⑧配管保温仕様（管径）（保温材厚さ） | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑨自動給湯栓・節湯B1（小流量吐水機構の有する水栓） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
昇降機 設備 |  | 様式 G |  | □ | G |  | ②交流帰還制御方式・可変電圧可変周波数制御方式（回生なし・回生あり） | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(昇降機) | 昇降機図 | 平面図
該当なし
太陽光発電 |  | 様式 H |  |  |  |  | ②太陽電池の種類 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ③アレイの設置方式 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ④（標準太陽電池アレイ出力）又は （太陽電池モジュール出力/枚×枚数） | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
売電有
[7 empty] | モジュール出力等の根拠（･JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(太陽光)
|  |  |  | □ | H |  | ⑤パネルの設置方位角 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥パネルの設置傾斜角 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 断面図
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 設備 |  | 様式 I |  |  |  |  | ②一台当たりの定格発電出力 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | 定格発電出力の根拠（・JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ） | 系統図
[7 empty] | ④発電効率 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ⑤排熱効率 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | FALSE | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | □ | I |  | 発電効率・排熱効率の近経（・JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥排熱利用先 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 配置図 | 平面図 | 仕様書（コジェネ） | 系統図
【入力内容等連絡事項欄】 | [9 empty] | 必要に応じて作成してください（複数モデルの場合は主要モデルにて記載）
（1）入力内容等（入力内容・支援ツール出力内容・設計内容）において、連絡すべき点を記載してください。
様式ｼｰﾄ |  |  | 連絡すべき内容 | [12 empty] | 根拠等の説明（根拠は図書内で確認できる必要があります）
様式A⑩ |  |  |  | 「計算対象外とする室」が存在する | [11 empty] | 室名称 |  |  |  |  | 該当する計算対象外の室（プルダウン又は入力） | [14 empty] | FALSE | 工場等における物品を製造するための室
|  |  |  | ※モデル建物法で計算対象とならない室は除く | [32 empty] | 生産エリアの室と機能的に切り離すことができないスペース
|  |  |  | ※室名称で判断できる場合は記載しなくてもよい | [32 empty] | 冷凍室、冷蔵室、定温室（室全体であるもの）
水処理設備、焼却設備等が設置された室
電気事業、熱供給事業等を目的として電気や熱等を生産、供給するための室
様式C-2 |  |  |  | AC13・AC16の入力内容が右記いずれかの理由により「無」と判断できるため、様式C-2は作成しない | [12 empty] | 全熱交換器があるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [18 empty] | FALSE | データセンターにおける電算機室
[17 empty] | 予熱時外気取り入れ機能を有する送風機のみあるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [19 empty] | 温熱環境や空気質等を高度に制御する必要がある室（クリ ーンルーム等）
[17 empty] | その他 |  |  | ( | [14 empty] | ) | FALSE | 実験室、動物園、水族館、遊園地、博物館等の特殊な温熱･視環境などの室
様式D |  |  |  | 評価対象室に単相の送風機が存在する | [32 empty] | 機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等）
[5 empty] | 単相の送風機入力をすべて省略している | [10 empty] | ・「単相の送風機は省略してもよい」とマニュアルに記載があるため | [20 empty] | 防災、安全、防犯、避難又はその他特殊な用途のための室
[5 empty] | 単相の送風機入力を省略していない | [30 empty] | FALSE | 免震、制震設備等が設置された室
様式D⑨⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE | 非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室
様式E⑦～⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE | 水害等の災害対策のために設けられた室
様式F |  |  |  | 家庭用程度の湯沸しがある為、入力していない | [11 empty] | ・家庭用程度の湯沸し（流し台・ﾐﾆｷｯﾁﾝ等）は入力しないとマニュアルに記載があるため | [19 empty] | FALSE
様式F④ |  |  |  | 同一の給湯熱源機器が複数用途に対して使用される | [12 empty] | ①理由…給湯量を勘案して按分を行った(按分式等を設計図書に添付の事)
[5 empty] | ①熱源機器の台数は、按分を用いた | [11 empty] | ②理由…計算に用いる熱源効率に影響がないため按分を行わない
[5 empty] | ②熱源機器の台数は、按分を用いなかった | [11 empty] | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ） | FALSE
様式F⑧ |  |  |  | 配管保温仕様をすべて「裸管」として評価している | [11 empty] | ・配管保温仕様を「裸管」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE
様式F⑨ |  |  |  | 節湯器具をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・節湯器具を「無」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE
様式G |  |  |  | 昇降機の速度制御方式の仕様が未定（既存の場合不明）の為、「交流帰還制御等」を選択した | [11 empty] | ・「交流帰還制御等」とすることで不利側の結果となるため
（2）該当設備がない場合以外で入力シートを作成しない場合、理由を記載してください。 | [35 empty] | FALSE
| 作成していないシートがある（該当設備がない場合以外） | [34 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 作成しないシート |  |  |  |  | 様式B-1 |  |  | 様式B-2 |  | 様式B-3 |  |  | 様式C-1 |  | 様式C-2 |  |  | 様式C-3 |  |  | 様式C-4 |  | 様式D |  |  | 様式E |  | 様式F |  | 様式G |  |  | 様式H |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 理由記載欄 |  |  |  |  | 様式I | [29 empty] | FALSE
（3）その他 自由記載欄（上記の補足説明や、伝えておきたいこと。記載欄が不足の場合、別紙に記入）
【BELS評価における設計内容記載事項の確認】
□ | ・BPI及びBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [34 empty] | FALSE
□ | ・ZEBに関する事項で、再生可能エネルギー除き、加えそれぞれのBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [34 empty] | FALSE
| （ZEBマークに関する表示を選択した場合に限る） | [15 empty] | 再エネ除くBEIｍ | [9 empty] | 再エネ除く 削減率 | [7 empty] | ％
| 全量売電を行っていない | [15 empty] | 再エネ含むBEIｍ | [9 empty] | 再エネ含む 削減率 | [7 empty] | ％ | FALSE
Note on B112: 質疑させていただく内容を減らすことを目的としています。伝えておきたい内容があれば自由記載欄等を活用してください。
Note on B120: 様式C-2を作成しない場合は、ﾃﾞﾌｫﾙﾄでAC13「無」AC16「無」が自動選択されます
Note on B143: 活用例① BELSの既存改修物件の場合、改修内容の説明を記載 （記載欄が不足の場合、「別紙」（別シート）に記入してください）
Note on C148: ZEBをモデル建物法で行うためには、様式H（売電含む）と様式Hがない場合の、2種類の計算書を作成する必要があります。 ・再生可能ｴﾈ含むBEI…様式Hありの計算書 ・再生可能ｴﾈ除くBEI…様式Hなしの計算書
Note on G100: 少しでも売電する場合は評価できません（設計図書に売電有を記載すること）
Note on G129: ここでいう複数用途とは、「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途
Note on U114: 以下に、図書内で確認する例（※）を示しています。
Note on U128: （※）入力していない設備が、どの給湯設備か、容易に判断できない場合は図書内に示す必要があります。
Note on V120: 「無」は不利側とは言い切れません。よって、その根拠が必用となります。 （※）容易な計算による検討結果などによる場合は、図書に示してください。
Note on V130: 給湯用途は「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途に分類されており、それぞれの熱源効率に影響がなければ按分する必要がなく、それぞれの用途に「1台」（実際の台数でも可）と入力することが可能です。
Note on X18: 数値入力 又は デフォルト値の1.2や1.1を選択
Note on Y19: 既存部分のBEI値に 各種制度の計算結果利用する場合は、選択して下さい。 ※デフォルト値の場合は選択不要
Note on Z24: プルダウンで選択していただくか、直接入力することも可能です。
Note on Z46: 建築研究所「日よけ効果係数算出ツール」出力票以外の根拠資料は認められていません。
Note on AE24: 記載図書名のみでわかりづらい場合は、図番Noを記載する事で補足してください。
Note on AJ24: 出力票の内容が、記載図書から容易に探せない場合や、明示した内容で伝えたいこと等、こちらの「備考」を活用してください。
Note on AN149: BEIから自動算定 以下同じ
チェックボックスクリア

## 別紙（その他自由記載欄）
設計内容説明書【詳細版】 （別紙）
（3）その他 自由記載欄
Note on C1: 設計内容説明書 別紙 【入力内容等連絡事項欄】（3）の自由記載欄で、記載欄が不足する場合に用いてください。 （補足説明や、伝えておきたいことなど、必要に応じてご活用ください。）

## 設計内容（記入例）
設計内容説明書【詳細版】 モデル建物法用（省エネ適合性判定・ＢＥＬＳ兼用） | [31 empty] | Ver.2.2 |  |  |  | ⇒列 非表示にする
建築物の名称 | [9 empty] | ○○ビル新築工事 | [26 empty] | 設定
設計者（等）氏名 | [9 empty] | 適判山 ベル男 | [26 empty] | ・黄色部分を入力可能
【基本事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 備考 |  |  | 確認欄 （※2）
[6 empty] | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
建物等の概要 |  | 計算条件 |  |  |  | 適用する計算方法 |  |  |  |  | ☑ | モデル建物法 | [14 empty] | □ | 出力票 |  |  |  |  | □適
[6 empty] | 申請の対象となるモデル建物用途 （複数選択可能） |  |  |  |  | □ | 事務所 |  |  |  | □ | ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ |  |  |  |  | □ | シティホテル |  |  |  | □ | 出力票
[11 empty] | □ | 総合病院 |  |  |  | □ | 福祉施設 |  |  |  |  | □ | クリニック |  |  |  | □ | [9 empty] | 85
[11 empty] | □ | 大規模物販 |  |  |  | □ | 小規模物販 |  |  |  |  | □ | 学校
[11 empty] | □ | 大学 |  |  |  | □ | 講堂 |  |  |  |  | □ | 幼稚園
[11 empty] | □ | 飲食店 |  |  |  | □ | 工場 | [19 empty] | 【集会所プルダウン表示】
[11 empty] | □ | 集会所 |  |  | （ | [5 empty] | ） | [15 empty] | アスレチック場 | 体育館 | 公衆浴場 | 映画館 | 図書館 | 博物館 | 劇場 | カラオケボックス | ボーリング場 | ぱちんこ屋 | 競馬場又は競輪場 | 寺社
[6 empty] | モデル建物を選択した根拠 |  |  |  |  | □ | 建築基準法における建築物用途からモデル建物を選択 | [24 empty] | 使い方
[11 empty] | □ | 実際の建築物の状況に応じてモデル建物を選択 | [24 empty] | 図面名はデフォルトとしてもらってよい
[6 empty] | 既存部分のﾃﾞﾌｫﾙﾄ又は結果の利用（※1） |  |  |  |  | □ | 無 | [15 empty] | 出力票 | [8 empty] | FALSE
[11 empty] | □ | 有 |  | 既存部分のBEI |  |  |  | （ | [7 empty] | ) | □ | 副本及び通知書等の写し | [9 empty] | 1.2 ※デフォルト値 | 1.1 ※2016年4月1日以降に新築
[14 empty] | 結果利用する制度 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [10 empty] | 省エネ適合性判定 | 届出 | 性能向上計画認定 | 表示認定 | 低炭素建築物認定 | BELS
※1…既存建築物の場合のみ記入（BELSの場合ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値の仕様は不可） | [20 empty] | ※2…評価機関記入欄
【設計内容】 | [10 empty] | ※3…記載図書の補足として活用（図書名のみでは記載内容が分かりづらい場合、図番を具体的に記載）
確認 事項 |  | ｼｰﾄ 種別 |  | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 主な記載図書名 |  |  |  | 主な記載図番No（※3） |  |  |  | 備考（図面の明示内容、他）
計算 対象 部分 |  | 様式 Ａ |  | 長さ・面積等 |  |  | ⑩計算対象部分の床面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 平面図(意匠) | [15 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑪計算対象部分空調対象面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 空調対象面積求積図 | [15 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 空調平面図 | 空調対象面積求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑬計算対象部分の階高 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 立面図 |  |  |  | A-08 |  |  |  | 赤囲みによる明示 | [7 empty] | 断面図(意匠) | 矩計図 | 立面図 | 断面図
[7 empty] | ⑭計算対象部分の外周長さ | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 省エネ用求積図 | [15 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑮計算対象部分の非空調コア部 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 省エネ用求積図 | [15 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
躯体の外皮性能等 |  | 様式 B-1 |  | 開口部の性能 |  |  | ・②③幅×高さ | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 建具表 |  |  |  | A-28～30 | [11 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図
・④面積
[7 empty] | ・⑤⑥建具の種類・ｶﾞﾗｽの種類 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 建具表 | [15 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図 | カタログ等
・⑤⑦⑧建具の種類・ｶﾞﾗｽの熱貫流率・ｶﾞﾗｽの日射熱取得率
・⑨⑩窓の熱貫流率・窓の日射熱取得率
|  |  |  | □ | B-1 |  | 建具仕様の根拠 | [9 empty] | － |  |  |  | 建具表 | [14 empty] | FALSE | 建具表 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(建具) | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-2 |  | 外壁等の性能 |  |  | ・③④⑥（断熱材の種類・厚み） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [7 empty] | 熱貫流率の値は、「無の場合の値」を活用し入力 | [7 empty] | 仕様書 | 断面図 | 断熱範囲図 | カタログ等
・⑤⑥（断熱材の熱伝導率・厚み）
・⑦（外壁等の熱貫流率）
|  |  |  | □ | B-2 |  | 断熱材仕様の根拠 | [9 empty] | － |  |  |  | 断面図 | [14 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 矩計図 | 断面図
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-3 |  | 外皮の仕様及び面積 |  |  | ・③④幅×高さ | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 断熱範囲図 | [15 empty] | 立面図 | 断面図 | 断熱範囲図
・⑤面積
[7 empty] | ⑧建具等個数 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 平面図 | [15 empty] | 平面図(建具) | 平面図 | 建具配置図 | 平面図(省エネ)
|  |  |  | □ | B-3 |  | ⑨ブラインドの有無 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 建具表 |  |  |  | A-28～30 | [10 empty] | FALSE | 建具表 | 平面図 | ブラインド配置図 | 建具配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩日除け効果係数（冷房・暖房） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 算出ﾂｰﾙ+建具表 |  |  |  | A15・A28～30 |  |  |  | 庇寸法は立面図に強調記載 | [7 empty] | 算出ﾂｰﾙ+立面図 | 算出ﾂｰﾙ+断面図 | 算出ﾂｰﾙ+建具表
空調 設備 |  | 様式 C-1 |  | 空調熱源 |  |  | ②選択可能熱源機種名 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | 熱源機種の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ④熱源能力（定格能力/台） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 機器表 |  |  |  | M-02 | [11 empty] | 機器表 | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
⑤熱源能力（定格消費電力/台）
|  |  |  | □ | C-1 |  | ⑥熱源能力（定格燃料消費量/台） | [28 empty] | FALSE
|  |  |  | 該当なし |  |  | 熱源能力値の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調) | 機器表
|  | 様式 C-2 |  | 空調外気処理 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ③④設計給気風量・設計排気風量 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ⑤⑥全熱交換効率（冷房時）（暖房時） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | 全熱交換効率の根拠 （･JIS B 8628による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | □ | C-2 |  | ⑦全熱交換器の自動換気切り替え機能の有無 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 機器表 | [14 empty] | FALSE | 機器表 | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑧予熱時外気取入れ停止の有無 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 機器表 | [15 empty] | 機器表 | 仕様書
|  | 様式 C-3 |  | 二次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-3 |  | ③1台当たりの設計流量 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | TRUE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変流量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変流量時最小流量比 | [9 empty] | 出力票による
|  | 様式 C-4 |  | 空調送風機 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-4 |  | ③1台当たりの設計風量 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | TRUE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変風量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変風量時最小風量比 | [9 empty] | 出力票による
換気 設備 |  | 様式 D |  |  |  |  | ③換気対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 平面図(換気) | [15 empty] | 平面図(換気) | 平面図(空調換気) | 平面図 | 求積図
[7 empty] | ④第一･二･三種換気方式 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 機器表
[7 empty] | ⑥台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気) | 機器表 | 系統図
[7 empty] | ⑦一台当たりの送風量 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑧一台当たりの「電動機出力」又は「電動機入力」又は「消費電力」 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | 電動機出力等の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑨高効率電動機 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
|  |  |  | □ | D |  | 高効率電動機（⑨）根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩インバータ制御 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 制御図
[7 empty] | ⑪送風量制御 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 制御図 | [15 empty] | 制御図 | 仕様書 | 仕様書(換気)
照明 設備 |  | 様式 E |  |  |  |  | ③照明対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 平面図 | [15 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図(照明) | 平面図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ④室指数（室の高さ） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 平面図(省エネ)
[7 empty] | ⑥照明器具一台当たりの消費電力 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書(照明) | [15 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図
[7 empty] | 照明器具の消費電力の根拠 | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(照明)
[7 empty] | （ | □ | JIS C 8105-3による |  |  | □ | ガイド114による |  |  | ）
[7 empty] | ⑦台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 平面図(照明) | [15 empty] | 平面図(照明) | 平面図(意匠) | 平面図
[7 empty] | ・⑧在室検知制御 | [9 empty] | 出力票による | [11 empty] | 赤囲みによる明示 | [7 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
[7 empty] | ・⑨明るさ制御 | [13 empty] | 制御図 |  |  |  | E-12 | [11 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | □ | E |  | ・⑩タイムスケジュール制御 | [28 empty] | FALSE | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ・⑪初期照度補正機能 | [29 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
給湯 設備 |  | 様式 F |  |  |  |  | ④台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 衛生器具表 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
[7 empty] | ⑤熱源能力（定格加熱能力/台） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 機器表 |  |  |  | M-15 | [11 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
⑥熱源能力（定格消費電力/台）
⑦熱源能力（定格燃料消費量/台）
[7 empty] | 熱源能力の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(衛生)
|  |  |  | □ | F |  | ⑧配管保温仕様（管径）（保温材厚さ） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 機器表 | [14 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑨自動給湯栓・節湯B1（小流量吐水機構の有する水栓） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書(衛生) | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
昇降機 設備 |  | 様式 G |  | □ | G |  | ②交流帰還制御方式・可変電圧可変周波数制御方式（回生なし・回生あり） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書(昇降機) | [14 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(昇降機) | 昇降機図 | 平面図
該当なし
エネルギー利用効率化設備 |  | 様式 H |  |  |  |  | ②太陽電池の種類 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ③アレイの設置方式 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ④（標準太陽電池アレイ出力）又は （太陽電池モジュール出力/枚×枚数） | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 仕様書 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
売電有
[7 empty] | モジュール出力等の根拠（･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  |  | 根拠資料一覧表 | [15 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(太陽光)
|  |  |  | □ | H |  | ⑤パネルの設置方位角 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 配置図 | [14 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥パネルの設置傾斜角 | [9 empty] | 出力票による |  |  |  | 断面図 | [15 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 断面図
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 設備 |  | 様式 I |  |  |  |  | ②一台当たりの定格発電出力 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | 定格発電出力の根拠（・JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ） | 系統図
[7 empty] | ④発電効率 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ⑤排熱効率 | [9 empty] | 出力票による | [18 empty] | TRUE | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | □ | I |  | 発電効率・排熱効率の近経（・JIS等による） | [9 empty] | － | [19 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥排熱利用先 | [9 empty] | 出力票による | [19 empty] | 配置図 | 平面図 | 仕様書（コジェネ） | 系統図
【入力内容等連絡事項欄】 | [9 empty] | 必要に応じて作成してください（複数モデルの場合は主要モデルにて記載）
（1）入力内容等（入力内容・支援ツール出力内容・設計内容）において、連絡すべき点を記載してください。
様式ｼｰﾄ |  |  | 連絡すべき内容 | [12 empty] | 根拠等の説明（根拠は図書内で確認できる必要があります）
様式A⑩ |  |  |  | 「計算対象外とする室」が存在する | [11 empty] | 室名称 |  |  |  |  | 該当する計算対象外の室（プルダウン又は入力） | [14 empty] | TRUE | 工場等における物品を製造するための室
|  |  |  | ※モデル建物法で計算対象とならない室は除く | [11 empty] | 1F○○室 |  |  |  |  | 工場等における物品を製造するための室 | [15 empty] | 生産エリアの室と機能的に切り離すことができないスペース
|  |  |  | ※室名称で判断できる場合は記載しなくてもよい | [11 empty] | 2F冷凍倉庫 |  |  |  |  | 冷凍室、冷蔵室、定温室（室全体であるもの） | [15 empty] | 冷凍室、冷蔵室、定温室（室全体であるもの）
[16 empty] | 1F駐車場 |  |  |  |  | 機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等） | [15 empty] | 水処理設備、焼却設備等が設置された室
電気事業、熱供給事業等を目的として電気や熱等を生産、供給するための室
様式C-2 |  |  |  | AC13・AC16の入力内容が右記いずれかの理由により「無」と判断できるため、様式C-2は作成しない | [12 empty] | 全熱交換器があるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [18 empty] | FALSE | データセンターにおける電算機室
[17 empty] | 予熱時外気取り入れ機能を有する送風機のみあるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [19 empty] | 温熱環境や空気質等を高度に制御する必要がある室（クリ ーンルーム等）
[17 empty] | その他 |  |  | ( | [14 empty] | ) | TRUE | 実験室、動物園、水族館、遊園地、博物館等の特殊な温熱･視環境などの室
様式D |  |  |  | 評価対象室に単相の送風機が存在する | [32 empty] | 機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等）
[5 empty] | 単相の送風機入力をすべて省略している | [10 empty] | ・「単相の送風機は省略してもよい」とマニュアルに記載があるため | [20 empty] | 防災、安全、防犯、避難又はその他特殊な用途のための室
[5 empty] | 単相の送風機入力を省略していない | [30 empty] | FALSE | 免震、制震設備等が設置された室
様式D⑨⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE | 非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室
様式E⑦～⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | TRUE | 水害等の災害対策のために設けられた室
様式F |  |  |  | 家庭用程度の湯沸しがある為、入力していない | [11 empty] | ・家庭用程度の湯沸し（流し台・ﾐﾆｷｯﾁﾝ等）は入力しないとマニュアルに記載があるため | [19 empty] | FALSE
様式F④ |  |  |  | 同一の給湯熱源機器が複数用途に対して使用される | [12 empty] | ①理由…給湯量を勘案して按分を行った(按分式等を設計図書に添付の事)
[5 empty] | ①熱源機器の台数は、按分を用いた | [11 empty] | ②理由…計算に用いる熱源効率に影響がないため按分を行わない
[5 empty] | ②熱源機器の台数は、按分を用いなかった | [11 empty] | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ） | FALSE
様式F⑧ |  |  |  | 配管保温仕様をすべて「裸管」として評価している | [11 empty] | ・配管保温仕様を「裸管」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE
様式F⑨ |  |  |  | 節湯器具をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・節湯器具を「無」とすることで不利側の結果となるため | [19 empty] | FALSE
様式G |  |  |  | 昇降機の速度制御方式の仕様が未定（既存の場合不明）の為、「交流帰還制御等」を選択した | [11 empty] | ・「交流帰還制御等」とすることで不利側の結果となるため
（2）該当設備がない場合以外で入力シートを作成しない場合、理由を記載してください。 | [35 empty] | TRUE
| 作成していないシートがある（該当設備がない場合以外） | [34 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 作成しないシート |  |  |  |  | 様式B-1 |  |  | 様式B-2 |  | 様式B-3 |  |  | 様式C-1 |  | 様式C-2 |  |  | 様式C-3 |  |  | 様式C-4 |  | 様式D |  |  | 様式E |  | 様式F |  | 様式G |  |  | 様式H |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
| 理由記載欄 |  |  |  |  | 様式I |  | 様式G…油圧式エレベーターのみの為 | [27 empty] | FALSE
様式F…給湯仕様が未決定の為作成していない。（シートはHW2に「指定しない」を直入力）完了検査時までに変更対応予定
様式C-3・C-4…空調方式は中央熱源方式ですが、変流量制御及び変風量制御が「無」である為
（3）その他 自由記載欄（上記の補足説明や、伝えておきたいこと。記載欄が不足の場合、別紙に記入）
【BELS評価における設計内容記載事項の確認】 | [35 empty] | TRUE
□ | ・BPI及びBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [34 empty] | FALSE
□ | ・ZEBに関する事項で、再生可能エネルギー除き、加えそれぞれのBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [34 empty] | TRUE
| （ZEBマークに関する表示を選択した場合に限る） | [15 empty] | 再エネ除くBEI | [6 empty] | 0.5 |  |  | 再エネ除く 削減率 |  |  |  |  | 50 |  |  | ％
| 全量売電を行っていない | [15 empty] | 再エネ含むBEI | [6 empty] | 0 |  |  | 再エネ含む 削減率 |  |  |  |  | 100 |  |  | ％ | TRUE
Note on B112: 質疑させていただく内容を減らすことを目的としています。伝えておきたい内容があれば自由記載欄等を活用してください。
Note on B120: 様式C-2を作成しない場合は、ﾃﾞﾌｫﾙﾄでAC13「無」AC16「無」が自動選択されます
Note on B143: 活用例① BELSの既存改修物件の場合、改修内容の説明を記載 （記載欄が不足の場合、「別紙」（別シート）に記入してください）
Note on C148: ZEBをモデル建物法で行うためには、様式H（売電含む）と様式Hがない場合の、2種類の計算書を作成する必要があります。 ・再生可能ｴﾈ含むBEI…様式Hありの計算書 ・再生可能ｴﾈ除くBEI…様式Hなしの計算書
Note on G100: 少しでも売電する場合は評価できません（設計図書に売電有を記載すること）
Note on G129: ここでいう複数用途とは、「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途
Note on U114: 以下に、図書内で確認する例（※）を示しています。
Note on U128: （※）入力していない設備が、どの給湯設備か、容易に判断できない場合は図書内に示す必要があります。
Note on V120: 「無」は不利側とは言い切れません。よって、その根拠が必用となります。 （※）容易な計算による検討結果などによる場合は、図書に示してください。
Note on V130: 給湯用途は「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途に分類されており、それぞれの熱源効率に影響がなければ按分する必要がなく、それぞれの用途に「1台」（実際の台数でも可）と入力することが可能です。
Note on Z24: プルダウンで選択していただくか、直接入力することも可能です。
Note on Z46: 建築研究所「日よけ効果係数算出ツール」出力票以外の根拠資料は認められていません。
Note on AE24: 記載図書名のみでわかりづらい場合は、図番Noを記載する事で補足してください。
Note on AJ24: 出力票の内容が、記載図書から容易に探せない場合や、明示した内容で伝えたいこと等、こちらの「備考」を活用してください。
チェックボックスクリア
記入見本

## バージョン情報
日付 | リリースバージョン | 改訂内容
2018.10.4 | ver.0.5 | 新規
2018.11.2 | ver.1.0 | 110行目 C-2 その他記入欄追加
チェックボックスクリアボタン実装
2021.09.09 | Ver.2.0 | コージェネレーション設備の追加
既存部分のBEI値、利用制度名入力欄追加
2022.09.26 | Ver.2.1 | 全量売電を行っていないチェックボックス追加
削減率の自動算定欄追加
2023.12.5 | Ver.2.2 | 2023年10月のWebプログラムのverアップに対応