## ZEB計算書
ＺＥＢ計算書 ※標準入力法用 | [10 empty] | ZEBの計算方法や考え方は、下記を参照して下さい。
ERIホームページ BELS技術情報 「ＢＥＬＳ評価におけるZEB表示の手引き」
物件名
１．エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）算定結果の入力※1
▼第１面 「3.．PAL＊・一次エネルギー消費量計算結果」より転記
[5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  |  | 基準一次エネルギー消費量
空調設備 | [5 empty] | GJ/年 |  |  | GJ/年
換気設備 | [5 empty] | GJ/年 |  |  | GJ/年
照明設備 | [5 empty] | GJ/年 |  |  | GJ/年
給湯設備 | [5 empty] | GJ/年 |  |  | GJ/年
昇降機 | [5 empty] | GJ/年 |  |  | GJ/年
※第１面の効率化設備の入力は不要
「効率化設備」、「その他」 を除いた合計 |  |  |  |  | ① | GJ/年 |  | ② | GJ/年
▼第2面 「１．一次エネルギー消費量計算結果」より転記
発電量
効率化設備 |  | 太陽光発電※2 |  |  | ③ | GJ/年 |  | ⇐正の数値で入力のこと ※マイナスは入力しない
|  | CGS（コージェネレーションシステム） |  |  | ④ | GJ/年
2．エネルギー削減率の計算結果及びＺＥB判定結果
再生可能エネルギーを除いた 計算結果 |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  | ⑤ | GJ/年 |  | ⑤＝①－④
|  |  | エネルギー消費削減量 |  | ⑥ | GJ/年 |  | ⑥＝②－⑤
|  |  | エネルギー削減率 |  |  | ％ |  | ⑥÷② ×100
再生可能エネルギーを加えた 計算結果※3 |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  | ⑦ | GJ/年 |  | ⑦＝①－④－③
|  |  | エネルギー消費削減量 |  | ⑧ | GJ/年 |  | ⑧＝②－⑦
|  |  | エネルギー削減率 |  |  | ％ |  | ⑧÷② ×100
| 『ＺＥＢ』 |  |  | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ |  |  | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ
※1）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。
※2）太陽光発電設備は全量売電を行う場合、ＺＥＢの評価に見込むことはできません。
※3）再生可能エネルギーを加えた計算結果の表示は、太陽光発電の発電量(再生可能エネルギー）の入力が必要です。
※※『ZEB』に適合の場合、Nearly ZEBは不適合となります。(Nealy ZEB 再エネ加え削減率: 75％以上100％未満)
Ver.2.0.1 日本ERI株式会社 202112
本エクセル計算シートは、（一社）住宅性能評価・表示協会によるBELS評価業務方法書に基づく｢ZEBマーク｣の要件となる、削減率（再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率及び再生可能エネルギーを含めた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率）の算出を行なうために、作成したものです。
Note on A3: モデル建物法の場合は、設計内容説明書に従い計算して下さい。 ※ZEB Oriented及び建物用途ZEB（部分ZEB）を除く
赤枠部分の数値を入力して下さい
第1面
第2面
赤枠部分の数値を入力して下さい
※この計算結果は、入力例用に作成したもので実在する建築物や計画によるものではありません。

## ZEB計算書 (入力例)
ＺＥＢ計算書 ※標準入力法用 | [15 empty] | ZEBの計算方法や考え方は、下記を参照して下さい。
ERIホームページ BELS技術情報 「ＢＥＬＳ評価におけるZEB表示の手引き」
物件名
１．エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）算定結果の入力※1
▼第１面 「3.．PAL＊・一次エネルギー消費量計算結果」より転記
[6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量
空調設備 | [5 empty] | 7001.98 |  |  | GJ/年 |  | 10833.27 |  |  | GJ/年
換気設備 | [5 empty] | 571.11 |  |  | GJ/年 |  | 1379.49 |  |  | GJ/年
照明設備 | [5 empty] | 1001.08 |  |  | GJ/年 |  | 3006.25 |  |  | GJ/年
給湯設備 | [5 empty] | 417.73 |  |  | GJ/年 |  | 507.29 |  |  | GJ/年
昇降機 | [5 empty] | 85.33 |  |  | GJ/年 |  | 85.33 |  |  | GJ/年
※第１面の効率化設備の入力は不要
「効率化設備」、「その他」 を除いた合計 | [5 empty] | ① | 9077.3 |  | GJ/年 |  | ② | 15811.7 |  | GJ/年
▼第2面 「１．一次エネルギー消費量計算結果」より転記
発電量
効率化設備 |  | 太陽光発電※2 |  |  |  | ③ | 1357.71 |  | GJ/年 |  | ⇐正の数値で入力のこと ※マイナスは入力しない
|  | CGS（コージェネレーションシステム） |  |  |  | ④ | 1933.61 |  | GJ/年
2．エネルギー削減率の計算結果及びＺＥB判定結果
再生可能エネルギーを除いた 計算結果 |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  | ⑤ | 7143.7 |  | GJ/年 |  | ⑤＝①－④
|  |  | エネルギー消費削減量 |  |  | ⑥ | 8668 |  | GJ/年 |  | ⑥＝②－⑤
|  |  | エネルギー削減率 |  |  | 54 |  |  | ％ |  | ⑥÷② ×100
再生可能エネルギーを加えた 計算結果※3 |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  | ⑦ | 5786 |  | GJ/年 |  | ⑦＝①－④－③
|  |  | エネルギー消費削減量 |  |  | ⑧ | 10025.7 |  | GJ/年 |  | ⑧＝②－⑦
|  |  | エネルギー削減率 |  |  | 63 |  |  | ％ |  | ⑧÷② ×100
| 『ＺＥＢ』 |  |  | 不適合 | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ |  |  | 不適合 |  | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ |  |  | 適合
※1）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。
※2）太陽光発電設備は全量売電を行う場合、ＺＥＢの評価に見込むことはできません。
※3）再生可能エネルギーを加えた計算結果の表示は、太陽光発電の発電量(再生可能エネルギー）の入力が必要です。
※※『ZEB』に適合の場合、Nearly ZEBは不適合となります。(Nealy ZEB 再エネ加え削減率: 75％以上100％未満)
Ver.2.0.1 日本ERI株式会社 202112
本エクセル計算シートは、（一社）住宅性能評価・表示協会によるBELS評価業務方法書に基づく｢ZEBマーク｣の要件となる、削減率（再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率及び再生可能エネルギーを含めた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率）の算出を行なうために、作成したものです。
Note on A3: モデル建物法の場合は、設計内容説明書に従い計算して下さい。 ※ZEB Oriented及び建物用途ZEB（部分ZEB）を除く
赤枠部分の数値を入力して下さい
第1面
第2面
赤枠部分の数値を入力して下さい
※この計算結果は、入力例用に作成したもので実在する建築物や計画によるものではありません。

## ZEB Oriented及び建物用途ZEB計算書
ZEB Oriented 及び 建物用途のZEB 計算書
標準入力法及びモデル建物法で使用可能です
| 物件名 | [34 empty] | ZEBの計算方法や考え方は、下記を参照して下さい。
ERIホームページ BELS技術情報 「ＢＥＬＳ評価におけるZEB表示の手引き」
申請の対象と する範囲※1
※1 以下「申請対象範囲」という
| １．申請対象範囲が | [10 empty] | ２．申請対象範囲が「建物用途」の場合 ※表③及び表④を入力
|  | 「建築物全体（非住宅建築物の全体）」又は「複合建築物（非住宅部分全体）]の場合 | [9 empty] | 申請対象とする 建物用途 |  |  |  |  | 建物用途の ZEBの種別 |  |  |  | ZEB Oriented |  |  |  | ⇒表③の |  |  |  | について入力してください。
ZEBの種別
| 各用途の 評価手法 | [10 empty] | 表③
[12 empty] | 対象 | 用途 |  | モデル | 評価手法 |  |  | 基準一次エネ GJ/年…① |  |  | 設計一次エネ GJ/年…② |  |  | 削減量 GJ/年 ③=①-② |  | BEIm （同一用途のモデルは複数用途集計した結果） |  |  | 削減率 ％ |  | 判定
表① ※各用途の計算結果を入力。評価手法は建物全体と同一であること。
| 対象 |  | 用途 | 基準一次エネ GJ/年…① | 再エネ除きの 設計一次エネ GJ/年…② |  | 削減量 GJ/年 ③=①-② |  |  | 削減率 ％ ③/①×100 | 判定 | [10 empty] | 再エネ除き |  | 再エネ含み | 再エネ除き | 再エネ含み | 再エネ除き | 再エネ含み |  | 再エネ除き | 再エネ含み
[12 empty] | □ | 事務所等 |  | 事務所
| □ |  | 事務所等 | [8 empty] | □ | 学校等 |  | 学校
幼稚園
| □ |  | 学校等 | [11 empty] | 大学
[12 empty] | □ | 工場等 |  | 工場
| □ |  | 工場等
[12 empty] | □ | ホテル等 |  | ビジネスホテル
| □ |  | ホテル等 | [11 empty] | シティホテル
[12 empty] | □ | 病院等 |  | 総合病院
| □ |  | 病院等 | [11 empty] | 福祉施設
クリニック
| □ |  | 百貨店等 | [8 empty] | □ | 百貨店等 |  | 大規模物販
小規模物販
| □ |  | 飲食店等 | [8 empty] | □ | 飲食店等 |  | 飲食店
| □ |  | 集会所等 | [8 empty] | □ | 集会所等 |  | 集会所
講堂
| 表② ※各用途の計算結果を入力。評価手法は建物全体と同一であること。 | [10 empty] | 表④
| 対象 |  | 用途 | モデル | 再エネ除きのBEI （同一用途のモデルは 複数用途集計した結果） |  |  |  | 削減率 ％ |  | 判定 | 建築物全体（非住宅建築物の全体） 複合建築物（非住宅部分全体） 判定結果 ※建築物全体の計算結果を入力 |  |  |  | 評価手法 |  |  | 基準一次エネ GJ/年…① |  |  | 再エネ除きの 設計一次エネ GJ/年…② |  |  | 削減量 GJ/年 ③=①-② |  | 再エネ除きのBEI |  |  | 削減率 ％ |  | 判定
| □ |  | 事務所等 | 事務所
| □ |  | 学校等 | 学校
|  |  |  | 幼稚園 | [29 empty] | 申請対象範囲
|  |  |  | 大学 | [7 empty] | 【総合判定】 | [21 empty] | 「建築物全体（非住宅建築物の全体）」又は「複合建築物（非住宅部分全体）]の場合
| □ |  | 工場等 | 工場 | [7 empty] | １．申請対象範囲が「建築物全体（非住宅建築物の全体）」又は「複合建築物（非住宅部分全体）]の場合
標準
| □ |  | ホテル等 | ビジネスホテル | [8 empty] | □ | 非住宅部分全体の延べ面積が10,000㎡以上 ※2 | [8 empty] | 判定 | [10 empty] | モデル
|  |  |  | シティホテル | [29 empty] | 面積 | 不適合
| □ |  | 病院等 | 総合病院 | [8 empty] | □ | 非住宅部分に未評価技術を採用 ※2 | [19 empty] | 未評価技術 | 不適合
福祉施設
クリニック
| □ |  | 百貨店等 | 大規模物販 | [7 empty] | ２．申請対象範囲が「建物用途」の場合
小規模物販
| □ |  | 飲食店等 | 飲食店 | [8 empty] | □ | 申請対象用途部分の延べ面積が10,000㎡以上 ※3 | [8 empty] | 判定 | [10 empty] | 表3
表4
| □ |  | 集会所等 | 集会所 | [8 empty] | □ | 申請対象用途内に未評価技術を採用 ※2 | [19 empty] | 面積 | 不適合
|  |  |  | 講堂 | [29 empty] | 未評価 | 不適合
※2 ZEB Oriented の要件
※3 全てのZEBのおいて申請対象範囲が「建物用途」の場合の要件
Ver.1.2.1 日本ERI株式会社 202204
| 建築物全体（非住宅建築物の全体） |  |  |  |  | ZEB Oriented
| 複合建築物（非住宅部分全体） |  |  |  |  | ZEB Oriented以外 | [9 empty] | 『ZEB』 |  |  |  | Nearly ZEB |  |  |  | ZEB Ready |  | ZEB Oriented
建物用途
[16 empty] | 再エネ有 |  | 再エネ無 |  | 再エネ有 |  | 再エネ無 |  | 再エネ有 | 再エネ無 | 再エネ有 | 再エネ無
標準入力法
| モデル建物法 | [13 empty] | 事務所等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 40
[15 empty] | 学校等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 40
事務所等
| 学校等 | [13 empty] | 工場等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 40
工場等
| ホテル等 | [13 empty] | ホテル等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 30
病院等
| 百貨店等 | [13 empty] | 病院等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 30
飲食店等
| 集会所等 | [13 empty] | 百貨店等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 30
[15 empty] | 飲食店等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 30
『ZEB』
| Nearly ZEB | [13 empty] | 集会所等 | 100 |  | 50 |  | 75 |  | 50 |  | - | 50 | - | 30
ZEB Ready
ZEB Oriented
【利用方法】
①物件名欄に物件名を記入してください。
②申請対象範囲の選択を行い、１か２のどちらへ進むか確認して下さい。
③-1 １へ進んだ場合は、各用途の評価手法を選択し、標準入力法は表①、モデル建物法は表②へ進んでください。
なお、選択する評価手法は建物全体のBEI算定の評価手法と同一とする必要があります。
いずれかの表において、対象となる建築物に存在する建物用途を全て選択し、各用途ごとの計算結果より必要な情報を転記してください。
選択した建物用途の全てで判定欄がＯＫとなり、かつ1.のチェック内容に該当する場合、ZEB Orientedの表示が可能となります。
③-2 ２へ進んだ場合は、ZEBを取得する建物用途及び部分ZEBの種別を選択し、表③でどの用途の計算を行うべきか確認した上で表③④へ進んでください。
表③では対象となる建物用途を選択し、当該用途について計算結果より必要な情報を転記してください。
表④では建築物全体（非住宅部分全体）について、計算結果より必要な情報を転記してください。
表③で選択した建物用途及び表④で判定欄がＯＫとなり、かつ2.のチェック内容に該当すればZEBを取得する建物用途について、選択した種類のZEBの表示が可能となります。
【諸注意】
・ | 表中の再エネ含みとは太陽光発電設備の総発電量を含んだ結果（全量売電は不可）をいい、再エネ除きとはこれを一切加味しない結果をいいます。
・ | 建築物全体（非住宅建築物の全体）等の『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Readyの判定は別シートのZEB計算書を活用してください。
・ | 建築物全体（非住宅建築物の全体）等のZEB Orientedの判定の際は建物用途ごとに評価手法を変えることはできません。
・ | 建築物全体（非住宅建築物の全体）等のZEB Orientedについては、対象範囲の床面積が10,000㎡以上、かつ、未評価技術の採用が必要です。
・ | 建物用途を対象とする各種ZEBについては、対象用途の床面積が10,000㎡以上であることが必要です。加えて、ZEB Orientedの場合は、
対象用途内に未評価技術を採用することが必要です。
・ | 本エクセル計算シートは、（一社）住宅性能評価・表示協会によるBELS評価業務方法書に基づく｢ZEBマーク｣の要件となる、削減率（再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率及び再生可能エネルギーを含めた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率）の算出を行なうために、作成したものです。
Note on AI16: ※全ての用途でOKになる必要があります。
Note on AP47: 該当する場合にチェックして下さい
Note on AP54: 該当する場合にチェックを入れて下さい

## 改訂履歴
■ZEB計算書
202110 | Ver.2.0 | コージェネなし・コージェネなしの計算タブを統一
入力項目の文言を変更
タブ「入力例」を追加
202112 | Ver.2.0.1 | 表外に注意事項※※を追加
■ZEB Orieted及び部分ZEB計算書
202110 | Ver.1.1 | 1.に「ZEBの種類」のプルダウンを追加
総合判定にチェック項目を追加し、最終判定の結果を表示
各所入力の注意事項を追加
202112 | Ver.1.2 | 表①のホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等の削減率の判定を修正
202204 | Ver.1.2.1 | 表③のハッチングの制御の不具合を修正