## 戸建 省エネ判定書（貼付け入力）
新BELS版 省エネ性能判定計算書（ZEH、評価5-1・5-2、低炭素） 戸建住宅、併用住宅住戸用 | [9 empty] | Ver.3.1.3
（Ｈ28基準_Ver3.8、3.7、3.6対応）
建築物の名称 ※下欄と同じ場合は不要 | [7 empty] | 計算書Ver
計算書の物件名 及び 建て方※ | [7 empty] | 計算書日時
建て方
①北側斜線対象の用途地域又は高度地区で高度斜線が設定される地域で、敷地面積が85㎡未満の平屋建て以外の場合
②多雪地域である場合（申請日が2020年7月15日以降の要件）
※４）ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は行いませんが、参考としてそれぞれ以下の条件で適否を判断しています。
ZEH+ R0≧25% R≧100% 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。）
Neary ZEH+ R0≧25% 100%>R≧75% 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。）
[7 empty] | 外皮評価方法 | UA | ηAC
当該住戸の外皮面積を用いて外皮性能を評価する
当該住戸の外皮面積を用いず外皮性能を評価する（別途計算）
[7 empty] | 当該住戸の外皮面積を用いず外皮性能を評価する（ここで計算） |  | #VALUE!
[7 empty] | 仕様基準により外皮性能を評価する |  | #VALUE!
[7 empty] | 仕様基準により外皮性能を評価する（住戸全体を対象に評価） |  | #VALUE!
[7 empty] | 誘導仕様基準により外皮性能を評価する |  | #VALUE!
[7 empty] | 誘導仕様基準により外皮性能を評価する（住戸全体を対象に評価） |  | #VALUE!
#VALUE!
[7 empty] | 検証用 | 設計 その他含 | 基準 その他含
等級5
等級4
各設備の合計値から算定
[6 empty] | MJ | GJ | 削減率 | 処理前BEI | BEI
基準一次エネ (その他除き）
|  |  | 再エネなし | 誘導設計一次 （その他除き）
|  |  | 再エネあり （自家消費） | 設計一次エネ （その他除き）
|  |  | 再エネあり 自家消費+売電 | 設計一次エネ 自家消費+売電
[6 empty] | 4段階 | ☆☆☆☆
[6 empty] | 6段階 | ☆☆☆☆☆☆
★★★★★★
[6 empty] | 差分 | #VALUE!
[24 empty] | 申請する | 性能基準 | 『ZEH』
[24 empty] | 申請しない | 仕様基準 | Nearly ZEH
[25 empty] | 大臣の方法 | ZEH Ready
ZEH Oriented
ゼロエネ相当
記載しない
【住棟のZEH-M等に関わる判定】
１．外皮性能・基準判定 |  |  | ※住宅の建て方について、戸建住宅は「戸建住宅」、併用住宅は「共同住宅」を使用して下さい。 | [10 empty] | UA値 | 省エネ基準 | 強化外皮 | ZEH+ |  | ηAC値 | 省エネ基準 |  | ZEH+
外皮性能評価方法 | [6 empty] | 地域区分 |  | 計算対象床面積 |  |  |  |  | 地域 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 地域 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7
設計 外皮平均熱貫流率 UA値 W/㎡K | [7 empty] | 地域 |  | ㎡ |  |  |  | 1 | 0.46 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 1 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
設計 冷房期の平均日射取得率 ηＡＣ値 | [9 empty] | ※5-1等級6，等級7は2022年10月1日施行 |  |  |  | 2 | 0.46 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 2 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
等級 | 省エネ基準 ／ 5-1等級4 |  |  | 強化外皮基準 / 5-1等級5 |  |  | 5-1 等級6 |  | 5-1 等級7 |  |  |  |  | 3 | 0.56 | 0.5 | 0.28 | 0.2 | 3 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
基準UA値 | [13 empty] | 4 | 0.75 | 0.6 | 0.34 | 0.23 | 4 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
基準ηAC値 | [13 empty] | 5 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
省エネ基準・誘導基準の判定 | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準 |  |  | ※上記5-1等級は、別途「結露の発生を防止する対策に関する基準」を満たす必要があります | [6 empty] | 6 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
[14 empty] | 7 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
２．一次エネルギー消費量計算結果 | [13 empty] | 8 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 取得不可 | 8 | 6.7 | 6.7 | 5.1 | 取得不可
（１）住宅の一次エネルギー消費量 （1戸当り） | [6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  | 基準一次エネルギー消費量
暖房設備 | [5 empty] | MJ /年
冷房設備 | [5 empty] | MJ /年
換気設備 | [5 empty] | MJ /年
給湯設備 | [5 empty] | MJ /年
照明設備 | [5 empty] | MJ /年
その他の設備 | [5 empty] | MJ /年
発電設備の 発電量のうち自家消費分 |  |  | 太陽光発電 |  |  | MJ /年
|  |  | コージェネレーション設備 |  |  | MJ /年
コジェネレーション設備の売電量に係る控除量 | [5 empty] | MJ /年
合計 |  |  | PVおよびCGSを対象とする場合* |  |  | MJ /年
|  |  | CGSを対象とする場合* |  |  | MJ /年
建築物エネルギー消費性能基準 |  |  | BEI |  | ／６段階表示
建築物エネルギー消費性能誘導基準 |  |  | 誘導BEI |  | ／４段階表示
発電量（コージェネレーション） | [5 empty] | MJ /年 |  |  | ↑☆：普通星、★：強調星
発電量（太陽光発電） | [5 empty] | MJ /年 |  |  | 6段階表示において、再エネなしと再エネありが同じ星数の場合は、普通星を優先して表示します
#N/A
売電量（コージェネレーション） | [5 empty] | MJ /年
売電量（太陽光発電） | [5 empty] | MJ /年
３．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
再生可能エネルギー等を等除いた |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | ＧJ /年
（その他除く） |  |  | エネルギー消費削減量 | [5 empty] | ＧJ /年
|  |  | 削減率 | [5 empty] | ％
再生可能エネルギー等を加えた |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | ＧJ /年
（その他除く） |  |  | エネルギー消費削減量 | [5 empty] | ＧJ /年
|  |  | 削減率 | [5 empty] | ％
４．各種判定 |  |  | 削減率(%) | BEI
再エネなし（4段階は全て右記） | [5 empty] | 5-2 等級６
再エネあり（自家消費分）※ |  |  |  |  | ※6段階の場合 | 床面積当たりの 一次エネルギー消費量 |  |  |  | MJ/(㎡・年)
再エネあり（自家消費分+売電分）※ | [5 empty] | 建築物 省エネ法 | 建築物エネルギー 消費性能誘導基準 ※低炭素も同基準 | 設計 |  | GJ/年
『ZEH』 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 基準 |  | GJ/年
Nearly ZEH | [5 empty] | 誘導基準／低炭素基準 併用住宅 R04年10月以降 |  |  |  | 外皮判定含
ZEH Oriented※別途要件有 | [5 empty] | 低炭素基準 戸建 R04年10月以降 |  |  |  | 外皮判定含
5-2 | 設計 その他含 | 基準 その他含 |  |  |  | エコまち法 | 低炭素化の 促進のために 誘導すべき その他基準 ※戸建のみ | 判定 |  | 一次エネのみ
等級5 |  |  |  | GJ/年 |  |  |  | 設計 |  | GJ/年
等級4 |  |  |  | GJ/年 |  |  |  | 基準 |  | GJ/年
※2025年4月以降、再エネあり（自家消費分+売電分）にはCGSの売電分が含まれません
※計算結果の値はBELS評価書と多少の誤差が生じる場合があります。その場合は評価書を正として下さい。
参考情報 | 当該内容は評価対象外のため申請時添付不要です。
目安光熱費 ※小数点処理により評価書と誤差が生じる場合があります
ZEH+ |  |  |  |  | 設計二次エネルギー消費量 |  |  | 算出用単価 | 小計
Nearly ZEH+ |  |  |  |  | 消費電力量[kWh] |  |  | 27kWh |  | A
※ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は出来ません |  |  |  |  | ガス消費量[MJ]
■ZEH+ 断熱等性能等級6以上 再エネ除き削減率30%以上 再エネ加え削減率100%以上 ■Neary ZEH+ 断熱等性能等級6以上 再エネ除き削減率30%以上 再エネ加え削減率75%以上100％未満 令和7年度以降におけるZEH+の定義による ※定義の変更により上記判定内容と異なる場合がございます。予めご了承下さい。 |  |  |  |  | 灯油消費量[MJ]
[5 empty] | 都市ガス消費量[㎥] |  |  | 156円/㎥ |  | B
[5 empty] | LPガス消費量[㎥] |  |  | 706円/㎥ |  | C
[5 empty] | 灯油消費量[ℓ] |  |  | 88円ℓ |  | D
[5 empty] | 目安光熱費（都市ガス） |  | 約 |  | 万円／年 | A+B+D
[5 empty] | 目安光熱費（LPガス） |  | 約 |  | 万円／年 | A+C+D
低炭素化促進設計一次エネルギー消費量（その他除）
低炭素化促進設計一次エネルギー消費量（その他含）
設計一次エネ（その他含み） |  |  | #VALUE! | GJ
等級5 基準一次エネ（その他含み） |  |  | #VALUE! | GJ
等級4 基準一次エネ（その他含み） |  |  | #VALUE! | GJ
■目安光熱費
[11 empty] | 都市ガス換算係数 | 46.05
[11 empty] | ＬＰガス換算係数 | 104.22
[11 empty] | 灯油換算係数 | 37.04 | ↓単価 | ↓小計
[11 empty] | 消費電力量[kWh] Webプロより | #N/A | 27 | #N/A | A
[11 empty] | ガス消費量[MJ] Webプロより | #N/A
[11 empty] | 灯油消費量[MJ] Webプロより | #N/A
[11 empty] | 都市ガス消費量[㎥] | #N/A | 156 | #N/A | B
[11 empty] | LPガス消費量[㎥] | #N/A | 706 | #N/A | C
[11 empty] | 灯油消費量[ℓ] | #N/A | 88 | #N/A | D
[11 empty] | 目安光熱費（都市ガス） A+B+D | 約 |  | 万円／年
[11 empty] | 目安光熱費（LPガス） A+C+D | 約 |  | 万円／年
Note on B311: ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は行いませんが、 参考としてそれぞれ以下の条件で適否を判断しています。
Note on K299: 建築研究所の計算の結果から転記しています. 以下同じ
CLEAR
▼この枠のセルにコピーしたデータを貼付けて下さい
■使用方法
建築研究所の「一次エネルギー消費量計算結果（住宅版）」のPDFデータを使用し
以下の手順を行ってください。
①Ctrl + A で文字の全て選択
②Ctrl + C でコピー
③上記の枠にカーソルを合わせて、Ctrl + V で貼付け
※枠のセルをダブルクリックし貼り付けすると、適切にデータがコピーされず読込めません。
■注意事項
コピー元のPDFファイルは、建築研究所のプログラムからダウンロードしたファイルをご使用下さい。
ブラウザーで開いたPDFや、PDF印刷を行ったファイルでは、適切にコピー出来ません。
○貼付け後、一部のデータのみ読込まれる場合
①貼付けたPDFフィルを開き、メニューバーの「表示」を開く
②「ページ表示」を選択
③「単一ページ」以外を選択
※「単一ページ」が選択されている場合、適切に全ての内容がコピーされません。

## 戸建 省エネ判定書 (手入力)
新BELS版 省エネ性能判定計算書（ZEH、評価5-1・5-2、低炭素） 戸建住宅、併用住宅住戸用 | [9 empty] | Ver3.1.3
（Ｈ28基準_Ver.3.8～3.6対応）
建築物の名称
※計算結果の建て方は、戸建住宅は「戸建住宅」、併用住宅は「共同住宅」を使用すること
①北側斜線対象の用途地域又は高度地区で高度斜線が設定される地域で、敷地面積が85㎡未満の平屋建て以外の場合
[6 empty] | MJ | GJ | 削減率 | 処理前BEI | BEI
基準一次エネ (その他除き）
|  |  | 再エネなし | 誘導設計一次 （その他除き）
|  |  | 再エネあり （自家消費） | 設計一次エネ （その他除き）
|  |  | 再エネあり 自家消費+売電 | 設計一次エネ 自家消費+売電
[5 empty] | 再エネなし | 4段階 | ☆☆☆☆
[6 empty] | 6段階 | ☆☆☆☆☆☆ | [17 empty] | ②多雪地域である場合（申請日が2020年7月15日以降の要件）
[5 empty] | 再エネあり | 6段階 | ★★★★★★ | [16 empty] | ※４）ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は行いませんが、参考としてそれぞれ以下の条件で適否を判断しています。
[6 empty] | 差分 | #VALUE! | [17 empty] | ZEH+ R0≧25% R≧100% 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。）
Neary ZEH+ R0≧25% 100%>R≧75% 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。）
１．外皮性能・基準判定 | [10 empty] | UA値 | 省エネ基準 | 強化外皮 | ZEH+ |  | ηAC値 | 省エネ基準
|  |  |  | 設計値 |  |  | 地域区分 |  | 計算対象床面積 |  | 地域 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 地域 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7
外皮平均熱貫流率 UA値 |  |  | W/㎡K |  |  |  |  | 地域 |  | ㎡ | 1 | 0.46 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 1 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
冷房期の平均日射取得率 ηＡＣ値 | [10 empty] | 2 | 0.46 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 2 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
等級 | 省エネ基準 ／ 5-1等級4 |  |  | 強化外皮基準 / 5-1等級5 |  |  | 5-1 等級6 |  | 5-1 等級7 |  | 3 | 0.56 | 0.5 | 0.28 | 0.2 | 3 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
基準UA値 | [10 empty] | 4 | 0.75 | 0.6 | 0.34 | 0.23 | 4 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
基準ηAC値 | [10 empty] | 5 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
省エネ基準・誘導基準の判定 | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準 |  |  | ※上記5-1等級は、別途「結露の発生を防止する対策に関する基準」を満たす必要があります |  |  |  | 6 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
[11 empty] | 7 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
２．一次エネルギー消費量計算結果 | [10 empty] | 8 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 取得不可 | 8 | 6.7 | 6.7 | 5.1 | 取得不可
（１）住宅の一次エネルギー消費量 （1戸当り） | [6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  | 基準一次エネルギー消費量
暖房設備 | [5 empty] | MJ /年
冷房設備 | [5 empty] | MJ /年
換気設備 | [5 empty] | MJ /年
給湯設備 | [5 empty] | MJ /年
照明設備 | [5 empty] | MJ /年
その他の設備 | [5 empty] | MJ /年
発電設備の 発電量のうち自家消費分 |  |  | 太陽光発電 |  |  | MJ /年
|  |  | コージェネレーション設備 |  |  | MJ /年
コジェネレーション設備の売電量に係る控除量 | [5 empty] | MJ /年
合計 |  |  | PVおよびCGSを対象とする場合 |  |  | MJ /年
|  |  | CGSを対象とする場合 |  |  | MJ /年
建築物エネルギー消費性能基準 |  |  | BEI |  | ／６段階表示
建築物エネルギー消費性能誘導基準 |  |  | 誘導BEI |  | ／４段階表示
発電量（コージェネレーション） | [5 empty] | MJ /年 |  |  | ↑☆：普通星、★：強調星
発電量（太陽光発電） | [5 empty] | MJ /年 |  |  | 6段階表示において、再エネなしと再エネありが同じ星数の場合は、普通星を優先して表示します
売電量（コージェネレーション） | [5 empty] | MJ /年
売電量（太陽光発電） | [5 empty] | MJ /年
３．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
再生可能エネルギーを等除いた |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | ＧJ /年
（その他除く） |  |  | エネルギー消費削減量 | [5 empty] | ＧJ /年
|  |  | 削減率 | [5 empty] | ％
再生可能エネルギー等を加えた |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | ＧJ /年
（その他除く） |  |  | エネルギー消費削減量 | [5 empty] | ＧJ /年
|  |  | 削減率 | [5 empty] | ％
※計算結果の値はBELS評価書と多少の誤差が生じる場合があります。その場合は評価書を正として下さい。
４．各種判定 |  |  | 削減率(%) | BEI
再エネなし（4段階は全て右記） | [5 empty] | 5-2 等級６
再エネあり（自家消費分）※ |  |  |  |  | ※6段階の場合 | 床面積当たりの 一次エネルギー消費量 |  |  |  | MJ/(㎡・年)
再エネあり（自家消費分+売電分）※ | [5 empty] | 建築物 省エネ法 | 建築物エネルギー 消費性能誘導基準 ※低炭素も同基準 | 設計 |  | GJ/年
『ZEH』 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 基準 |  | GJ/年
Nearly ZEH | [5 empty] | 誘導基準／低炭素基準 併用住宅 R04年10月以降 |  |  |  | 外皮判定含
ZEH Oriented※別途要件有 | [5 empty] | 低炭素基準 戸建 R04年10月以降 |  |  |  | 外皮判定
5-2 | 設計 その他含 | 基準 その他含 |  |  |  | エコまち法 | 低炭素化の 促進のために 誘導すべき その他基準 ※戸建のみ | 判定 |  | 一次エネのみ
等級5 |  |  |  | GJ/年 |  |  |  | 設計 |  | GJ/年
等級4 |  |  |  | GJ/年 |  |  |  | 基準 |  | GJ/年
※2025年4月以降、再エネあり（自家消費分+売電分）にはCGSの売電分が含まれません
参考情報 | 当該内容は評価対象外のため申請時添付不要です。
ZEH+ |  |  |  |  | 目安光熱費 ※小数点処理により評価書と誤差が生じる場合があります
Nearly ZEH+ |  |  |  |  | 設計二次エネルギー消費量 |  |  | 算出用単価 | 小計
※ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は出来ません |  |  |  |  | 消費電力量[kWh] |  |  | 27 | 0 | A
■ZEH+ 断熱等性能等級6以上 再エネ除き削減率30%以上 再エネ加え削減率100%以上 ■Neary ZEH+ 断熱等性能等級6以上 再エネ除き削減率30%以上 再エネ加え削減率75%以上100％未満 令和7年度以降におけるZEH+の定義による ※定義の変更により上記判定内容と異なる場合がございます。予めご了承下さい。 |  |  |  |  | ガス消費量[MJ]
灯油消費量[MJ]
[5 empty] | 都市ガス消費量[㎥] |  | 0 | 156 | 0 | B
[5 empty] | LPガス消費量[㎥] |  | 0 | 706 | 0 | C
[5 empty] | 灯油消費量[ℓ] |  | 0 | 88 | 0 | D
[5 empty] | 目安光熱費（都市ガス） |  | 約 | 0 | 万円／年 | A+B+D
[5 empty] | 目安光熱費（LPガス） |  | 約 | 0 | 万円／年 | A+C+D
[5 empty] | 都市ガス換算係数 |  | 46.05
[5 empty] | ＬＰガス換算係数 |  | 104.22
[5 empty] | 灯油換算係数 |  | 37.04
[21 empty] | 申請する | 性能基準 | 『ZEH』
[21 empty] | 申請しない | 仕様基準 | Nearly ZEH
[22 empty] | 大臣の方法 | ZEH Ready
ZEH Oriented
ゼロエネ相当
記載しない
【住棟のZEH-M等に関わる判定】
本シートの作成手順
【住戸部分】
1.本シートの最下行のＰＤＦ出力結果貼付セルに各住戸の一次エネルギー消費量計算結果（住宅）のＰＤＦをペーストする。（表の緑色のセルに数値が入力されます。）
①一次エネルギー消費量計算結果（住宅）のＰＤＦ全体を選択（Ctrl+A）⇒②ＰＤＦ全体をコピー（Ctrl+C）⇒③このシートの貼付セルに貼付け（Ctrl+V）
④貼付けを取消したいときは、CLEARボタンを押してください。ALL CLEARではすべての貼付け内容が消去されます。
（建築物エネルギー消費性能計算プログラム住宅版Ver.3.0.0以降のＰＤＦに対応、今後のバージョン変更によって貼付けできなくなる可能性があります。）
※Adobe以外のアプリケーションで展開したPDFファイルについては保障されていません。適切な計算結果が読み込めない場合があります。
2.住戸名称を入力することで、デフォルト入力される項目を希望する選択肢に変更
3.自動で入力されないセル(薄い黄色）に必要事項を入力
【共用部】
1.本シートのE6のセルで住棟全体について申請するを選択する。
2.本シートのG6のセルで共用部について、「あり（計算する）」、「あり（計算除外）」、「なし」のいずれかを選択する。
3.2で「あり（計算する）」を選択した場合、G23のセルで共用部の計算方法を選択する。
4.計算の出力結果より、計算方法に応じて算出される数値を転記する。
5.標準入力法の場合で、共用部に太陽光発電設備を搭載している場合は【共同住宅等の共用部の太陽光発電設備に関する事項】に必要な情報を入力する。
6.共用部にコージェネレーションシステムを採用している場合は、別途ご相談ください。
【住棟のZEH-Mに関わる判定】
1.評価対象の住棟の全住戸及び共用部の入力が完了していることを確認する。
2.全住戸の外皮の省エネ基準への適合状況を確認し、全てが「適合」となっていれば、G509セルを「全住戸適合」とする。
3.全住戸の強化外皮基準への適合状況を確認し、全てが「適合」となっていればG510セルを「全住戸適合」とする。
4.選択した表示の水準に達してれば、G517セルに「適合」が表示される。
5.共用部の計算を除外している場合や外皮性能について住棟評価を選択している場合にはZEH-Mに関わる判定はできません。
※計算結果が自動計算されない場合は、メニュー「数式」の計算方法が「自動」であるかを確認して下さい。
Note on B302: ZEH Orientedは、次の①又は②のいずれかの要件を満たす必要があります。 ①北側斜線対象の用途地域又は高度地区で高度斜線が設定される地域で、敷地面積が85㎡未満の平屋建て以外の場合 ②多雪地域である場合（申請日が2020年7月15日以降の要件）
Note on I258: プルダウンより選択して下さい
Note on I273: マイナスの値は“－”をつけて入力 以下同じ
Note on I310: 右記を参考に 太枠内を手入力して下さい ※以下同じ
■使用方法
薄い黄色のセルに計算結果をそのまま手入力して下さい。※マイナスの値は”－”をつけて
手入力版
入力不要
CLEAR

## 戸建 省エネ判定書 (手入力) (hidden)
省エネ性能判定計算書（ZEH・ゼロエネ、評価5-1・5-2、低炭素） 戸建住宅、併用住宅住戸用 | [8 empty] | Ver2.2.0
（Ｈ28基準_Ver.3.5、3.4対応）
建築物の名称
①北側斜線対象の用途地域又は高度地区で高度斜線が設定される地域で、敷地面積が85㎡未満の平屋建て以外の場合
②多雪地域である場合（申請日が2020年7月15日以降の要件）
※４）ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は行いませんが、参考としてそれぞれ以下の条件で適否を判断しています。
ZEH+ R0≧25% R≧100% 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。）
Neary ZEH+ R0≧25% 100%>R≧75% 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。）
１．外皮性能・基準判定 | [9 empty] | UA値 | 省エネ基準 | 強化外皮 |  |  | ZEH+ | ηAC値 | 省エネ基準
|  |  |  | 設計値 |  | 地域区分 |  | 計算対象床面積 |  | 地域 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 更なる強化ＵＡ | 地域 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7
外皮平均熱貫流率 UA値 |  |  | W/㎡K |  |  |  | 地域 |  | ㎡ | 1 | 0.46 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 0.3 | 1 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
冷房期の平均日射取得率 ηＡＣ値 | [9 empty] | 2 | 0.46 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 0.3 | 2 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
等級 | 省エネ基準 ／ 5-1等級4 |  |  | 強化外皮基準 / 5-1等級5 |  | 5-1 等級6 |  | 5-1 等級7 |  | 3 | 0.56 | 0.5 | 0.28 | 0.2 | 0.4 | 3 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
基準UA値 | [9 empty] | 4 | 0.75 | 0.6 | 0.34 | 0.23 | 0.4 | 4 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し
基準ηAC値 | [9 empty] | 5 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 0.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
省エネ基準・誘導基準の判定 | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準 |  | ※上記5-1等級は、別途「結露の発生を防止する対策に関する基準」を満たす必要があります |  |  |  | 6 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 0.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
[10 empty] | 7 | 0.87 | 0.6 | 0.46 | 0.26 | 0.5 | 7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
２．一次エネルギー消費量計算結果 | [9 empty] | 8 | 基準値無し | 基準値無し | 基準値無し | 取得不可 | 基準値無し | 8 | 6.7 | 6.7 | 5.1 | 取得不可
（１）住宅の一次エネルギー消費量 （1戸当り） | [5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  | 基準一次エネルギー消費量
暖房設備 |  |  |  |  | MJ /年
冷房設備 |  |  |  |  | MJ /年
換気設備 |  |  |  |  | MJ /年
給湯設備 |  |  |  |  | MJ /年
照明設備 |  |  |  |  | MJ /年
その他の設備 |  |  |  |  | MJ /年
発電設備の 発電量のうち自家消費分 |  |  | 太陽光発電＊ |  | MJ /年
|  |  | コージェネレーション設備＊ |  | MJ /年
コジェネレーション設備の売電量に係る控除量 |  |  |  |  | MJ /年 | 0
合計 |  |  | PVおよびCGSを対象とする場合 |  | MJ /年
|  |  | CGSを対象とする場合＊ |  | MJ /年
建築物エネルギー 消費性能基準 |  | 一次エネルギー消費量（その他除く）＊ |  |  | GJ /年
ＢＥＩ
発電量（コージェネレーション） |  |  |  |  | MJ /年
発電量（太陽光発電） |  |  |  |  | MJ /年
MJ/(戸・年)
売電量（コージェネレーション） |  |  |  |  | MJ /年
売電量（太陽光発電） |  |  |  |  | MJ /年
＊は判定に使用していないため入力の省略可
３．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
再生可能エネルギーを等除いた |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | ＧJ /年
（その他除く） |  |  | エネルギー消費削減量 |  |  | 0 |  | ＧJ /年
|  |  | 削減率 |  |  |  |  | ％
再生可能エネルギー等を加いた |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | ＧJ /年
（その他除く） |  |  | エネルギー消費削減量 |  |  | 0 |  | ＧJ /年
|  |  | 削減率 |  |  |  |  | ％
４．各種判定
『ZEH』 |  |  |  |  | 5-2 等級６
Nearly ZEH |  |  |  |  | 床面積当たりの 一次エネルギー消費量 |  |  |  | MJ/(㎡・年)
ZEH Oriented※別途要件有 |  |  |  |  | 建築物 省エネ法 | 建築物エネルギー 消費性能誘導基準 ※低炭素も同基準 | 設計 |  | GJ/年
ゼロエネ相当 | [6 empty] | 基準 |  | GJ/年
参考 ZEH+ |  |  |  |  | 誘導基準／低炭素基準 併用住宅 R04年10月以降 |  |  |  | 外皮判定含
参考 Nearly ZEH+ |  |  |  |  | 低炭素基準 戸建 R04年10月以降 |  |  |  | 外皮判定
5-2 | 設計 その他含 | 基準 その他含 |  |  | エコまち法 | 低炭素化の 促進のために 誘導すべき その他基準 ※戸建のみ | 判定 |  | 一次エネのみ
等級5 |  |  |  | GJ/年 |  |  | 設計 |  | GJ/年
等級4 |  |  |  | GJ/年 |  |  | 基準 |  | GJ/年
[21 empty] | 申請する | 性能基準 | 『ZEH』
[21 empty] | 申請しない | 仕様基準 | Nearly ZEH
[22 empty] | 大臣の方法 | ZEH Ready
ZEH Oriented
ゼロエネ相当
記載しない
【住棟のZEH-M等に関わる判定】
本シートの作成手順
【住戸部分】
1.本シートの最下行のＰＤＦ出力結果貼付セルに各住戸の一次エネルギー消費量計算結果（住宅）のＰＤＦをペーストする。（表の緑色のセルに数値が入力されます。）
①一次エネルギー消費量計算結果（住宅）のＰＤＦ全体を選択（Ctrl+A）⇒②ＰＤＦ全体をコピー（Ctrl+C）⇒③このシートの貼付セルに貼付け（Ctrl+V）
④貼付けを取消したいときは、CLEARボタンを押してください。ALL CLEARではすべての貼付け内容が消去されます。
（建築物エネルギー消費性能計算プログラム住宅版Ver.3.0.0以降のＰＤＦに対応、今後のバージョン変更によって貼付けできなくなる可能性があります。）
※Adobe以外のアプリケーションで展開したPDFファイルについては保障されていません。適切な計算結果が読み込めない場合があります。
2.住戸名称を入力することで、デフォルト入力される項目を希望する選択肢に変更
3.自動で入力されないセル(薄い黄色）に必要事項を入力
【共用部】
1.本シートのE6のセルで住棟全体について申請するを選択する。
2.本シートのG6のセルで共用部について、「あり（計算する）」、「あり（計算除外）」、「なし」のいずれかを選択する。
3.2で「あり（計算する）」を選択した場合、G23のセルで共用部の計算方法を選択する。
4.計算の出力結果より、計算方法に応じて算出される数値を転記する。
5.標準入力法の場合で、共用部に太陽光発電設備を搭載している場合は【共同住宅等の共用部の太陽光発電設備に関する事項】に必要な情報を入力する。
6.共用部にコージェネレーションシステムを採用している場合は、別途ご相談ください。
【住棟のZEH-Mに関わる判定】
1.評価対象の住棟の全住戸及び共用部の入力が完了していることを確認する。
2.全住戸の外皮の省エネ基準への適合状況を確認し、全てが「適合」となっていれば、G509セルを「全住戸適合」とする。
3.全住戸の強化外皮基準への適合状況を確認し、全てが「適合」となっていればG510セルを「全住戸適合」とする。
4.選択した表示の水準に達してれば、G517セルに「適合」が表示される。
5.共用部の計算を除外している場合や外皮性能について住棟評価を選択している場合にはZEH-Mに関わる判定はできません。
※計算結果が自動計算されない場合は、メニュー「数式」の計算方法が「自動」であるかを確認して下さい。
Note on B215: ZEH Orientedは、次の①又は②のいずれかの要件を満たす必要があります。 ①北側斜線対象の用途地域又は高度地区で高度斜線が設定される地域で、敷地面積が85㎡未満の平屋建て以外の場合 ②多雪地域である場合（申請日が2020年7月15日以降の要件）
Note on B217: ＢＥＬＳではＺＥＨ＋、Nearly ZEH+の表示は行いませんが、 参考としてそれぞれ以下の条件で適否を判断しています。 ■ZEH+ 更なる強化外皮基準（4・5地域についてはUA≦0.50としています。） 再エネ除き削減率25%以上 再エネ加え削減率100%以上
Note on I176: プルダウンより選択して下さい
■使用方法
薄い黄色のセルに計算結果を手入力して下さい。
オレンジのセルは判定に用いないため、入力を省略も可能です。
手入力版