## 目次
＜設計内容説明書＞
申請建築物の建物用途に従い、必要なシートに記入して提出してください。
一戸建ての住宅 |  |  | → | 住宅
共同住宅等 |  |  | → | 住宅
非住宅建築物 | 通常版 |  | → | 非住宅建築物（通常版）
| 詳細版（モデル建物法に限る） |  | → | 非住宅建築物（詳細版）
複合建築物 | 住宅部分 |  | → | 住宅
| 非住宅部分 | 通常版 | → | 非住宅建築物（通常版）
|  | 詳細版（モデル建物法に限る） | → | 非住宅建築物（詳細版）
いずれか選択
いずれか選択

## 住宅
設計内容説明書【住宅用】
住宅又は、複合建築物の住宅部分
（ | □ | 一戸建て住宅 |  |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸部分 | [7 empty] | □ | 共同住宅等・複合建築物の住宅部分 |  |  |  |  | ） |  |  |  | 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の申請において
住戸番号 |  |  | ※共同住宅等の場合以外は記入不要 | [20 empty] | 異なる基準の適用を行う場合には本シートを複製して提出してください。
【外皮に関する事項】
確認 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容（現 況）説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容
事項 |  |  |  | 項目 |  |  | 設 計 内 容（現 況） | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
共通 |  | 地域区分 | [7 empty] | 地域
|  | 基準の選択 |  | 外皮 |  |  | □ | 標準計算 |  |  | □ |  | 仕様基準 |  |  |  | □ |  | 誘導仕様基準 | [6 empty] | UA |  | ηAC
|  |  |  | 一次エネ |  |  | □ | 標準計算 |  |  | □ |  | 仕様基準 |  |  |  | □ |  | 誘導仕様基準
|  | 性能基準等 |  | 外皮平均 |  |  | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） | [12 empty] | □ | 計算書 |  |  |  | 1 | 0.46 | 1 | - | 1 | 0.4
|  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [9 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  | 2 | 0.46 | 2 | - | 2 | 0.4
躯 | [6 empty] | 基準値（ |  |  |  |  | ）【W/㎡K】 | [7 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | 3 | 0.56 | 3 | - | 3 | 0.5
体 |  |  |  | 外皮平均 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [12 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | 4 | 0.75 | 4 | - | 4 | 0.6
の |  |  |  | 日射熱取得率 |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [9 empty] | □ | 建具表 |  |  |  | 5 | 0.87 | 5 | 3 | 5 | 0.6
外 | [6 empty] | 基準値（ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適 |  | 6 | 0.87 | 6 | 2.8 | 6 | 0.6
皮 |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | □ |  |  |  |  | 7 | 0.87 | 7 | 2.7 | 7 | 0.6
性 |  |  |  | 性能等 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | □ |  |  |  |  | 8 | - | 8 | 6.7 | 8 | -
[7 empty] | □ | （鉄筋コンクリート造等の場合）構造熱橋部の基準（断熱補強）に適合 | [11 empty] | □
能 | [6 empty] | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 | [11 empty] | □
等 |  |  |  | 開口部の断 |  |  | □ | 緩和措置あり | [11 empty] | □
|  |  |  | 熱性能等 |  |  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） |  |  |  | □
□
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容（現 況）説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容
事項 |  |  |  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容（現 況） | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
事 | 基 |  |  | 計算対象 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 平面図
項 | 本 |  |  | 床面積 | [15 empty] | □ | 求積図
| 一 |  |  | 計算結果等 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 計算書
| 次 | [18 empty] | □ | 仕様書
消 | エ | [18 empty] | □
費 | ネ | [18 empty] | □ |  | □ | 適
量 | ル | [18 empty] | □
| ギ | [5 empty] | □ | 仕様基準（住宅部分） | [11 empty] | □
| ¦ | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準（住宅部分）
|  | 設備機器 |  | 暖房方式 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 仕上表
|  | に係る |  |  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □ | 建具表
|  | 概要 |  | 冷房方式 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □ | 平面図
|  |  |  | 換気設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | 方式 |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □ | 系統図
設 |  |  |  | 給湯設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ |  | □ | 適
備 | [6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □
の |  |  |  | 照明設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □
概 | [6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準
要 |  |  |  | 太陽光発電の |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
使用について
|  |  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
の使用について
|  | 共用部分 |  |  |  |  | □ | 住宅の共用部分なし
[7 empty] | □ | 住宅の共用部分の計算を省略 | [13 empty] | □ | 適
[7 empty] | □ | 住宅の共用部分を計算の対象とする

## 非住宅建築物（通常版）
設計内容説明書（非住宅建築物・複合建築物の非住宅部分）
建築物の名称
設計者氏名
【設計内容】
確認 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 確認欄
事項 | 項目 | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記載図書
建物等 | 計算条件 | 適用する計算 | □ | 標準入力法 |  |  | □ | 主要室入力法 | [10 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
の概要 |  | 方法 | □ | モデル建物法 |  |  | □ | モデル建物法（小規模版） |  |  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | □ | 概要書
|  | 申請の対象 | 標準入力法及び主要室入力法 | [15 empty] | □ | 面積表
|  | となる用途 | □ | 事務所等 | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  |  | □ | 百貨店等 |  |  | □ | 学校等 | □
|  | （該当する全て） | □ | 飲食店等 | □ | 集会所等 |  |  | □ | 工場等 | [8 empty] | □
|  |  | モデル建物法及びモデル建物法（小規模版） | [15 empty] | □
|  |  | □ | 事務所モデル |  |  | □ | ビジネスホテルモデル | [6 empty] | □ | シティホテルモデル
|  |  | □ | 総合病院モデル |  |  | □ | 福祉施設モデル | [6 empty] | □ | クリニックモデル
|  |  | □ | 大規模物販モデル |  |  |  | □ | 小規模物販モデル
|  |  | □ | 学校モデル |  | □ | 大学モデル |  |  |  | □ | 講堂モデル |  |  |  | □ | 幼稚園モデル
|  |  | □ | 飲食店モデル
|  |  | □ | 集会所モデル |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 工場モデル
外皮の | 外壁等の | 計算手法等 | □ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
概要 | 性能 | [17 empty] | □
| 窓の性能 | 計算手法等 | □ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
□
設備の | 各設備の | 対象の有無 |  | ・計算対象空調設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 出力票 | □ | 適
概要 | 仕様等 |  |  | ・計算対象換気設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 機器表
|  |  |  | ・計算対象照明設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 集計表
|  |  |  | ・計算対象給湯設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □
|  |  |  | ・計算対象昇降機の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □
|  | 太陽光発電 |  | ・太陽光発電の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 出力票 | □ | 適
|  |  |  | 有りの場合 |  |  | □ | 全量自家消費 |  |  |  | □ | 売電有り | [5 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 年間日射地域区分 |  |  | （ |  |  |  | ）区分 | [7 empty] | □
|  | コージェネ |  | ・コージェネレーションの有無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □ | 出力票 | □ | 適
|  | レーション | [16 empty] | □

## 非住宅建築物（詳細版）
設計内容説明書【詳細版】 モデル建物法用（省エネ適合性判定・ＢＥＬＳ兼用） | [29 empty] | Ver.3.0 |  |  |  | ⇒列 非表示にする
建築物の名称 | [34 empty] | 設定
設計者（等）氏名 | [34 empty] | ・黄色部分を入力可能
【基本事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 備考 |  |  | 確認欄 （※1）
[6 empty] | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
建物等の概要 |  | 計算条件 |  |  |  | 適用する計算方法 |  |  |  |  | ☑ | モデル建物法 | [12 empty] | □ | 出力票 |  |  |  |  | □適
[6 empty] | 申請の対象となるモデル建物用途 （複数選択可能） |  |  |  |  | □ | 事務所 |  |  |  | □ | ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ |  |  |  | □ | シティホテル |  |  | □ | 出力票
[11 empty] | □ | 総合病院 |  |  |  | □ | 福祉施設 |  |  |  | □ | クリニック |  |  | □ | [9 empty] | 85
[11 empty] | □ | 大規模物販 |  |  |  | □ | 小規模物販 |  |  |  | □ | 学校
[11 empty] | □ | 大学 |  |  |  | □ | 講堂 |  |  |  | □ | 幼稚園
[11 empty] | □ | 飲食店 |  |  |  | □ | 工場 | [17 empty] | 【集会所プルダウン表示】
[11 empty] | □ | 集会所 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [14 empty] | アスレチック場 | 体育館 | 公衆浴場 | 映画館 | 図書館 | 博物館 | 劇場 | カラオケボックス | ボーリング場 | ぱちんこ屋 | 競馬場又は競輪場 | 寺社
[6 empty] | モデル建物を選択した根拠 |  |  |  |  | □ | 建築基準法における建築物用途からモデル建物を選択 | [22 empty] | 使い方
[11 empty] | □ | 実際の建築物の状況に応じてモデル建物を選択 | [22 empty] | 図面名はデフォルトとしてもらってよい
※1…判定機関・評価機関記入欄
【設計内容】 | [10 empty] | ※3…記載図書の補足として活用（図書名のみでは記載内容が分かりづらい場合、図番を具体的に記載）
確認 事項 |  | ｼｰﾄ 種別 |  | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 主な記載図書名 |  |  |  | 主な記載図番No（※3） |  |  | 備考（図面の明示内容、他）
計算 対象 部分 |  | 様式 Ａ |  | 長さ・面積等 |  |  | ⑩計算対象部分の床面積 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑪計算対象部分空調対象面積 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 空調平面図 | 空調対象面積求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑬計算対象部分の階高 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 断面図(意匠) | 矩計図 | 立面図 | 断面図
[7 empty] | ⑭計算対象部分の外周長さ | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑮計算対象部分の非空調コア部 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
躯体の外皮性能等 |  | 様式 B-1 |  | 開口部の性能 |  |  | ・②③幅×高さ | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図
・④面積
[7 empty] | ・⑤⑥建具の種類・ｶﾞﾗｽの種類 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図 | カタログ等
・⑤⑦⑧建具の種類・ｶﾞﾗｽの熱貫流率・ｶﾞﾗｽの日射熱取得率
・⑨⑩窓の熱貫流率・窓の日射熱取得率
|  |  |  | □ | B-1 |  | 建具仕様の根拠 | [9 empty] | － | [16 empty] | FALSE | 建具表 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(建具) | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-2 |  | 外壁等の性能 |  |  | ・③④⑥（断熱材の種類・厚み） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 断面図 | 断熱範囲図 | カタログ等
・⑤⑥（断熱材の熱伝導率・厚み）
・⑦（外壁等の熱貫流率）
|  |  |  | □ | B-2 |  | 断熱材仕様の根拠 | [9 empty] | － | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 矩計図 | 断面図
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-3 |  | 外皮の仕様及び面積 |  |  | ・③④幅×高さ | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 立面図 | 断面図 | 断熱範囲図
・⑤面積
[7 empty] | ⑧建具等個数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(建具) | 平面図 | 建具配置図 | 平面図(省エネ)
|  |  |  | □ | B-3 |  | ⑨ブラインドの有無 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 建具表 | 平面図 | ブラインド配置図 | 建具配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩日除け効果係数（冷房・暖房） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 算出ﾂｰﾙ+立面図 | 算出ﾂｰﾙ+断面図 | 算出ﾂｰﾙ+建具表
空調 設備 |  | 様式 C-1 |  | 空調熱源 |  |  | ②選択可能熱源機種名 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | 熱源機種の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ④熱源能力（定格能力/台） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
⑤熱源能力（定格消費電力/台）
|  |  |  | □ | C-1 |  | ⑥熱源能力（定格燃料消費量/台） | [26 empty] | FALSE
|  |  |  | 該当なし |  |  | 熱源能力値の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調) | 機器表
|  | 様式 C-2 |  | 空調外気処理 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ③④設計給気風量・設計排気風量 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ⑤⑥全熱交換効率（冷房時）（暖房時） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | 全熱交換効率の根拠 （･JIS B 8628による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | □ | C-2 |  | ⑦全熱交換器の自動換気切り替え機能の有無 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 機器表 | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑧予熱時外気取入れ停止の有無 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 仕様書
|  | 様式 C-3 |  | 二次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-3 |  | ③1台当たりの設計流量 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変流量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変流量時最小流量比 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
|  | 様式 C-4 |  | 空調送風機 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-4 |  | ③1台当たりの設計風量 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変風量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変風量時最小風量比 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
換気 設備 |  | 様式 D |  |  |  |  | ③換気対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(換気) | 平面図(空調換気) | 平面図 | 求積図
[7 empty] | ④第一･二･三種換気方式 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 機器表
[7 empty] | ⑥台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気) | 機器表 | 系統図
[7 empty] | ⑦一台当たりの送風量 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑧一台当たりの「電動機出力」又は「電動機入力」又は「消費電力」 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | 電動機出力等の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑨高効率電動機 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
|  |  |  | □ | D |  | 高効率電動機（⑨）根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩インバータ制御 | [9 empty] | 出力票による
[7 empty] | ⑪送風量制御 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 仕様書 | 仕様書(換気)
照明 設備 |  | 様式 E |  |  |  |  | ③照明対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図(照明) | 平面図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ④室指数（室の高さ） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図(照明) | 平面図
[7 empty] | ⑥照明器具一台当たりの消費電力 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図
[7 empty] | 照明器具の消費電力の根拠 | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(照明)
[7 empty] | （ | □ | JIS C 8105-3による |  |  | □ | ガイド114による |  |  | ）
[7 empty] | ⑦台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 平面図(照明) | 平面図(意匠) | 平面図
[7 empty] | ・⑧在室検知制御 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
[7 empty] | ・⑨明るさ制御 | [27 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | □ | E |  | ・⑩タイムスケジュール制御 | [26 empty] | FALSE | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ・⑪初期照度補正機能 | [27 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
給湯 設備 |  | 様式 F |  |  |  |  | ④台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
[7 empty] | ⑤熱源能力（定格加熱能力/台） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
⑥熱源能力（定格消費電力/台）
⑦熱源能力（定格燃料消費量/台）
[7 empty] | 熱源能力の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(衛生)
|  |  |  | □ | F |  | ⑧配管保温仕様（管径）（保温材厚さ） | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑨自動給湯栓・節湯B1（小流量吐水機構の有する水栓） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
昇降機 設備 |  | 様式 G |  | □ | G |  | ②交流帰還制御方式・可変電圧可変周波数制御方式（回生なし・回生あり） | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(昇降機) | 昇降機図 | 平面図
該当なし
太陽光発電 |  | 様式 H |  |  |  |  | ②太陽電池の種類 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ③アレイの設置方式 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ④（標準太陽電池アレイ出力）又は （太陽電池モジュール出力/枚×枚数） | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
売電有
[7 empty] | モジュール出力等の根拠（･JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(太陽光)
|  |  |  | □ | H |  | ⑤パネルの設置方位角 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥パネルの設置傾斜角 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 断面図
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 設備 |  | 様式 I |  |  |  |  | ②一台当たりの定格発電出力 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | 定格発電出力の根拠（・JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ） | 系統図
[7 empty] | ④発電効率 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ⑤排熱効率 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | FALSE | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | □ | I |  | 発電効率・排熱効率の近経（・JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥排熱利用先 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 配置図 | 平面図 | 仕様書（コジェネ） | 系統図
【入力内容等連絡事項欄】 | [9 empty] | 必要に応じて作成してください（複数モデルの場合は主要モデルにて記載）
（1）入力内容等（入力内容・支援ツール出力内容・設計内容）において、連絡すべき点を記載してください。
様式ｼｰﾄ |  |  | 連絡すべき内容 | [12 empty] | 根拠等の説明（根拠は図書内で確認できる必要があります）
様式A⑩ |  |  |  | 「計算対象外とする室」が存在する | [11 empty] | 室名称 |  |  |  | 該当する計算対象外の室（プルダウン又は入力） | [13 empty] | FALSE | 工場等における物品を製造するための室
|  |  |  | ※モデル建物法で計算対象とならない室は除く | [30 empty] | 生産エリアの室と機能的に切り離すことができないスペース
|  |  |  | ※室名称で判断できる場合は記載しなくてもよい | [30 empty] | 冷凍室、冷蔵室、定温室（室全体であるもの）
水処理設備、焼却設備等が設置された室
電気事業、熱供給事業等を目的として電気や熱等を生産、供給するための室
様式C-2 |  |  |  | AC13・AC16の入力内容が右記いずれかの理由により「無」と判断できるため、様式C-2は作成しない | [12 empty] | 全熱交換器があるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [16 empty] | FALSE | データセンターにおける電算機室
[17 empty] | 予熱時外気取り入れ機能を有する送風機のみあるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [17 empty] | 温熱環境や空気質等を高度に制御する必要がある室（クリ ーンルーム等）
[17 empty] | その他 |  | ( | [13 empty] | ) | FALSE | 実験室、動物園、水族館、遊園地、博物館等の特殊な温熱･視環境などの室
様式D |  |  |  | 評価対象室に単相の送風機が存在する | [30 empty] | 機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等）
[5 empty] | 単相の送風機入力をすべて省略している | [10 empty] | ・「単相の送風機は省略してもよい」とマニュアルに記載があるため | [18 empty] | 防災、安全、防犯、避難又はその他特殊な用途のための室
[5 empty] | 単相の送風機入力を省略していない | [28 empty] | FALSE | 免震、制震設備等が設置された室
様式D⑨⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE | 非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室
様式E⑦～⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE | 水害等の災害対策のために設けられた室
様式F |  |  |  | 家庭用程度の湯沸しがある為、入力していない | [11 empty] | ・家庭用程度の湯沸し（流し台・ﾐﾆｷｯﾁﾝ等）は入力しないとマニュアルに記載があるため | [17 empty] | FALSE
様式F④ |  |  |  | 同一の給湯熱源機器が複数用途に対して使用される | [12 empty] | ①理由…給湯量を勘案して按分を行った(按分式等を設計図書に添付の事)
[5 empty] | ①熱源機器の台数は、按分を用いた | [11 empty] | ②理由…計算に用いる熱源効率に影響がないため按分を行わない
[5 empty] | ②熱源機器の台数は、按分を用いなかった | [11 empty] | その他 |  | （ | [13 empty] | ） | FALSE
様式F⑧ |  |  |  | 配管保温仕様をすべて「裸管」として評価している | [11 empty] | ・配管保温仕様を「裸管」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE
様式F⑨ |  |  |  | 節湯器具をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・節湯器具を「無」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE
様式G |  |  |  | 昇降機の速度制御方式の仕様が未定（既存の場合不明）の為、「交流帰還制御等」を選択した | [11 empty] | ・「交流帰還制御等」とすることで不利側の結果となるため
（2）該当設備がない場合以外で入力シートを作成しない場合、理由を記載してください。 | [33 empty] | FALSE
| 作成していないシートがある（該当設備がない場合以外） | [32 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 作成しないシート |  |  |  |  | 様式B-1 |  |  | 様式B-2 |  | 様式B-3 |  |  | 様式C-1 |  | 様式C-2 |  | 様式C-3 |  |  | 様式C-4 |  | 様式D |  | 様式E |  | 様式F |  | 様式G |  |  | 様式H |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 理由記載欄 |  |  |  |  | 様式I | [27 empty] | FALSE
（3）その他 自由記載欄（上記の補足説明や、伝えておきたいこと。記載欄が不足の場合、別紙に記入）
【BELS評価における設計内容記載事項の確認】
□ | ・BPI及びBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [32 empty] | FALSE
□ | ・ZEBに関する事項で、再生可能エネルギー除き、加えそれぞれのBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [32 empty] | FALSE
| （ZEBマークに関する表示を選択した場合に限る） | [15 empty] | 再エネ除くBEIｍ | [7 empty] | 再エネ除く 削減率 | [7 empty] | ％
| 全量売電を行っていない | [15 empty] | 再エネ含むBEIｍ | [7 empty] | 再エネ含む 削減率 | [7 empty] | ％ | FALSE
Note on B109: 質疑させていただく内容を減らすことを目的としています。伝えておきたい内容があれば自由記載欄等を活用してください。
Note on B117: 様式C-2を作成しない場合は、ﾃﾞﾌｫﾙﾄでAC13「無」AC16「無」が自動選択されます
Note on B140: 活用例① BELSの既存改修物件の場合、改修内容の説明を記載 （記載欄が不足の場合、「別紙」（別シート）に記入してください）
Note on C145: ZEBをモデル建物法で行うためには、様式H（売電含む）と様式Hがない場合の、2種類の計算書を作成する必要があります。 ・再生可能ｴﾈ含むBEI…様式Hありの計算書 ・再生可能ｴﾈ除くBEI…様式Hなしの計算書
Note on G97: 少しでも売電する場合は評価できません（設計図書に売電有を記載すること）
Note on G126: ここでいう複数用途とは、「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途
Note on U111: 以下に、図書内で確認する例（※）を示しています。
Note on U125: （※）入力していない設備が、どの給湯設備か、容易に判断できない場合は図書内に示す必要があります。
Note on V117: 「無」は不利側とは言い切れません。よって、その根拠が必用となります。 （※）容易な計算による検討結果などによる場合は、図書に示してください。
Note on V127: 給湯用途は「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途に分類されており、それぞれの熱源効率に影響がなければ按分する必要がなく、それぞれの用途に「1台」（実際の台数でも可）と入力することが可能です。
Note on Z21: プルダウンで選択していただくか、直接入力することも可能です。
Note on Z43: 建築研究所「日よけ効果係数算出ツール」出力票以外の根拠資料は認められていません。
Note on AE21: 記載図書名のみでわかりづらい場合は、図番Noを記載する事で補足してください。
Note on AJ21: 出力票の内容が、記載図書から容易に探せない場合や、明示した内容で伝えたいこと等、こちらの「備考」を活用してください。
Note on AN146: BEIから自動算定 以下同じ
チェックボックスクリア

## 非住宅建築物（詳細版別紙）
設計内容説明書【詳細版】 （別紙）
（3）その他 自由記載欄
Note on C1: 設計内容説明書 別紙 【入力内容等連絡事項欄】（3）の自由記載欄で、記載欄が不足する場合に用いてください。 （補足説明や、伝えておきたいことなど、必要に応じてご活用ください。）

## 非住宅建築物（詳細版・記入例）
設計内容説明書【詳細版】 モデル建物法用（省エネ適合性判定・ＢＥＬＳ兼用） | [29 empty] | Ver.3.0 |  |  |  | ⇒列 非表示にする
建築物の名称 | [9 empty] | ○○ビル新築工事 | [24 empty] | 設定
設計者（等）氏名 | [9 empty] | 適判山 ベル男 | [24 empty] | ・黄色部分を入力可能
【基本事項】
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 備考 |  |  | 確認欄 （※2）
[6 empty] | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
建物等の概要 |  | 計算条件 |  |  |  | 適用する計算方法 |  |  |  |  | ☑ | モデル建物法 | [12 empty] | □ | 出力票 |  |  |  |  | □適
[6 empty] | 申請の対象となるモデル建物用途 （複数選択可能） |  |  |  |  | □ | 事務所 |  |  |  | □ | ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ |  |  |  | □ | シティホテル |  |  | □ | 出力票
[11 empty] | □ | 総合病院 |  |  |  | □ | 福祉施設 |  |  |  | □ | クリニック |  |  | □ | [9 empty] | 85
[11 empty] | □ | 大規模物販 |  |  |  | □ | 小規模物販 |  |  |  | □ | 学校
[11 empty] | □ | 大学 |  |  |  | □ | 講堂 |  |  |  | □ | 幼稚園
[11 empty] | □ | 飲食店 |  |  |  | □ | 工場 | [17 empty] | 【集会所プルダウン表示】
[11 empty] | □ | 集会所 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [14 empty] | アスレチック場 | 体育館 | 公衆浴場 | 映画館 | 図書館 | 博物館 | 劇場 | カラオケボックス | ボーリング場 | ぱちんこ屋 | 競馬場又は競輪場 | 寺社
[6 empty] | モデル建物を選択した根拠 |  |  |  |  | □ | 建築基準法における建築物用途からモデル建物を選択 | [22 empty] | 使い方
[11 empty] | □ | 実際の建築物の状況に応じてモデル建物を選択 | [22 empty] | 図面名はデフォルトとしてもらってよい
※1…判定機関・評価機関記入欄
【設計内容】 | [10 empty] | ※3…記載図書の補足として活用（図書名のみでは記載内容が分かりづらい場合、図番を具体的に記載）
確認 事項 |  | ｼｰﾄ 種別 |  | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 主な記載図書名 |  |  |  | 主な記載図番No（※3） |  |  | 備考（図面の明示内容、他）
計算 対象 部分 |  | 様式 Ａ |  | 長さ・面積等 |  |  | ⑩計算対象部分の床面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 平面図(意匠) | [14 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑪計算対象部分空調対象面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 空調対象面積求積図 | [14 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 空調平面図 | 空調対象面積求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑬計算対象部分の階高 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 立面図 |  |  |  | A-08 |  |  | 赤囲みによる明示 | [7 empty] | 断面図(意匠) | 矩計図 | 立面図 | 断面図
[7 empty] | ⑭計算対象部分の外周長さ | [9 empty] | 出力票による |  |  | 省エネ用求積図 | [14 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ⑮計算対象部分の非空調コア部 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 省エネ用求積図 | [14 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図 | 求積図 | 省エネ用求積図
躯体の外皮性能等 |  | 様式 B-1 |  | 開口部の性能 |  |  | ・②③幅×高さ | [9 empty] | 出力票による |  |  | 建具表 |  |  |  | A-28～30 | [10 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図
・④面積
[7 empty] | ・⑤⑥建具の種類・ｶﾞﾗｽの種類 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 建具表 | [14 empty] | 建具表 | 仕様書 | 立面図 | カタログ等
・⑤⑦⑧建具の種類・ｶﾞﾗｽの熱貫流率・ｶﾞﾗｽの日射熱取得率
・⑨⑩窓の熱貫流率・窓の日射熱取得率
|  |  |  | □ | B-1 |  | 建具仕様の根拠 | [9 empty] | － |  |  | 建具表 | [13 empty] | FALSE | 建具表 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(建具) | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-2 |  | 外壁等の性能 |  |  | ・③④⑥（断熱材の種類・厚み） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [6 empty] | 熱貫流率の値は、「無の場合の値」を活用し入力 | [7 empty] | 仕様書 | 断面図 | 断熱範囲図 | カタログ等
・⑤⑥（断熱材の熱伝導率・厚み）
・⑦（外壁等の熱貫流率）
|  |  |  | □ | B-2 |  | 断熱材仕様の根拠 | [9 empty] | － |  |  | 断面図 | [13 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 矩計図 | 断面図
|  |  |  | 該当なし |  |  | （ | □ | JIS等による |  | □ | 仕様による |  |  | ）
|  | 様式 B-3 |  | 外皮の仕様及び面積 |  |  | ・③④幅×高さ | [9 empty] | 出力票による |  |  | 断熱範囲図 | [14 empty] | 立面図 | 断面図 | 断熱範囲図
・⑤面積
[7 empty] | ⑧建具等個数 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 平面図 | [14 empty] | 平面図(建具) | 平面図 | 建具配置図 | 平面図(省エネ)
|  |  |  | □ | B-3 |  | ⑨ブラインドの有無 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 建具表 |  |  |  | A-28～30 | [9 empty] | FALSE | 建具表 | 平面図 | ブラインド配置図 | 建具配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩日除け効果係数（冷房・暖房） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 算出ﾂｰﾙ+建具表 |  |  |  | A15・A28～30 |  |  | 庇寸法は立面図に強調記載 | [7 empty] | 算出ﾂｰﾙ+立面図 | 算出ﾂｰﾙ+断面図 | 算出ﾂｰﾙ+建具表
空調 設備 |  | 様式 C-1 |  | 空調熱源 |  |  | ②選択可能熱源機種名 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | 熱源機種の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ④熱源能力（定格能力/台） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 機器表 |  |  |  | M-02 | [10 empty] | 機器表 | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
⑤熱源能力（定格消費電力/台）
|  |  |  | □ | C-1 |  | ⑥熱源能力（定格燃料消費量/台） | [26 empty] | FALSE
|  |  |  | 該当なし |  |  | 熱源能力値の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調) | 機器表
|  | 様式 C-2 |  | 空調外気処理 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ③④設計給気風量・設計排気風量 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | ⑤⑥全熱交換効率（冷房時）（暖房時） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
[7 empty] | 全熱交換効率の根拠 （･JIS B 8628による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | □ | C-2 |  | ⑦全熱交換器の自動換気切り替え機能の有無 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 機器表 | [13 empty] | FALSE | 機器表 | 仕様書
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑧予熱時外気取入れ停止の有無 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 機器表 | [14 empty] | 機器表 | 仕様書
|  | 様式 C-3 |  | 二次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-3 |  | ③1台当たりの設計流量 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | TRUE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変流量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変流量時最小流量比 | [9 empty] | 出力票による
|  | 様式 C-4 |  | 空調送風機 |  |  | ②台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 機器表 | 系統図 | 仕様書
|  |  |  | □ | C-4 |  | ③1台当たりの設計風量 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | TRUE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(空調)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ④変風量制御の有無 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 制御図 | 機器表 | カタログ等
[7 empty] | ⑤⑥変風量時最小風量比 | [9 empty] | 出力票による
換気 設備 |  | 様式 D |  |  |  |  | ③換気対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 平面図(換気) | [14 empty] | 平面図(換気) | 平面図(空調換気) | 平面図 | 求積図
[7 empty] | ④第一･二･三種換気方式 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 機器表
[7 empty] | ⑥台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気) | 機器表 | 系統図
[7 empty] | ⑦一台当たりの送風量 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑧一台当たりの「電動機出力」又は「電動機入力」又は「消費電力」 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
[7 empty] | 電動機出力等の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
[7 empty] | ⑨高効率電動機 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(換気)
|  |  |  | □ | D |  | 高効率電動機（⑨）根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [13 empty] | FALSE | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(換気)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑩インバータ制御 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 制御図
[7 empty] | ⑪送風量制御 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 制御図 | [14 empty] | 制御図 | 仕様書 | 仕様書(換気)
照明 設備 |  | 様式 E |  |  |  |  | ③照明対象室の床面積 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 平面図 | [14 empty] | 平面図(意匠) | 平面図(省エネ) | 平面図(照明) | 平面図 | 省エネ用求積図
[7 empty] | ④室指数（室の高さ） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 平面図(省エネ)
[7 empty] | ⑥照明器具一台当たりの消費電力 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書(照明) | [14 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図
[7 empty] | 照明器具の消費電力の根拠 | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(照明)
[7 empty] | （ | □ | JIS C 8105-3による |  |  | □ | ガイド114による |  |  | ）
[7 empty] | ⑦台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 平面図(照明) | [14 empty] | 平面図(照明) | 平面図(意匠) | 平面図
[7 empty] | ・⑧在室検知制御 | [9 empty] | 出力票による | [9 empty] | 赤囲みによる明示 | [7 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
[7 empty] | ・⑨明るさ制御 | [12 empty] | 制御図 |  |  |  | E-12 | [10 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | □ | E |  | ・⑩タイムスケジュール制御 | [26 empty] | FALSE | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
|  |  |  | 該当なし |  |  | ・⑪初期照度補正機能 | [27 empty] | 仕様書(照明) | 照明器具姿図 | 制御図 | 平面図(照明)
給湯 設備 |  | 様式 F |  |  |  |  | ④台数 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 衛生器具表 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
[7 empty] | ⑤熱源能力（定格加熱能力/台） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 機器表 |  |  |  | M-15 | [10 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
⑥熱源能力（定格消費電力/台）
⑦熱源能力（定格燃料消費量/台）
[7 empty] | 熱源能力の根拠 （･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(衛生)
|  |  |  | □ | F |  | ⑧配管保温仕様（管径）（保温材厚さ） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 機器表 | [13 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑨自動給湯栓・節湯B1（小流量吐水機構の有する水栓） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書(衛生) | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(衛生) | 衛生器具表 | 機器表
昇降機 設備 |  | 様式 G |  | □ | G |  | ②交流帰還制御方式・可変電圧可変周波数制御方式（回生なし・回生あり） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書(昇降機) | [13 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(昇降機) | 昇降機図 | 平面図
該当なし
エネルギー利用効率化設備 |  | 様式 H |  |  |  |  | ②太陽電池の種類 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ③アレイの設置方式 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
[7 empty] | ④（標準太陽電池アレイ出力）又は （太陽電池モジュール出力/枚×枚数） | [9 empty] | 出力票による |  |  | 仕様書 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光)
売電有
[7 empty] | モジュール出力等の根拠（･JIS等による） | [9 empty] | － |  |  | 根拠資料一覧表 | [14 empty] | 仕様書 | 根拠資料一覧表 | カタログ等 | 仕様書(太陽光)
|  |  |  | □ | H |  | ⑤パネルの設置方位角 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 配置図 | [13 empty] | FALSE | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 配置図
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥パネルの設置傾斜角 | [9 empty] | 出力票による |  |  | 断面図 | [14 empty] | 仕様書 | 仕様書(太陽光) | パネル図 | 断面図
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 設備 |  | 様式 I |  |  |  |  | ②一台当たりの定格発電出力 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | 定格発電出力の根拠（・JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ③台数 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ） | 系統図
[7 empty] | ④発電効率 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
[7 empty] | ⑤排熱効率 | [9 empty] | 出力票による | [16 empty] | TRUE | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | □ | I |  | 発電効率・排熱効率の近経（・JIS等による） | [9 empty] | － | [17 empty] | 仕様書 | 計装図 | 根拠資料一覧表 | 仕様書(コジェネ）
|  |  |  | 該当なし |  |  | ⑥排熱利用先 | [9 empty] | 出力票による | [17 empty] | 配置図 | 平面図 | 仕様書（コジェネ） | 系統図
【入力内容等連絡事項欄】 | [9 empty] | 必要に応じて作成してください（複数モデルの場合は主要モデルにて記載）
（1）入力内容等（入力内容・支援ツール出力内容・設計内容）において、連絡すべき点を記載してください。
様式ｼｰﾄ |  |  | 連絡すべき内容 | [12 empty] | 根拠等の説明（根拠は図書内で確認できる必要があります）
様式A⑩ |  |  |  | 「計算対象外とする室」が存在する | [11 empty] | 室名称 |  |  |  | 該当する計算対象外の室（プルダウン又は入力） | [13 empty] | TRUE | 工場等における物品を製造するための室
|  |  |  | ※モデル建物法で計算対象とならない室は除く | [11 empty] | 1F○○室 |  |  |  | 工場等における物品を製造するための室 | [14 empty] | 生産エリアの室と機能的に切り離すことができないスペース
|  |  |  | ※室名称で判断できる場合は記載しなくてもよい | [11 empty] | 2F冷凍倉庫 |  |  |  | 冷凍室、冷蔵室、定温室（室全体であるもの） | [14 empty] | 冷凍室、冷蔵室、定温室（室全体であるもの）
[16 empty] | 1F駐車場 |  |  |  | 機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等） | [14 empty] | 水処理設備、焼却設備等が設置された室
電気事業、熱供給事業等を目的として電気や熱等を生産、供給するための室
様式C-2 |  |  |  | AC13・AC16の入力内容が右記いずれかの理由により「無」と判断できるため、様式C-2は作成しない | [12 empty] | 全熱交換器があるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [16 empty] | FALSE | データセンターにおける電算機室
[17 empty] | 予熱時外気取り入れ機能を有する送風機のみあるが、採用率が明らかに0.8を下回るため | [17 empty] | 温熱環境や空気質等を高度に制御する必要がある室（クリ ーンルーム等）
[17 empty] | その他 |  | ( | [13 empty] | ) | TRUE | 実験室、動物園、水族館、遊園地、博物館等の特殊な温熱･視環境などの室
様式D |  |  |  | 評価対象室に単相の送風機が存在する | [30 empty] | 機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等）
[5 empty] | 単相の送風機入力をすべて省略している | [10 empty] | ・「単相の送風機は省略してもよい」とマニュアルに記載があるため | [18 empty] | 防災、安全、防犯、避難又はその他特殊な用途のための室
[5 empty] | 単相の送風機入力を省略していない | [28 empty] | FALSE | 免震、制震設備等が設置された室
様式D⑨⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE | 非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室
様式E⑦～⑩ |  |  |  | 制御系の選択肢をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・制御系を「無」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | TRUE | 水害等の災害対策のために設けられた室
様式F |  |  |  | 家庭用程度の湯沸しがある為、入力していない | [11 empty] | ・家庭用程度の湯沸し（流し台・ﾐﾆｷｯﾁﾝ等）は入力しないとマニュアルに記載があるため | [17 empty] | FALSE
様式F④ |  |  |  | 同一の給湯熱源機器が複数用途に対して使用される | [12 empty] | ①理由…給湯量を勘案して按分を行った(按分式等を設計図書に添付の事)
[5 empty] | ①熱源機器の台数は、按分を用いた | [11 empty] | ②理由…計算に用いる熱源効率に影響がないため按分を行わない
[5 empty] | ②熱源機器の台数は、按分を用いなかった | [11 empty] | その他 |  | （ | [13 empty] | ） | FALSE
様式F⑧ |  |  |  | 配管保温仕様をすべて「裸管」として評価している | [11 empty] | ・配管保温仕様を「裸管」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE
様式F⑨ |  |  |  | 節湯器具をすべて「無」として評価している | [11 empty] | ・節湯器具を「無」とすることで不利側の結果となるため | [17 empty] | FALSE
様式G |  |  |  | 昇降機の速度制御方式の仕様が未定（既存の場合不明）の為、「交流帰還制御等」を選択した | [11 empty] | ・「交流帰還制御等」とすることで不利側の結果となるため
（2）該当設備がない場合以外で入力シートを作成しない場合、理由を記載してください。 | [33 empty] | TRUE
| 作成していないシートがある（該当設備がない場合以外） | [32 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 作成しないシート |  |  |  |  | 様式B-1 |  |  | 様式B-2 |  | 様式B-3 |  |  | 様式C-1 |  | 様式C-2 |  | 様式C-3 |  |  | 様式C-4 |  | 様式D |  | 様式E |  | 様式F |  | 様式G |  |  | 様式H |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
| 理由記載欄 |  |  |  |  | 様式I |  | 様式G…油圧式エレベーターのみの為 | [25 empty] | FALSE
様式F…給湯仕様が未決定の為作成していない。（シートはHW2に「指定しない」を直入力）完了検査時までに変更対応予定
様式C-3・C-4…空調方式は中央熱源方式ですが、変流量制御及び変風量制御が「無」である為
（3）その他 自由記載欄（上記の補足説明や、伝えておきたいこと。記載欄が不足の場合、別紙に記入）
【BELS評価における設計内容記載事項の確認】 | [33 empty] | TRUE
□ | ・BPI及びBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [32 empty] | FALSE
□ | ・ZEBに関する事項で、再生可能エネルギー除き、加えそれぞれのBEIの値は、「エネルギー消費性能計算プログラムの出力票」による | [32 empty] | TRUE
| （ZEBマークに関する表示を選択した場合に限る） | [15 empty] | 再エネ除くBEI | [5 empty] | 0.5 |  | 再エネ除く 削減率 |  |  |  |  | 50 |  |  | ％
| 全量売電を行っていない | [15 empty] | 再エネ含むBEI | [5 empty] | 0 |  | 再エネ含む 削減率 |  |  |  |  | 100 |  |  | ％ | TRUE
Note on B109: 質疑させていただく内容を減らすことを目的としています。伝えておきたい内容があれば自由記載欄等を活用してください。
Note on B117: 様式C-2を作成しない場合は、ﾃﾞﾌｫﾙﾄでAC13「無」AC16「無」が自動選択されます
Note on B140: 活用例① BELSの既存改修物件の場合、改修内容の説明を記載 （記載欄が不足の場合、「別紙」（別シート）に記入してください）
Note on C145: ZEBをモデル建物法で行うためには、様式H（売電含む）と様式Hがない場合の、2種類の計算書を作成する必要があります。 ・再生可能ｴﾈ含むBEI…様式Hありの計算書 ・再生可能ｴﾈ除くBEI…様式Hなしの計算書
Note on G97: 少しでも売電する場合は評価できません（設計図書に売電有を記載すること）
Note on G126: ここでいう複数用途とは、「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途
Note on U111: 以下に、図書内で確認する例（※）を示しています。
Note on U125: （※）入力していない設備が、どの給湯設備か、容易に判断できない場合は図書内に示す必要があります。
Note on V117: 「無」は不利側とは言い切れません。よって、その根拠が必用となります。 （※）容易な計算による検討結果などによる場合は、図書に示してください。
Note on V127: 給湯用途は「洗面・手洗い」「浴室」「厨房」の3用途に分類されており、それぞれの熱源効率に影響がなければ按分する必要がなく、それぞれの用途に「1台」（実際の台数でも可）と入力することが可能です。
Note on Z21: プルダウンで選択していただくか、直接入力することも可能です。
Note on Z43: 建築研究所「日よけ効果係数算出ツール」出力票以外の根拠資料は認められていません。
Note on AE21: 記載図書名のみでわかりづらい場合は、図番Noを記載する事で補足してください。
Note on AJ21: 出力票の内容が、記載図書から容易に探せない場合や、明示した内容で伝えたいこと等、こちらの「備考」を活用してください。
チェックボックスクリア
記入見本