## 設備機器規格一覧_住宅用
設備機器規格一覧（住宅用）
物件名 ：
設計者名：
本物件の一次エネルギー消費量計算に用いる設備機器等の性能・仕様は、以下のJIS 等規格に基づくものである。
◆暖冷房設備
対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
ルームエアコンディショナー |  | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-1
定格冷房消費電力
ダクト式セントラル空調機 |  | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-2
定格冷房消費電力
定格暖房能力
定格暖房消費電力
ガス FF暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2122
石油 FF暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
ガス 温水暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2112
石油 温水暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
◆換気設備
対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
熱交換型以外 換気設備 |  | 消費電力 |  | JIS C 9603
|  | 風量－静圧特性 | 壁付式 | JIS C 9603
|  |  | ダクト式 | JEM 1386
|  | 有効換気量率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  | （第一種） | ダクト式 | JRA 4056
熱交換型 換気設備 |  | 消費電力 |  | JIS B 8628
|  | 風量－静圧特性 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  | ダクト式 | JRA 4056
※DC（直流型）モーターを用いた定風量制御式換気扇は、製造事業者が定める標準的な圧損失時の数値とする
|  | 有効換気量率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  | ダクト式 | JRA 4056
|  | 温度交換効率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  | ダクト式 | JRA 4059
◆給湯設備
対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
ガス 給湯機 |  | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
石油 給湯機 |  | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3027
電気ヒートポンプ給湯機 |  | JIS効率（年間給湯保温効率） |  | JIS C 9220
|  | JIS効率（年間給湯効率） |  | JIS C 9220 またはJRA 4050
※JRA 4050に基づく年間給湯効率（APF）を用いる場合は定められた換算式によりJIS 効率に読み替えた数値とする
節湯水栓 |  | B1（小流量吐水性能） |  | 建築研究所 技術情報における「給湯設備 付録 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」
高断熱浴槽 |  | 高断熱浴槽 |  | JIS A 5532
ガス 給湯温水暖房機 | 給湯部 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
| 暖房部 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2112
石油 給湯温水暖房機 | 給湯部 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3027
| 暖房部 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
◆太陽光発電
対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
太陽電池モジュール |  | 結晶シリコン系太陽電池 |  | JIS C 8918、JIS C 8990 またはIEC 61215
|  | 結晶シリコン系以外の太陽電池 |  | JIS C 8991 またはIEC 61646
|  |  | アモルファス太陽電池 | JIS C 8939
|  |  | 多接合太陽電池 | JIS C 8943
パワーコンディショナ |  | 定格負荷効率 |  | JIS C 8961
※１：本資料は住宅のBELS申請において、設備機器の性能値等の「準拠規格」を示すものです。
※２：一次エネルギー消費量算定プログラムの入力に必要な設備機器の「性能・仕様」は、別途設計図書に明示して下さい。
※３：住宅性能評価、低炭素建築物認定等の申請では、上記規格が確認できる「第三者機関の試験成績書」もしくは「自己適合宣言書」、
「生産品質の確認できる資料（工場のISO登録証等）」の提出が必要です。
Note on D5: 当該物件における規格等を確認した上で、設計者名を記入して下さい。