## Sheet1
|  | 20240507 | □
|  | 「法」・・・建築基準法 「令」・・・建築基準法施行令 | ■
注意事項（印刷は不要です）
電気 | □ | 電気設備は法第32条の規定に適合する
ガス | □ | ガス設備はガス事業法第162条に適合する
ガス | □ | ガス栓の構造は昭和56年建設省告示第1099号の規定に従い、以下の構造方法とする ・ガス栓と金属管との接合をねじ接合とする・過流出安全機構を有する ・ガス漏れ警報設備を設ける（都市ガス）・ガス漏れ警報設備を設ける(LPガス） | ←3階以上の階を共同住宅に供する建築物の住戸にガス設備を設ける場合
LPG | □ | LPG設備は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2に適合する | ←図面にプロパンガス庫・置場の位置、ガスの容量の明示が必要
給水 | □ | 給水設備は水道法第16条に適合する
排水 | □ | 排水設備は下水道法第10条第1項に適合する
雨水 汚水 | □ | 敷地は法第19条第3項に適合する | ←排水経路・升・最終放流先の明示が必要(雨水、汚水共）
給排水等 | □ | 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、令129条の2の4に適合する
浄化槽 | □ | 浄化槽は浄化槽法第３条の2第1項に適合する | ←別途浄化槽図書の添付が必要(建設場所により事前協議の有無や必要部数が異なります） 配置図等への排水経路・浄化槽位置・最終放流先
消防 | □ | 消防設備は消防法第9条、第9条の2、第17条及び火災予防条例に適合する | ←原則、消防設備図の添付が必要。建設場所や用途規模により、別途消防設備計画書等が必要
消防 | □ | 延焼のおそれのある部分の開口部の防火設備（法第2条第九号のニロ）の仕様は下記のいずれかとする。
消防 |  | ・平成12年建設省告示第1360号 ・大臣認定（個別認定） ・開口面積が100c㎥以内の換気孔については、防火覆い(SUS)設置 ・開口面積が100c㎥超の換気孔については、FD設置
消防 | □ | 火気使用室の対応は以下とする。
消防 |  | ・内装仕上げは、準不燃材以上 ・コンロ周りの下地仕上げ不燃材 ・排気ﾌｰﾄﾞ（不燃材料）は、コンロ上板より800ｍｍ以上離隔 ・コンロと周囲は壁との離隔距離は150以上
非常用照明 | □ | 非常用照明は令5章第4節に適合する | ←LEDの場合 大臣認定番号（LAE-○）もしくは特記「告示1830適合の場合はJISC8154（又はJISC8159-1）適合」の明示が必要
区画貫通 | □ | 区画を貫通する配管・ダクトなし
区画貫通 | □ | 区画を貫通する配管・ダクトあり | ←区画貫通がある場合は、区画ライン・貫通場所・貫通の措置方法の明示が必要
仕様は令112条第20項、第21項、令第114条5項、令129条の2の4第1項第七号による ・防火区画を貫通する配管・ダクトと防火区画等の隙間は、不燃材料で埋める。 ・給水管・配電管その他の管が、防火区画、界壁、防火上主要な間仕切及び隔壁を貫通する場合には以下のいずれかに適合する。 ・貫通部分から両側1m以内にある部分を不燃材料で造る ・管の外径が平成12年建設省告示第1422号に定める数値未満 ・大臣の認定を受けた防火区画貫通処理を用いる ・防火ダンパーの構造及び設置方法は、昭和48年建設省告示第2565号及び平成12年建設省告示第1376号に適合する。
設備の構造強度 | □ | 建築設備の構造強度は令129条の2の3に適合する | ←構造一級建築士の関与が必要な場合は別チェックリスト添付もしくは明示+構造一級建築士の記名も必要
設備の構造強度 | □ | 給湯設備の転倒防止対策については、平成12年建設省告示第1388号(最終改正：告示1447号）に適合する | ←構造一級建築士の関与が必要な場合は別チェックリスト添付もしくは明示+構造一級建築士の記名も必要
建築材料 | □ | 内装仕上及び天井裏等の措置は全てF☆☆☆又は規制対象外の材料とする
層間変形角 | □ | 地上部分の層間変形角は、150分の1以内とする（令109条の2の2） | ←主要構造部（特定主要構造部も含む）が耐火構造、準耐火構造、延焼防止建築物、準延焼防止建築物 の場合
宅造 | □ | 宅地造成及び特定盛土等規制法による許可の必要な造成工事は無し | ←区域内で、許可が不要な場合のみ
開発 | □ | 都市計画法による許可の必要な開発行為は無し | ←開発許可が不要な場合のみ
CB | □ | CB塀は令62条の8に適合する
瓦屋根 | □ | 瓦屋根の取り付け方法については、昭46年告示109号に適合する
設計者 級建築士 号

## 記入例
□
|  | 「法」・・・建築基準法 「令」・・・建築基準法施行令 | ■
注意事項（印刷は不要です）
電気 | ■ | 電気設備は法第32条の規定に適合する
ガス | ■ | ガス設備はガス事業法第162条に適合する
LPG | □ | LPG設備は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2に適合する | ←図面にプロパンガス庫・置場の位置、ガスの容量の明示が必要
給水 | ■ | 給水設備は水道法第16条に適合する
排水 | ■ | 排水設備は下水道法第10条第1項に適合する
雨水 汚水 | ■ | 敷地は法第19条第3項に適合する | ←排水経路・升・最終放流先の明示が必要(雨水、汚水共）
給排水等 | ■ | 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、令129条の2の4に適合する
浄化槽 | □ | 浄化槽は浄化槽法第３条の2第1項に適合する | ←別途浄化槽図書の添付が必要(建設場所により事前協議の有無や必要部数が異なります） 配置図等への排水経路・浄化槽位置・最終放流先
消防 | ■ | 消防設備は消防法第9条、第9条の2、第17条及び火災予防条例に適合する | ←原則、消防設備図の添付が必要。建設場所や用途規模により、別途消防設備計画書等が必要
非常用照明 | ■ | 非常用照明は令5章第4節に適合する | ←LEDの場合 大臣認定番号（LALE-○）もしくは特記「告示1830適合の場合はJISC8154（又はJISC8159-1）適合」の明示が必要
区画貫通 | ■ | 区画の貫通なし（防火区画：令112条、界壁：令114条） | ←区画貫通がある場合は、区画ライン・貫通場所・貫通の措置方法の明示が必要
設備の構造強度 | ■ | 建築設備の構造強度は令129条の2の3に適合する | ←構造一級建築士の関与が必要な場合は別チェックリスト添付もしくは明示+構造一級建築士の記名押印も必要
建築材料 | ■ | 内装仕上及び天井裏等の措置は全てF☆☆☆又は規制対象外の材料とする
層間変形角 | □ | 地上部分の層間変形角は、150分の1以内とする（令109条の2の2） | ←主要構造部（特定主要構造部も含む）が耐火構造、準耐火構造、延焼防止建築物、準延焼防止建築物 の場合
宅造 | □ | 宅造許可の必要な造成工事は無し | ←区域内で、許可が不要な場合のみ
開発 | ■ | 許可の必要な開発行為は無し | ←開発許可が不要な場合のみ
CB | ■ | CB塀は令62条の8に適合する
設計者 級建築士 号
↓該当するものは■としてください
↓こちらは印刷不要ですが図面作成の参考としてください
↓設計者の記名を行ってください